###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

İş, ihtiyaçlarını eksiksiz olarak kapsayan ve isteklilerin rahatlıkla anlayacağı şekilde, Sözleşme Makamı (yararlanıcı) tarafından tanımlanmalıdır. Yaptırmayı düşündüğünüz işin teknik özelliklerini, kullanılacak malzeme standartlarını, metraj cetvellerini herhangi bir tereddüt ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Örnek bir Yapım İşi Teknik Şartnamesi ve Keşif Özeti aşağıda verilmektedir.

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi Projesi

###### Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurum ve İşletici Tic. A.Ş.

1.Genel Tanım

“Yaratıcılık Ve Inovasyon Merkezi” Projesi, Mersin bölgesindeki isletmelerin rekabet yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla Yaratıcılık ve Inovasyon Merkezi kurularak üniversite ve isletmeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla tasarlanmıştır. Proje ile Mersin bölgesinde teknoloji transferi konusunda isletmelere danışmanlık yapacak, altyapı ve eşleştirme hizmeti sunacak, üniversitede geliştirilen teknolojinin sanayiciye tanıtılmasını, üniversitede yürütülecek teknoloji geliştirme çalışmalarına sanayi ihtiyaçlarının daha faza gözetilmesini sağlayacak “aracı” bir yapılanma oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile teknoloji transferi için gerekli altyapının kurulması, uzmanlık ve deneyim geliştirme, kurumsal yapılanma ve iyi uygulamaların incelenerek Mersin bölgesine aktarılması sağlanacaktır. Bu yolla bölge isletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin, rekabet yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti üretilebilecek, aynı zamanda proje etkinlikleriyle bu hizmetlerin bölgedeki ilk uygulamaları ortaya konulacaktır. Kurulacak merkezin teknoloji transferi konusunda tüm aktörlere eğitim, danışmanlık hizmetleri vermesi planlanmaktadır.

2. İşin Kapsamı ve Yeri

Mersin Üniversitesi Kampüsü içinde Faaliyet gösteren Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Mersin Teknopark) İdare Binası Bodrum Katı’nda 600 m2 kapalı alanın iç mekan düzenlemesine yönelik uygulama projesi hazırlanması işini kapsamaktadır. Söz konusu alan Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarının çalışanlarını sosyal ve dinlenme ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanacaktır. İş kapsamında projelerin plan çizimleri, kesitler, malzeme detayları ile 3 boyutlu görsellerden oluşan bir dosya halinde teslim edilmesi, projenin onayından sonra uygulama aşamasında ise projeye uygun imalatların gerçekleşmesi için kontrolörlük hizmeti verilmesi gerekmektedir. Amaç firma çalışanlarının aşağıda belirtilen ihtiyaç listesi dahilinde çalışanların sosyalleşme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayarak çalışmalarını motive etmektir.

Uygulama işi yapılacak mekanın bodrum katta sınırlı ışık ve havalandırma imkanı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra mekanın geniş olması ve kendi içinde açık olması (ara bölmelerin bulunmaması) nedeniyle kullanım amacına uygun nitelikte konfor düzeyi bulunmamaktadır. Uygulama, imalat hizmet alım işindeki temel amaç bu mekanın yaşanabilir olmasını ve asgari konfor kalitesinin sağlanarak çalışanların dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Yapım işi iki aşamadan oluşmaktadır:

- Aşama: İç mekan düzenlemesi uygulama projesi hazırlanması (20 gün)

- Aşama: Uygulama sorumluluğu ve kontrolörlük hizmeti (40 gün)

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ihale 2 lotta yapılacaktır. Yapım İşi Alımı ihalesinin Lotlar itibariyle ana başlıkları; Lot 1:  Mersin Teknopark Binası İç Mekan Tasarım Projesi ve Uygulama Kontrolörlüğü Yapım İşi, Yazılım Mal Alımı, Lot 2: Mersin Teknopark Binası İç Mekan Düzenlemesi Uygulama ve Malzeme Tedariği Yapım İşidir.

Lot 2: Mersin Teknopark Binası İç Mekan Düzenlemesi Uygulama ve Malzeme Tedariği Yapım İşi

Alan, Ar-Ge firmalarının çalışanlarına sosyal ve dinlenme ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanacaktır. İş kapsamında yüklenici firma idarece kendilerine verilecek iç mekan uygulama proje ve teknik detaylara uygun imalatların gerçekleşmesi için malzeme temin edilmesi, imalat, işçilik ve montaj uygulamaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

- Talep Edilen Hizmetler

Brüt 600 m2 kapalı alan içerisinde idare tarafından onaylanarak verilecek olan proje ve detaylara göre

- İç mekan bölme duvarlarının yapılması (WC alanları dahil),

- Elektrik tesisatının kurulması altyapı ve montaj işçiliğinin yapılması,

- Sıhhi tesisat imalatının altyapı ve montaj işçiliğinin yapılması (mutfak ve WC bölümünde),

- Zemin kaplamalarının yapılması,

- Duvar kaplamalarının yapılması (ses emici özellikte olması ve her bir alt bölümün konfor ihtiyacına uygun olması),

- Tavan kaplamalarının yapılması,

- Havalandırma ve iklimlendirme altyapı ve montaj işçiliğinin yapılması,

- Sabit ve hareketli mobilyaların imalat, satın alma ve montajlarının yapılması,

- Mutfak servis bankosu alanın yapılması,

- Özellikle akustik sorununun çözülmesi ve aydınlatma elamanları için uygun dekoratif çözümler için tavan kaplaması yapılması,

Mekan kendi içinde 6 bölüme ayrılmıştır (mutfak, dinlenme-TV bölümü, masa oyunları bölümü, hobi bölümü ve bilgisayar oyunları bölümü ve dolaşım alanı). Bu bölümler için yapılması gereken imalat ve uygulamalar ile gerekli malzeme listesi aşağıda sıralanmıştır. Bunlar;

- Dinlenme ve TV Bölümü için 16 kişilik oturma grubu, oyun salonu bölümü için 8 kişilik oturma birimleri,

- Oyun salonu bölümü için 1 adet pinpon-masası, 1 adet masa futbolu, pinball masası, dart panosu, 1 adet punching ball, 1 adet langırt, 1 adet bilardo masası ve 2 adet bilgisayar oyunu ünitesi kurulması,

- 42 Inc. LED ekran Televizyon  ,

- Mutfak ta servis bankosu yapılması,

- Mutfak ile WC arsında ayırırcı panel duvar ve kapı yapılması (4 metre genişlik 3 metre yükseklik),

- Oyun salonu birimi ile TV birimi arasında panel duvar yapılması (3 metre genişlik, 3 metre yükseklik).

Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Satın Almanın Cinsi | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | Koşu Bandı | Motor Gücü 1,50 Hp, 1-12 km/saat hıza sahip, Yürüyüş Alanı 40cm*120cm, | 1 Adet |
| 2 | Kondisyon Bisikleti | LCD ekran, elden nabız ölçer, vücut yağ oranı ölçme özelliğine sahip, aşağı yukarı ayarlanabilir selesi olan, | 1 Adet |
| 3 | Koltuk Takımı | 16 Kişilik + 8 Kişilik Ergonomik, sırt yükseklik ayarlıklı, | 1 Adet |
| 4 | Vitamin Bar | 1 adet büyük boy meyve sıkacağı, | 1 Adet |
| 5 | Sehpa | 120*60 sehpa, | 2 Adet |
| 6 | Kitaplık | Yükseklik 1790*en 620*genişlik 400 cm kitaplık, | 1 Adet |
| 7 | Oyun Konsolu | HDMI çıkışlı, Süper Hızlı Bağlantı Noktası, Multi Player özellikli, En az 500 MB hafıza, Bluetooth destekli, | 1 Adet |
| 8 | Boks standı | 1.20 -1.50 mt arası yükseklik ayarlanabilir, 2 adet boks eldiveni, çevre dostu, | 1 Adet |
| 9 | Bilardo | Bozuk Para ya da Jeton İle Çalışan Mekanik Amerikan Bilardo, Oyun Alanı Dış 105cm x 210cm, Saha Tabanı 135cm x 240cm, | 1 Adet |
| 10 | Televizyon | Ekran: 42 Inc., Çözünürlük Formatı: Full HD, Çözünürlük: 1920x1080 Px, Ekran Tipi: Geniş Ekran, | 2 Adet |
| 11 | Masa Tenisi | Masa üst kalınlığı 15 mm MDF, çift taraflı kilitleme sistemine sahip,katlanabilir tekerlekli: 15*35 mm, | 1 Adet |
| 12 | Mutfak Servis Bankosu | En az 2 metre, Granit mermer, | 1 Adet |
| 13 | Darts set | Döndürülebilir sayı halkası, 6 adet dart oku, 42,75*3cm ebatlarında, | 3 Adet |
| 14 | Langırt | 87,5*74,6*139,4 cm oyun alanı: 9 mm MDF den yapılmış, manuel skor kaydedici özelliğine sahip, | 1 Adet |

Yukarıda belirtilen imalatların tümünde yüklenici projesine uygun olarak malzeme, cihaz, mobilya ve montaj malzemelerinin temini, satın alması ve montajını yapacaktır. Altyapı imalatlarında kullanılacak malzemelerin TSE standartlarında olması zorunludur. Yüklenici firma yapacağı imalat ve uygulamalar sırasında karşılaşabileceği teknik ve uygulama sorunlarını tasarımcı firma kontrolörüne ve/veya idareye bildirmeli ve çözüm önerisi talep etmelidir. Yüklenici, tasarımcı firma ve idarenin onayı olmadan proje, teknik detaylar ve malzemelerde değişiklik yapamaz.

- İşin Süresi

Sözleşme tarihinden itibaren 40 gündür.

- İsteklilerde Firmalarda Aranacak Koşullar

Proje ekibinde en az 5 yıl uygulama deneyimi olan 1 mimar veya iç mimar ile en az 5 yıl uygulama deneyimi olan 1 tekniker ve 1 ustanın bulunması gerekir. Firmalar hizmetlerden bazılarını İdarenin onayını almak koşuluyla alt yüklenicilere yaptırabilir. İstekli firmaların son 5 yıl içinde en az 1000 m2 iç mekan tasarım ve uygulama hizmeti vermiş olduğunu belgelemesi (iş bitirme evrakları) gerekir. Firma, temsilcilerinin ,işçilerinin veya alt yüklenicilerinin uğrayacağı iş kazalarından sorumludur ve uygulamanın yapılacağı alanda vereceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul etmelidir. Firma 506 sayılı SSK,5510 sayılı SGK,4857 sayılı İş Kanunu ve buna bağlı Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili hükümlerine uymak zorundadır. Firma elemanları, kendilerine gösterilen yerlerde çalışabilirler ve izin verilen sosyal tesislerden faydalanırlar. Çalıştırdığı elemanlar emniyet ve asayiş ilgili yasalara uymak zorundadır ve 18 yaşını doldurmayan eleman çalıştırılamaz. Firma çalıştırdığı işe ve yere göre gerekli kişisel iş güvenliği donanımı bulunduracak ve kullandıracaktır.

3.Bakım Gereksinimi

3.1.Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı,  ayrıca;

a. Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b. Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c. Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

  - Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

  - Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

  - Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

  - Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

  - Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

  - Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

  - Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

Keşif Özeti

Keşif özeti Sözleşme Makamı tarafından düzenlenir.

Örnek:

Aşağıda size yol göstermesi amacıyla bir örnek verilmiştir. Fiyat (en sağdaki) sütunu teklif sahibi tarafından doldurulur.

| No | Kalem No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | YIKIM |  |  |  |
| 1 | Şartname 20 | Mevcut sıvanın kazınması (iç) | m2. | 1500 |  |
| 2 | Şartname 20 | Mevcut sıvanın kazınması (dış) | m2. | 1000 |  |
| ÖRNEKTİR 3 | Şartname 20 | Mevcut duvarların ve zeminin yıkılması | m2. | 2000 |  |
| 4 | Şartname 20 | Pencere, kapı ve çerçevelerin kaldırılması | no | 193 |  |
|  | 2 | ZEMİN ÇALIŞMASI |  |  |  |
| 5 | 14.012/1 | Elle kazma | m3 | 200 |  |
| 6 | 15.140/2 | Elle kum döşeme (kalınlık 15cm) | m3 | 41 |  |
| 7 | 17,136 | Dolgu (kalınlık 15 cm) | m3 | 41 |  |
|  | 3 | ALT YAPI ÇALIŞMASI |  |  |  |
| 8 | 18.460/1 | 150 mm çağında PVC boru | m | 74 |  |
|  | 4 | YALITIM ÇALIŞMASI |  |  |  |
| 9 | 18.466/3 | 2 tabaka ziftli yüzey su yalıtımı 1.tabaka 3 mm cam elyafı, 2. tabaka polyester destekli | m2 | 190 |  |
| 10 | 19.050/3 | 10 cm çatı levhaları üzerinde ısı yalıtımı (ahşap çıta ve çivilerle tesbit edilecek) | m2 | 395 |  |
|  |  | Toplam |  |  |  |