TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı :  Savunma Sanayine Yönelik Hassas Üretime Geçiş Projesi

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Özen-İş Makina Torna Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri:

“Savunma Sanayine Yönelik Hassas Üretime Geçiş Projesi” kapsamında işletmemize kalite kontrol laboratuvarı yapılacaktır.

Yapılacak yapım işi: 2 katlı her katı 60 m2 çelik konstrüksiyon işi

Yer: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Bulvarı No:12 Akdeniz / MERSİN

  - Ödeme şartları

Yapım işi ihalesi götürü bedel olarak belirlenmiş olup, yapım işi bedeli yüklenici firmanın işin tamamını bitirmesini müteakip peşin olarak yapılacaktır. Ön ödeme koşulları yüklenici firma ile yapılacak sözleşme esnasında belirlenecektir.

  - Diğer

Yüklenici firma bu teknik şartnameye uygun yapım işi faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür. Yapım işleri boyunca şartname ve projeye uymayan işler yüklenici firma tarafından bilabedel tashih edilecek veya değiştirilmelidir. Bu işte çalışacak tüm personel kalifiye eleman olmalıdır.

- Teknik Şartname

2 Katlı Her Katı 60 M2 Çelik Konstrüksiyon İşi

- En az 2 katlı ve her katı en az 60 m2 çelik konstrüksiyon olmalıdır.

- Zeminde en az 5 adet, minimum 1,00x1,00 m ebatlarında, en az 0,80 m derinliğinde temel pabucu kırılarak açılmalı ve demirli C25 sınıfı beton dökülmelidir. Kolon ankrajları bu temele sabitlenmelidir.

- Mevcut betonarme ofise bitişik olacağı için zemin katın girişi zeminden yapılmalı, 2. kata mevcut binadan giriş verilmelidir.

- Zemin katın işletmeye bakan köşesinden araç girişi için en az 1,5 x 1,5 m yer bırakılmalıdır.

- Tabliyeler ST37 çelik ızgara olmalı,St37 trapeze sac monte edilmeli ve çelik hasırlı (en az 10 cm) C25 sınıfı beton dökülmelidir.

- En az İki cephe duvar olmalı ve duvarlar gazbeton olmalıdır. İçten ve dıştan sıva yapılmalı ve boyanmalıdır.

- Üst katta en az 4 adet PVC pencere, en az 1 adet amerikan panel kapı ve alt katta çift kanatlı alüminyum kapı olmalıdır.

- Zeminler seramik kaplama olmalıdır.

- Elektrik tesisatı yapılmalıdır.

- Taş yünü asma tavan olmalıdır.

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler)

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı:

- Yüklenici sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 60 takvim günü içerisinde taahhüdünü yerine getirmelidir.

- Sözleşme Hükümlerine uygun olarak Yüklenici tarafından sunulacak olan İş Programı imalat kalemlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasındaki planlı aylık ilerleme oranlarını gösterecek ve sözleşmenin imzalanmasına müteakip en fazla 5 gün içerisinde ihale makamına sunulacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

- Yüklenici firma söz konusu iş süresince tüm iş sağlığı ve güvenliği ilkelerini uygulamak ve uygulatmakla yükümlüdür.

  - Tasarım Değişiklikleri

- Yeni yapım işlerinin kapsama ilavesi veya bazı tasarım değişiklikleri söz konusu olursa fiyatlandırma sözleşme fiyatı ve tutarlarıyla değerlendirilecektir.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanmalıdır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hak edişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’ nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’ da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır