## Sayfa1
Sıra No | Ürün/Ürün Grubu Adı | Ürün Açıklaması | Minimum İstenen Sertifikalı Yerlilik Oranı (%) | Tedarikçinin Minimum Deneyim Süresi (Yıl) | Minimum İstenen Firma Ölçeği (Mikro/Küçük/Orta/Büyük)
1 | Silisli Sac (GOES) | Güç ve dağıtım trafosu nüvesinde kullanılan tane yönlendirilmiş silisli sac. Maks. 0,80 W/kg kayıp değerli. | %51+ | 10 | Büyük
2 | Bakır Folyo | Dağıtım trafosu sargılarında kullanılan ETP/Cu-OF bakır folyo. | %51+ | 5 | Büyük
3 | İzolasyon Kağıdı | Kraft, DDP, PSP, Diamond Dotted Paper, Mylar bazlı izolasyon kağıtları. | %51+ | 5 | Orta
4 | Presbant / Pressboard | IEC standartlarına uygun yüksek yoğunluklu selülozik izolasyon plakaları. | %51+ | 10 | Büyük
5 | Borulu Sektör (Snout) | Güç trafosu aktif kısmında kullanılan yüksek yoğunluklu presbant bazlı borulu sektör izolasyon elemanları. | %51+ | 3 | Orta
6 | Sektör Yaka (Angle Ring) | Trafo sargı izolasyonunda kullanılan presbant bazlı profil yakalar. | %51+ | 3 | Orta
7 | Epoksi Reçine (ARALDITE CY 5538 Muadili) | Kuru tip trafo ve döküm izolasyon uygulamalarında kullanılan yüksek elektriksel dayanımlı epoksi reçine sistemi. | %51+ | 5 | Büyük
8 | Sertleştirici (ARADUR HY 5571-2 Muadili) | Epoksi reçine sistemleri ile birlikte kullanılan amin bazlı sertleştirici sistemi. | %51+ | 5 | Büyük
9 | Transformatör İzolasyon Yağı | IEC 60296 standardına uygun mineral bazlı izolasyon yağı. Güç ve dağıtım trafolarında kullanılabilir. | %51+ | 10 | Büyük
10 | Ester Bazlı İzolasyon Yağı | Doğal veya sentetik ester bazlı, çevre dostu izolasyon sıvısı. IEC 62770 uyumlu. | %51+ | 10 | Büyük
11 | Rubber Bag (Kauçuk Balon) | Genleşme deposu içerisinde kullanılan, yağ ile havanın temasını önleyen, akrilat kauçuk esaslı integral kalıplanmış kauçuk balon. 30 yıl ve üzeri servis ömrü, sıcak yağ dayanımı ve vakum altında çalışma kabiliyeti bulunmalıdır. | %51+ | 5 | Orta
12 | Bushing (72.5 kV – 420 kV) | Güç trafolarında kullanılan porselen veya kompozit geçit izolatörleri ve RIP/OIP teknolojili iç aksamı kapsayan komple buşing sistemi | %51+ | 10 | Büyük
13 | Emaye Alüminyum Tel | IEC 60317 standardına uygun emaye kaplı alüminyum iletken. | %51+ | 5 | Büyük
14 | Yük Altında Kademe Değiştirici (OLTC) | Güç trafolarında gerilim regülasyonu amacıyla kullanılan, enerjiyi kesmeden kademe değişimi yapabilen OLTC sistemi. IEC 60214 standardına uygun, 72,5 kV – 420 kV güç trafolarında kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Mekanik işletme mekanizması, diverter switch, selector switch ve motor sürücü ünitesini içermelidir. | %51+ | 10 | Büyük
15 | Yük Altında Kademe Değiştirici (OLTC) | Yük akımının kesintisiz aktarımını sağlayan diverter anahtarı. | %51+ | 10 | Büyük
OLTC Diverter Switch
16 | Yük Altında Kademe Değiştirici (OLTC) | Kademe seçimi yapan mekanik anahtarlama sistemi. | %51+ | 10 | Büyük
OLTC Selector Switch
17 | Yük Altında Kademe Değiştirici (OLTC) | OLTC'nin uzaktan ve otomatik kumandasını sağlayan motor tahrik sistemi. | %51+ | 10 | Büyük
OLTC Motor Drive Unit
18 | Güç Trafosu Kazanı | IEC ve müşteri şartnamelerine uygun, vakum altında çalışabilen, radyatör ve aksesuar bağlantılarına sahip kaynaklı güç trafosu tankı. Basınç ve sızdırmazlık testlerini karşılamalıdır. | %51+ | 5 | Orta
19 | Dağıtım Trafosu Kazanı | Hermetik veya genleşme depolu tip dağıtım trafolarında kullanılabilen, sızdırmaz ve sıcak daldırma galvaniz veya boyalı yüzey korumasına sahip trafo tankı. | %51+ | 5 | Orta
20 | AG Saplama Takımı | Dağıtım trafolarında kullanılan alçak gerilim terminal saplama ve bağlantı takımları. Elektrolitik bakır veya alüminyum iletkenlerden imal edilmiş olmalıdır. | %51+ | 5 | Orta
21 | AG Buşing Takımı | Dağıtım trafolarının AG çıkışlarında kullanılan porselen veya reçine esaslı terminal buşingleri. IEC 60137 ve ilgili dağıtım trafosu standartlarına uygun olmalıdır. | %51+ | 5 | Orta
22 | YG Saplama Takımı | Dağıtım trafolarında kullanılan yüksek gerilim terminal saplama ve bağlantı takımları. 12 kV, 17,5 kV, 24 kV ve 36 kV sistemlerde kullanılabilir olmalıdır. | %51+ | 5 | Orta
23 | YG Buşing Takımı | Dağıtım trafolarının YG girişlerinde kullanılan 12 kV, 17,5 kV, 24 kV ve 36 kV sınıfı porselen veya epoksi reçine esaslı terminal buşingleri. İç ve dış ortam uygulamalarına uygun olmalıdır. | %51+ | 5 | Orta