ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

MCB PROVEDO FİDANCILIK VE TARIM İŞLETMELERİ LTD. ŞTİ.

DÜZELTME İLANI

İhale Referans Numarası: TR62-11-01/151-1

1. İhale Makamının

a. Adresi: Baysan İş Merkezi A Blok Asma Kat No:19 Seyhan/ ADANA

b. Telefon ve Faks Numarası: 0 322 4589756

c. Elektronik Posta Adresi: mcb@mcbprovedo.com.tr

2. İhale Konusu Mal Alımı İşinin

a. Adı: Soğuk hava deposu ve İklimlendirme Serası yatırımı için bir mal alımı ihalesi

b. İhale Tarihi/Saati: 14.11.2012 saat 14:00

3. Düzeltmeye Konu İlanın

a. Yayımlandığı Yayım Organı Adı: Dünya Gazetesi

b. Tarihi ve Sahife No: 24 Ekim 2012 Çarşamba

4. Düzeltilen Husus ve/veya Hususlar

4. Teknik Şartname Standart Formunun “SOĞUK DEPO CİHAZI” kısmı on altıncı (16.) maddesi;

“Cihazlar otomatik olarak devreye girip çıkmalı, digital sıcaklık ve nem göstergeli ve kablolu uzaktan kumanda paneli ile kumanda ve kontrolü yapılabilmelidir. Kompresör ve fanlar için gerekli kontaktör, termik ve sigortalar TS EN 60947-4-1:2011;  TS EN 60947-4-1:2010:2011 ve IEC standartlarına uygun olacaktır.”

Şeklinde düzeltilmiştir.

İrtibat kişisi: KORAY BOLSOY

Tel: 0 322 4589756

İlanen duyurulur.