###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: TR62/14/KIRAP/0010

Yayın Referansı	: Aydınlık Çadırlar Mutlu İnsanlar

1. Genel Tanım

Adana İlinde kültürel, yöresel ve ekonomik bir yere sahip göçer küçükbaş hayvancılık yaparak geçimini sağlayan ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesinin, coğrafi şartlara uygun hayvancılık faaliyetlerinin cazibesini artırarak bu faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve geliştirilmesine; göçer ailelerin elde ettikleri hayvansal ürünlerin kalitesinin ve veriminin artırılması konusunda bilinçlendirilmeleri yolu ile elde ettikleri ürünlerin satış ve pazarlamasının artırılarak bölge içinde sosyo ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Solar Sistem Güneş Enerjisi Teknik Özellikleri | Miktar |
| 1 | SİSTEM: 1-Kurulacak güneş enerjisinden elektrik üretimi sistemi fotovoltaik yapıda olacaktır. 2-Sistem gücü minimum 74 wp olacaktır. 3-Kurulacak sistemin OFF-GRİD; solar panel, evirici (invertör), solar şarj regülatörü, jel akü çalışacaktır. 4-Sistem kapalı havalarda 2 gün yetebilecek enerji depolayacaktır. |  |
| 2 | SİSTEM EKİPMANLARI: 1-Güneş Paneli (Solar Modül) 1.1-Panel gücü Ws-37-50 nominal power 37-50 +/- 5 1.2-Polikristal veya monokristal yapıda olmalı, 1.3-Maksimum güç toleransı modül başına + - %5 i geçmeyecektir. 1.4-Çerçeveli yapıda olmalıdır. 1.5-Konektör (MC4 veya MC3) olmalıdır. 1.6-Hücre verimi %15 den modül verimi Ç:%13,2 den büyük olmalıdır. Her bir panele ait karakteristik test raporları verilmelidir. 1.7-Paneller özdeş panellerden oluşmalıdır. 1.8-Çerçeve korozyona dayanıklı, paslanmaz yapıda olacaktır. 1.9-Önyüz; güneş ışığını geçirme özelliği yüksek, temperlenmiş cam olacaktır. Harici olarak uygulanacak zorlanmalara karşı dayanıklı olacaktır. (Örneğin taş atılması durumuında veya buz, dolu gibi parça darbelerine karşı cam kolaylıkla kırılmayacak yapıda olacaktır.) 1.10-Arka yüz; Panelin sehpalara montajına olanak sağlayacak, sert iklim şartlarına dayanıklı (Rüzgar, Kar, Yağmur vb.) olacaktır . 1.11-Firmalar TSE hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olacaktır. 1.12-İp 65 koruma sınıfında olacaktı. 1.13-Güneş panelleri IEC 61215 Standardına sahip olacaktır. | 320 Adet |
|  | 2-AKÜ (38 Ah Solar Tip Jel Akü) 2.1-Aküler uzun ömürlü solar enerjisi sistemine uygun bakım gerektirmeyen ve sistem kapalı bir kabin içerisinde çalışacağından akümülatörler jel olacaktır. Jel yapıda olacaktır. 2.2-Derin deşarja girmeyecek yapıda olmak zorundadır. 2.3-12 VDC ve en az 38 Ah olacaktır. 2.4-Uzun çevrim ömrüne sahip olacaktır. Güvenilir sabit çıkış akımı olacaktır. Dayanıklı yapı olacaktır. 2.5-Kullanılacak olan aküler devrin deşarja dayanıklı olacak 2.6-İstikrarlı performansa sahip olacaktır. 2.7-Akmaz, eğim açısı 180 dereceye kadar olacaktır. 2.8-Kendi kendine deşarj etme seviyesi çok düşük olacaktır. 2.9-%100 bakım gerektirmeyecektir. Kullanım dışındaki zamanda deşarj olmayacaktır. 2.10-Çalışma voltajı en az 12 VDC olacaktır. 2.11-Akümülatöre ait seri-paralel ve çıkış bağlantı kabloları firmaca ücretsiz olarak verilecektir. Akümülatör üzerine imalatçı firma adı, imalat tarihi Nominal gerilimi “+”ve “-“ işaretleri, gerilimi silinmeyecek şekilde olacaktır. | 160 Adet |
|  | 3- Solar Şarj Regülatörü (10 Ah 12/24 V) 3.1-Akü şarj regülatörü güneş panelleri tarafından üretilen elektrik enerjisi ile akülerin şarjını sağlayacak aynı zamanda aküleri aşırı yükleme ve boşaltma durumuna sokmayacak şekilde koruma sağlayacaktır. 3.2-Sistem voltajı 12-24 VCD uygun olacaktır. 3.3-Maksimum giriş kısa devre akımı 10 Ah olacaktır. 3.4-Maksimum tüketim 4mAh olacaktır. 3.5-Şarj durumu ve hataları gösterecek lambalar olacaktır. 3.6-Jel akülerde devre dışı kalma volt değeri 14,7-29,4 olacaktır. 3.7-desarj koruma voltaj oranı 11,2-22,2 olacaktır. 3.8- -10….+50ᴼC dış ortam sıcaklık değerleri çalışma aralığı olacaktır. | 160 Adet |
|  | 4- Evirici (invertör 600 W) 4.1-Eviriciler jel aküyle çalışacak bilecek yapıda olacaktır. 4.2-Kısa devre korumalı olmalıdır. 4.3-Aşırı yük ve ısınma durumunda sesli ikaz verebilmeli. 4.4-Çıkış gücü 600 Watt nominal, maksimumda 1200 Watt olmalıdır. a)Sürekli çıkış gücü:600 W b)Anlık en az 1200 watt çıkış gücüne dayanımı olmalıdır. c)Nominal giriş voltajı : 12 VCD d)nominal çıkış voltajı : 220 VAC e)Frekans : 50 HZ f)Çıkış şekli : Modifiye Sinüs 4.5-Aküyü korumak için Düşük voltaj alarmına haiz olmalıdır. 10,5+/-0,5 volt 4.6-Verimlilik %85-90 olmalıdır. 4.7- 65 C+/-5 C ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır. 4.8-Koruma sigortalarına sahip olmalıdır ve istekliler, yedek sigortaları sistemle birlikte vermek zorundadırlar. | 160 Adet |
|  | 5- Pano (bağlantı elemanları-kablo-işçilik) 5.1-Panolar taşımaya uygun, kulplu, kapaklı olmalıdır. 5.2-Aşırı ısınmayı önlemek için hava giriş kanalları olmalıdır. 5.3-Kilitlenebilmeli ve bir yedek olmak şartıyla iki anahtar verilmelidir. 5.4-Kısa devreyi önlemek için Solar panel girişi pano tip Solar MC4 sağlanmalıdır. 5.5-220 AC çıkışı çocuk korumalı ve gerekli ikaz etiketli olmalıdır. 5.6-Panoların üzerinde; üretim tarihi model ve seri numaraları içeren metal etiket olmalıdır ve bu etiketler panonun görülebilecek yerinde olmalıdır. 5.7-Kapağında şarj regülatörünün ikaz lambalarını görebilecek şekilde cam ,plastik vs şeffaf bir bölüm olacaktır. 5.8-Taşıma sırasında bileşenler zarar görmesin diye tüm bileşenler (Akü-Evirici-Şarj Regülatörü) sabitlenmiş olacaktır. 5.9-Panolar TS 3367 EN 60439-1 ve ıso-9000 uygun üretilmelidir. 5.10-Pano en az 1,5 mm DKP saç ile imal edilmedi. 5.11-Panolar idarece istenecek dış mekan renklerinde boyanacaktır. 5.12-Montajda kullanılacak bakır ve kablolar TSE onaylı olmalı. 5.13-Pano üzerine Çukurova Kalkınma Ajansı’nın görünürlük etiketi yapılmalı. 5.14-Pano kesiti (Ek-1) dedir. | 160 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler yukarıda belirtilmiştir.

4. Garanti Koşulları: En az 3 yıl ürün garantisi, 25 yıl da verimlilik garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri yükleniciye ait olup sistemde oluşacak arızalar yüklenici tarafından en geç 20 iş günü içerisinde giderilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar yüklenici firma tarafından 10 yıl süreyle temin edileceği taahhüt edilmelidir.

5. Kullanım Kılavuzu Türkçe olmalı ve her ünite sistem ile verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

6.1-İhaleye teklif veren istekliler “TS 13381 yetkili Serviler-Yenilenebilir Enerji kaynaklarını kullanarak Elektrik Enerjisi Üreten Sistemler İçin Kurallar” standardına uygun çalıştığını belgelemek zorundadır. İstekliler teklifleri ile bu belgeyi sunacaklardır. İsteklinin sunacağı, belge satış sonrası hizmetlerini kapsayacaktır.

6.2-Projede kullanılacak tüm malzemeler ve sistem tasarımı; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Mekanik ve/veya Elektro-mekanik Aksama, Bunların Yurt İçinde İmalatına ve Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesislerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre hazırlanacaktır. Herhangi bir tereddüt durumunda bahsi geçen kanun, usul ve esaslar dikkate alınmalıdır.

6.3-Solar Sistemlerin teslim yeri belirlenecek olan Adana İli ve Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Kozan, Pozantı, Yumurtalık Saimbeyli ve Tufanbeyli İlçeleridir.

6.4-Solar Sistemler sözleşme imzalamayı müteakip 45 gün içerisinde teslim edilecektir.

EKİ: 1 Adet Pano Kesiti Şeması