###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU  	 (Söz. EK:2c)

(Yapım işi ihaleleri için)

LOT-2

Proje Adı : BIYOSIDAL ÜRÜNLERDE SUDA ÇÖZÜLEBILIR AMBALAJLAMA ILE INOVASYON VE REKABETÇILIK

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) :  Expel İlaç Sanayi Makina Ticaret Limited Şirketi

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri : Adana Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikamızda paketleme ünitesi yapılacaktır.

  - Ödeme şartları : Ödemeler hakediş usulüne göre yapılacak olup devam eden ayın ilk haftası gönderilecektir.

  - Diğer

- Teknik Şartname

A- Yapım

            - Adana Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikamız içerisinde yeni üretim alanları inşa edilecektir.

            - Gerekli olan üretim alanı minimum 165 m2 olup, bu alanın sahip olması gereken özellikleri aşağıda verilmiştir.

            - Bu yapım işi projelendirilirken, bu proje kapsamında yapılması gerekli alanlar ihaleyi alan firma tarafından yapılacak olup, inşaat planı, projelendirmesi ve mekanik inşaat bağlantıları inşaatın tamamlanmasına uygun şekilde olacaktır.

            - Bina genişliği en az 10,30 m, bina uzunluğu en az 15,90 m olacak şekilde projelendirilmelidir.

            - Bina içi net yükseklik 7,00 m olmalıdır.

            - Tüm mekanik hesaplamalar Birinci Deprem Bölgesi’ ne göre yapılmalı, bunun için gerekli olan tüm yasal mevzuatlara uygun projelendirilmeli ve bu mevzuatlara uygun olarak inşa edilmelidir.

            - Zemin sınıfı Z3, zemin emniyet gerilmesi 1,5 kg/cm2 olmalı ve ön germeli eleman bulunmalıdır.

            - Dış Çevre 2. Cephe karkas sandviç panel dam kısmı bina yapısına uygun asma tavan yapılmalıdır.

            - Iç duvar sandviç panel yapılması 2. Duvar iç yüzü neme ve sıvıya dayanıklı kaplama ve sıva yapılmalıdır.

            - Asma tavan taş yünü 175 m² yapılması.

            - Zemin epoksi kaplama 165 m² süpürgelik dahil.

            - Otomatik daraba 200x350 1 adet

            - Iç duvarlar sıvama boyama (eski duvar sıva)

            - Bina çatı üstü OSB suntası kaplama 15 mm’ lik 165 m².

            - Yukarıda yazılı özelliklere uygun karkas sistemi betonarme elemanlarının prefabrike olarak Adana’daki fabrikamıza imalatı, nakliyesi, statik projenin yapılması oda onayı dahil olacak şekilde ihaleyi alan firma tarafından yapılacaktır.

            - Montaj ve tüm yapım işleri ihaleyi alan firma tarafından yapılacaktır ve bunun için herhangi bir ek ücret talep edilmeyecektir.

            - Binanın statik ve betonarme hesapları “DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR” yönetmeliğine uygun olarak hazırlanacak ve uygun olarak inşa edilecektir.

            - Bina taban zemini, üzerine yerleştirilecek paketleme makinalarının hem makine ağırlığına hem de çalışma esnasında oluşturduğu anlık darbelere karşı dayanıklı olacak şekilde yapılmalıdır.

            - Binanın içe bakan yüzeylerindeki sıva, üzerine uygulanacak olan boyanın  özelliğini bozmayacak şekilde pürüzsüz olmalıdır.

            - Bina duvarlarında ya da çatısında gün ışığından maksimum düzeyde faydalanılabilecek şekilde aydınlatma pencereleri bulunmalıdır.

            - İnşa edilecek olan 165 m2 büyüklüğündeki üretim alanı, fabrikamız içinde ayrılmış alana inşa edilecektir.

            - Üretim alanının iki yan yüzeyi bina duvarlarına denk gelip, diğer yan yüzeyleri ise darbeye dayanıklı, uzun ömürlü olmalı ve yüzey kısımları üzerine uygulanacak olan boyaya uygun olmalıdır.

            - Üretim odası içerisinde, üretim esnasında yapılacak olan gözle kontrole yetecek düzeyde aydınlatma bulunmalıdır.

            - Üretim odası içerisine, üretim odasına yerleştirilecek olan paketleme makinasını çalıştırmak için gerekli olan elektrik enerjisini sağlamak amacı ile ana trafodan kablo çekilmelidir.

            - Üretim odasından depolama alanına geçiş bulunmalıdır.

Bina yapımında kullanılacak olan malzeme miktarları keşif özetinde verilmiştir.

B- ELEKTRİK

            - Adana Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan fabrikamız içerisinde yeni üretim alanları inşa edilecek olup makinelerin sorunsuz çalışabilmesi için yapım işinden ayrı olarak elektrik işlerinin tamamlanması gerekmektedir.

            - Gerekli malzeme listesi Keşif Özeti sunulmuştur.

            - Diğer elektrik aksamları exproof özellikte olmalı ve yapılacak bina içine yeterli  miktarda aydınlatma kullanılmalıdır.

- Aksesuar ve Ekler

Yapılan olan binaya ait yerleşim planı ekte sunulmuştur.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı Expel İlaç Sanayi Makina Ticaret Limited Şirketi’ne sunulmalıdır.

  - Kalite Güvence Sistemi zorunlu değildir.

  - Tasarım Değişiklikleri yararlanıcı onayı olmadan gerçekleştirilemez.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hak edişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’ da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır.

EK-1 Tadilat İşi Keşif Özeti

| No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dış Çevre 2. Cephe Karkas Sandviç Panel Dam Kısmı Asma tavan Yapılması | Ad. | 1,00 |  |
| 2 | İç Duvar Sandviç Panel Yapılması 2. Duvarın İç Yüzü sıvıya ve neme dayanıklı Kaplama ve Sıva Yapılması | Ad. | 1,00 |  |
| 3 | Asma Tavan Yapılması (bina yapısına uygun) | M2 | 175,00 |  |
| 4 | Zemin Epoksi Kaplama Yapılması Süpürgelik Dahil | M2 | 165,00 |  |
| 5 | Otomatik Daraba 200*350 | Ad. | 1,00 |  |
| 6 | Alüminyum Kapı | Ad. | 1,00 |  |
| 7 | İç Duvarlar Sıva ve Boya Yapılması ( Eski Duvar Sıva ) | Ad. | 1,00 |  |
| 8 | Bina Çatı Üstü OSB Sunta Kaplama 15 mm | M2 | 165,00 |  |
| 9 | 40 W 6500K Led Panel Armatür 24*200 | Ad. | 24,00 |  |
| 10 | 4*40A 300 MA K.A.K. Rölesi 08712 1*100 | Ad. | 1,00 |  |
| 11 | 3*50A 4,5 KA Otomat B Tipi 606197 1*100 | Ad. | 1,00 |  |
| 12 | 3*25A 4,5 KA Otomat B Tipi 606194 12*14 | Ad. | 12,00 |  |
| 13 | 3*32A 4,5 KA Otomat B Tipi 606195 2*75 | Ad. | 2,00 |  |
| 14 | 3*25 A Kauçuk Duvar Prizi 1*15 | Ad. | 1,00 |  |
| 15 | 5*6 NHXMH Kablo 50*20 | Mt. | 50,00 |  |
| 16 | 3*1,5 NHXMH Kablo 150*2,3,50 | Mt. | 150,00 |  |
| 17 | Otomat Kutusu 24’lü S.Ü. 1*70 | Ad. | 1,00 |  |
| 18 | Kablo Kanalı 4*20 | Ad. | 4,00 |  |
| 19 | 14’lük Spiral Yanmaz Boru 100*2,5 | Mt. | 100,00 |  |
| 20 | 18’lik Spiral Boru Yanmaz 50*2,5 | Mt. | 50,00 |  |

EK-2 Elektrik İşi Keşif Özeti

| No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 w 6500Kled panel armatür | Ad. | 24,00 |  |
| 2 | 40x40A 300MA K.A.K. rölesi | Ad. | 1,00 |  |
| 3 | 3x50A 4.5KA otomat b tipi | Ad. | 1,00 |  |
| 4 | 1x25a 4.5 K otomat b tipi | Ad. | 12,00 |  |
| 5 | 3x32A 4.5 otomat b tipi | Ad. | 2,00 |  |
| 6 | 3x25 A kauçuk duvar prizi | Ad. | 1,00 |  |
| 7 | 5x6 NHXMH kablo | Mt. | 50,00 |  |
| 8 | 3x1,5 NHXMH kablo | Mt. | 150,00 |  |
| 9 | otomat kutusu 24’ lü | Ad. | 1,00 |  |
| 10 | kablo kanalı | Ad. | 4,00 |  |
| 11 | 14’ lük spiral yanmaz boru | Mt. | 100,00 |  |
| 12 | 15’ lik spiral yanmaz boru | Mt. | 50,00 |  |