## OG İCMAL
ADANA CEYHAN
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
AG-OG ELEKTRİK GENEL İCMALİ
MALZEME KEŞİF
MONTAJ KEŞFİ
GENEL TOPLAM

## AG+OG KEŞİF
ADANA CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AG+OG ELEKTRİK KEŞFİ
S.NO | POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | ÖLÇÜ | MİKTAR | M A L Z E M E |  | M O N T A J
[5 empty] | B. FİYAT | TUTARI | B. FİYAT | TUTARI | TOPLAM
1 | 13.1 | İZOLE ELDİVEN 36KV İÇİN | ÇİFT | 3
2 | 13.2 | İZOLE HALI 36KV İÇİN | mt2 | 35
3 | 13.3 | İZOLE SEHPA 36KV İÇİN | Ad | 3
4 | 22.4.1-008 | 36kV, 630A, 16kA Modüler yük ayırıcılı Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı)- (minha) | Ad | -5
5 | 22.4.2-004 | 36kV, 200A, 16kA Sigortalı yük ayırıcılı Trafo Kor. Hücresi (Hava Yalıtımlı) - (minha) | Ad | -2
6 | 22.4.4-007 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 1
7 | 22.4.4-008 | 36kV, 1250A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 7
8 | 22.4.5-008 | 36 kV, 1250A, 16kA Modüler Bara Bağ.Hücresi (Kuplaj) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 2
9 | 22.4.7-007 | 36 kV, 630A, 16kA Kablo Bağlantı Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 1
10 | 22.4.8-008 | 36 kV, 1250A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Ad | 3
11 | 22.5.1.05-002 | 36kV, Beton Köşk TİP 2A-B/H (2 Yük Ayırıcısı+1 Sigortalı Yük Ayırıcısı+1 Kesici) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 5
12 | 22.5.1.06-004 | 36kV, 400kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) TİP 2A/T (Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı) | Ad | 2
13 | 24.4.1-001 | 50kVA 'lık 3x80 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Ad | 2
14 | 24.4.1-004 | 250kVA 'lık 3x400 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Ad | 1
15 | 24.4.1-005 | 400kVA 'lık 3x630 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu - (minha) | Ad | -2
16 | 26.2.004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | Ad | 42
17 | 30.2.2 | 50 mm2 NYY Kablo ve gömülmesi | m | 20
18 | 30.2.4 | 95 mm^2 (865.20 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi. | m | 20
19 | 30.4.1 | 95mm2 Galvanizli örgülü çelik tel ve gömülmesi | m | 270
20 | 30.4.2 | 2m uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve bunların göm. | Ad | 45
21 | 31.6.3-003 | 33/0.4-0.231kV, 50kVA Hermetik Trafo | Ad | 2
22 | 31.6.3-010 | 33/0.4-0.231kV, 250kVA Hermetik Trafo | Ad | 1
23 | 31.6.3-012 | 33/0.4-0.231kV, 400kVA Hermetik Trafo - (minha) | Ad | -2
24 | 32.11.4-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 3600
25 | 32.15-002 | 35kV, 1x50s/16 mm² XLPE Kablo (beton kanala, direğe, duvara) | m | 30
26 | 32.15.1-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) (beton kanala, direğe, duvara) | m | 90
27 | 32.19.1-010 | 1x400ş/35 mm², 20.3/35 KV YAXC7V-R (NA2XSY) Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 7200
28 | 32.34.11-002 | 35kV, 1x50s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı | Ad | 9
29 | 32.34.17-003 | 35kV, 1x50s/16 mm2 Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı | Ad | 9
30 | 32.16-427 | 4x10 mm², 0.6/1 KV Alüminyum-D Kablo YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 1365
31 | 32.16-431 | 4x50 mm², 0.6/1 KV Alüminyum-D Kablo YAVV (NAYY) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 190
32 | 36.8.7-007 | MOD-5B Tipi Trafo Binası | Ad | 1
33 | Ö.B.F. | 35kV, 1x400s/35 mm2 YE3SV Dâhili Büzüşmeli Alüminyum Kablo Başlığı | Ad | 57
34 | 36.6.c | TRAFO MERKEZLERİNDE TRAFO TEMELİ | Ad | 4
35 | 36.8.6.5 | DAPT - 24 DM-TM ( 24 Hücreli ) 36-36/15 kV. | Ad | 1
36 | Ö.B.F. | Danışmanlık Hizmetleri (Orta Gerilim) | Ad | 1
|  | TOPLAM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## YOL AYD.İCMAL
ADANA CEYHAN
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YOL AYDINLATMA ELEKTRİK GENEL İCMALİ
MALZEME KEŞİF
MONTAJ KEŞFİ
GENEL TOPLAM

## YOL AYD.
ADANA CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YOL AYDINLATMASI KEŞFİ
S.NO | POZ NO | MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ | ÖLÇÜ | MİKTAR | M A L Z E M E |  | M O N T A J
[5 empty] | B. FİYAT | TUTARI | B. FİYAT | TUTARI | TOPLAM
1 | 05.5.3.2-021 | AD1-100/10, 149 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, tek konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | Ad | 97
2 | 05.5.3.2-070 | AD2-100/10, 155 kg/Ad, Galvanizli, Çok Köşeli (poligon) Sac Aydınlatma Direği, iki konsollu tip (05.5.3.2- 2M pozundaki montaj bedeli ile direk ağırlığı -kg- çarpılarak malzeme bedeline eklenmiş, böylece montaj dahil birim fiyat elde edilmiştir) | Ad | 77
3 | 19.3.1-001 | 16a 00 boy ag bıçaklı nh sigorta buşonu | Ad | 15
4 | 20.5.1-003 | 150W Sodyum Buharlı Armatür Yüksek Basınçlı Polyester Gövdeli | Ad | 251
5 | 20.6-016 | 150W Yüksek Basınçlı Ateşlemeli Tip Sodyum Buharlı Ampul | Ad | 251
6 | 24.4.2.4 | Aydınlatma panosu | Ad | 3
7 | 24.7.2.30-001 | 220 v, 6 a anahtarlı otomatik sigorta | Ad | 174
8 | 25.8.1.2 | Üç fazlı Elektronik Sayaç | Ad | 3
9 | 25.20-003 | 3×30 a. saatli tip sokak lambası zaman şalteri (y.ge- t.ge) | Ad | 3
10 | 26.2-004 | Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun | Ad | 174
11 | 30.2.3 | 35 mm2 (319,26 Kg/Km) Bakır iletken ve gömülmesi | m | 7400
12 | 30.4.2 | 2m uzunluğunda galvanizli 65x65x7'lik köşebent ve bunların göm. | Ad | 15
13 | 32.5-014 | 1kV, 2x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 425
14 | 32.5-027 | 1kV, 3x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 625
15 | 32.5-040 | 1kV, 4x10 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 2355
16 | 32.5-041 | 1kV, 4x16 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 2850
17 | 32.5-042 | 1kV, 4x25 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 480
18 | 32.5-043 | 1kV, 4x35 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 258
19 | 32.5-044 | 1kV, 4x50 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 435
20 | 32.5-045 | 1kV, 4x70 mm², ALÜMİNYUM-D KABLO YAVV (NAYY) (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 10
TOPLAM