SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu	Satın Alma Rehberi

- EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu

SR EK 3: Teklif Dosyası

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4:  Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

Teknik Değerlendirme Tabloları

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Beyanname Formatı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu	Satın Alma Rehberi

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.  Güdümlü Proje Destekleme Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi (TR62/16/GPD/0002) için bir mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

Lot 1: Laboratuvar Cihaz Alımı 1

Lot 2: Laboratuvar Cihaz Alımı 2

Lot 3: 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmali, Chiller Soğutma, Plc Kontrollü Otomasyon Sistemi, Sıvı Halkalı Vakum Pompa Sistemi Alımı

Lot 4: Flash Dryer (Flaş Kurutucu) Alımı

Lot 5: Sprey Dryer Cihazı Alımı

Lot 6: Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası, www.teknokent.cu.edu.tr ve www.cka.org.tr internet adreslerinden incelenebilir fakat ihale dosyası Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1 Sarıçam/ADANA adresinden bedelsiz temin edilecektir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 13.12.2019 - 10:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.teknokent.cu.edu.tr ve www.cka.org.tr internet adreslerinde yayınlanacaktır. Teklifler, 13.12.2019 tarihinde, saat 10:00’da Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1 Sarıçam/ADANA adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 – Teklif Dosyası	Satın Alma Rehberi

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

- Adı/Unvanı: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

- Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA

- Telefon numarası: (322) 338 68 69 - 338 76 79

- Faks numarası: (322) 338 76 78

- Elektronik posta adresi: tgb_adana@teknokent.cukurova.edu.tr

- İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Prof. Dr. Kadir AYDIN / Proje Yürütücüsü

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

- Projenin Adı: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

- Sözleşme kodu: TR62/16/GPD/0002

- Fiziki Miktarı ve türü: Mal Alımı

Lot 1: Laboratuvar Cihaz Alımı 1

Lot 2: Laboratuvar Cihaz Alımı 2

Lot 3: 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmali, Chiller Soğutma, Plc Kontrollü Otomasyon Sistemi, Sıvı Halkalı Vakum Pompa Sistemi Alımı

Lot 4: Flash Dryer (Flaş Kurutucu) Alımı

Lot 5: Sprey Dryer Cihazı Alımı

Lot 6: Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı

- İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA

- Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Teklif edilen fiyatlarda KDV ayrı olarak gösterilecektir.

Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

- İhale usulü: Açık İhale Usulü

- İhalenin yapılacağı adres: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA

- İhale tarihi: 13.12.2019

- İhale saati: 10:00

Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyası Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı satın alması zorunludur.

İstekli ihale dosyasını almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.

Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

- Tekliflerin sunulacağı yer: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA

- Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 13.12.2019

- Son teklif verme saati (İhale saati) : 10:00

Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

- İlanlı usul için standart gazete ilanı formu

- Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)

Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, varsa faks numarası ve varsa KEP adresi ile elektronik posta adresi,

- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

  - Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

  - Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

  - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

  - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

- Bu talimatların ilgili maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname (Beyanname

Formatı),

- Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu (teknik teklif ve mali teklif),

- Geçici teminat mektubu (İstenmemektedir.),

- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi (İstekliler İş ortaklığı olarak teklif verebilirler ancak konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.),

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

- İhale dosyasının teslim alındığına dair belge,

- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

- Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler.

- Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (İş bitirme belgeleri,

hakediş belgeleri, vb.) (Zorunlu değildir. Fakat istekli bu belgeleri sunabilir.) (İstekli birden fazla LOT için teklif verecekse, her lot için bu belgeleri sunmak durumundadır.)

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, İhale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belge.

Yukarıda sayılan belgelerin hangilerinin eksik evrak niteliğinde olacağı madde 10’daki hükümlere ve ihalenin niteliğine göre yararlanıcı tarafından belirlenir. Eksik evrakın, tespit edildiği tarihi müteakip 5 gün içerisinde tamamlanması sağlanır. (Bu ihalede; i, m ve n maddelerinde belirtilen belgeler, ihalede sunulmaması halinde Sözleşme makamı tarafından eksik evrak niteliğinde değerlendirilip yukarda belirtilen süre içerisinde tamamlatılabilecektir.)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.

Madde 8-İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek ihaleler sadece yerli isteklilere açıktır.

Madde 9. İhaleye katılamayacak olanlar

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen ihalelere katılamazlar;

- Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

- İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

- Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

- Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

- (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

- (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

- Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

- Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve Türkiye’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Ayrıca ihale konusu alımla ilgili danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

Alt-yüklenicilere izin verilmemektedir. Ancak bu durum, isteklilerin ortak girişim ya da konsorsiyum halinde ihalelere katılmalarına engel değildir.

Madde 10- İhale dışı bırakılma nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

- İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan, konkordato ilan eden veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

- İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu Sözleşme Makamı tarafından ispat edilen.

- İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

- Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

- 11 inci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

Madde 11- Yasak fiil veya davranışlar

İhale süresince aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

- Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

- İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

- Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

- Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

- 9 uncu maddede ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre ilgili yasal hükümler uygulanır ve bunların Kalkınma Ajanslarınca sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilecek diğer ihalelere katılmaları engellenir.

Madde 12- Teklif hazırlama giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. Sözleşme Makamı, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Madde 13- İhale dosyasında açıklama yapılması

İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dosyasında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden on (10) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, Sözleşme Makamı tarafından yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dosyası alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. Sözleşme Makamının bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden en az beş (5) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

Açıklamada, sorunun tarifi ve Sözleşme Makamının ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dosyası içerisinde verilir.

Madde 14- İhale dosyasında değişiklik yapılması

İlan yapıldıktan sonra ihale dosyasında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Sözleşme Makamı tarafından tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi ve bu bildirimin Sözleşme Makamı tarafından yerinde bulunması halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dosyasında değişiklik yapılabilir.

Zeyilname, ihale dosyası alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az beş (5) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, Sözleşme Makamı ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on (10) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dosyası satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır.

Madde 15-İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Sözleşme Makamının gerekli gördüğü veya ihale dosyasında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle istekliler Sözleşme Makamından herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 16- Ortak girişim

Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini de teklifleriyle beraber sunacaklardır. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde iş ortaklığından, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir.

İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. İş ortaklığında pilot ortak, en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir.

Madde 17-Alt yükleniciler

İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere (taşeronlara) yaptırılamaz

Madde18-Teklif ve sözleşme türü

İstekliler tekliflerini anahtar teslim götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonunda istekli ile anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Madde 19- Teklifin dili

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

Madde 20-Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi

Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi TL’dir.

Madde 21-Kısmi teklif verilmesi

İhale dosyası 6 Lottan ibaret olup, LOT’lar birleştirilemez. İstekliler yanlızca bir LOT için teklif verebileceği gibi, LOT’un içeriğine ve Madde 7’nin l bendinde belirtilen belgeleri sunmak kaydı ile birden fazla LOT için teklif verebilir.

Madde 22- Alternatif teklifler

İhale konusu işe ilişkin olarak alternatif teklif sunulamaz.

Madde 23-Tekliflerin sunulma şekli

Teklif Mektubu ve istenildiği hallerde geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, LOT numarası ve ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.

İstekliler birden fazla LOT için teklif sunmaları durumunda her LOT için ayrı zarflar ile tekliflerini sunmalıdırlar. Teklifler ihale dosyasında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Sözleşme Makamına (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, Sözleşme Makamı ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

Madde 24-Teklif mektubunun şekli ve içeriği

Teklif, bir Teknik ve bir Mali tekliften oluşur ve bunların ayrı zarflarda teslim edilmesi gerekir. Her bir teknik teklif ve mali teklifin içerisinde, üzerinde belirgin olarak “ASLIDIR” yazan bir asıl nüsha bulunmalıdır.

Teklif mektupları, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif Mektubunda;

- İhale dosyasının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

- Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

- Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

- Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, zorunludur.

Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

Madde 25- Tekliflerin geçerlilik süresi

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreyle geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhtiyaç duyulması halinde Sözleşme Makamı, teklif geçerlilik süresinin en fazla 30 gün süre ile uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli Sözleşme Makamının bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. Sözleşme Makamının teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.

Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, söz konusu ihale için istenmişse geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır. Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır, iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir.

Başarılı istekli sözleşmeye hak kazandığının kendisine bildirilmesinden itibaren takip eden 30 gün için teklifinin geçerliliğini sağlamalıdır. Bildirim tarihine bakılmaksızın 30 günlük ilk süreye 30 gün daha eklenir.

Madde 26- Geçici teminat ve teminat olarak kabul edilecek değerler (Geçici teminat istenmemektedir)

Sözleşme Makamı tarafından geçici teminat istendiği duyurulan ihale kapsamında istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz (30) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, Sözleşme Makamı tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

- Tedavüldeki Türk Parası.

- Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Madde 27- Geçici teminatın teslim yeri ve iadesi (Geçici teminat istenmemektedir)

Teminat mektupları, teklif zarfının içinde tekliflerle birlikte Sözleşme Makamına sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatların Sözleşme Makamının ilgili birimine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

İhale üzerinde kalan istekliye ait teminat mektubu ihaleden sonra Sözleşme Makamınca muhafaza edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.

Madde 28- Son teklif teslim tarihinden önce ek bilgi talepleri

İhale dosyası ve ihale konusu hakkındaki bilgi talepleri yazılı olarak, tekliflerin sunulması için son tarihten 10 gün öncesine kadar Sözleşme Makamına iletilir. Sözleşme Makamı, bilgi taleplerini, tekliflerin sunulması için son tarihten 5 gün öncesine kadar, diğer isteklilerin de bilgi edineceği bir şekilde, internet sayfasında ve ilgili Ajansın internet sayfasında duyurur.

Sözleşme Makamı, kendi girişimi ile ya da herhangi bir isteklinin talebi üzerine, teklif dosyası hakkında ek bilgi sağlarsa, bu tür bilgileri, tüm isteklilere aynı anda yazılı olarak gönderecektir.

Madde 29- Tekliflerin sunulması

Teklifler, teklif davet mektubunda veya ilanda belirtilen son teslim tarihini geçmeyecek şekilde teslim alınmak üzere gönderilmelidir. Teklifler aşağıdaki şekilde teslim edilmelidir:

- Taahhütlü  posta  /  kargo  servisi)  ile  Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA

- Ya da Sözleşme Makamına doğrudan elden Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulv. Teknokent Sitesi D Blok  No: 1   Sarıçam/ADANA  teslim (kurye servisleri de dahil) edilmeli ve teslim karşılığında imzalı ve tarihli bir belge alınmalıdır.

Başka yollarla ulaştırılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, çift zarf sistemi kullanılarak teslim edilmelidir; bir dış paket veya zarfın içerisinde, birinin üzerinde A Zarfı- Teknik Teklif, diğerinin üzerinde B Zarfı- Mali teklif yazan iki ayrı mühürlü zarf olmalıdır.

Mali teklif dışındaki, teknik teklifi oluşturan diğer tüm kısımlar A Zarfının içine konmalıdır, (örn. teklif teslim formu, organizasyon ve metodoloji belgesi, Kilit uzmanlar ve ücreti belgesi, isteklinin beyannamesi, tüzel ve mali kimlik formu).

Bu kuralların herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi, (örn. Mühürlenmemiş zarflar ya da teknik teklifte fiyata herhangi bir atıf yapılması) kuralların ihlali olarak değerlendirilecek ve teklifin reddedilmesine yol açacaktır. Birden fazla LOT için teklif veren istekliler her LOT’un teknik ve mali zarflarını ayrı ayrı hazırlayarak ayrı bir zarf içerisinde sözleşme makamına sunmalıdırlar.

Madde 30- Tekliflerin mülkiyeti

Sözleşme Makamı, bu ihale süreci sırasında alınan tüm tekliflerin mülkiyet haklarına sahiptir. Sonuç olarak, teklif sahiplerinin tekliflerini geri alma hakları yoktur.

Madde 31-Tekliflerin açılması

Değerlendirme Komitesince, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

- Değerlendirme Komitesince bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

- Değerlendirme Komitesi teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan Sözleşme Makamının açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp, mühürlenmesi veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

- Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif fiyatları açıklanarak tutanağa bağlanır.

Hizmet alımı ihalelerinde ise, sadece teknik teklif zarfları açılır ve yukarıda belirtilen hususlar açısından incelenir. Teknik değerlendirme aşamasında eşik puana ulaşamayan teklifler kabul edilmeyeceği için, mali teklif zarfları, teknik değerlendirme tamamlanana kadar açılmaz.

- c. bendine göre düzenlenecek tutanaklar Değerlendirme Komitesince imzalanır. Bu tutanakların Değerlendirme Komitesi başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

- Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler Değerlendirme Komitesince hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Madde 32-Tekliflerin değerlendirilmesi

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin 31. maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

Teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

Ancak,

- Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

- İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

verilen süre içinde tamamlanacaktır.

Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, mal alımı ve yapım işi ihalelerinde, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

En son aşamada isteklilerin mali teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Teklif edilen fiyatları gösteren mali teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar Değerlendirme Komitesi tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir.

İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

Hizmet alımı ihalelerinde ise idari açıdan uygun teklifler teknik değerlendirmeye alınır. Teknik değerlendirmede, şartnamesinde tanımlanan hizmet alımını yerine getirmek üzere istekli tarafından önerilen; organizasyon ve metodoloji, hizmet sunucusunun deneyimi, kilit uzmanların bilgi ve becerileri dikkate alınarak puanlama yapılacaktır. Teknik değerlendirme sonucu 80 eşik puanın altında puan alan tekliflerin mali teklif zarfları açılmadan istekliye iade edilir. 80 eşik puanı aşan tekliflerin mali teklif zarfları açılarak mali değerlendirme (puanlama) aşamasına geçirilir. Hizmet alımı ihalelerinde, mali tekliflerin açıldığı oturuma isteklilerin katılımı zorunlu değildir. En düşük bedelli teklife 100 puan verilir ve diğer teklifler orantılı olarak puanlandırılır. Teknik değerlendirme ve mali değerlendirme puanları toplanarak teklif toplam puanı hesaplanır.

(Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13) Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç olmak üzere, tüm ihalelerde, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir1.

İhalenin sonuçlandırılması kriterleri, Teknik Şartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olarak incelenecektir. Mal alımı ve yapım işi ihalelerinde ihale, şartname gerekliliklerini karşılayan uygun teklifler arasında en düşük teklifi veren istekliye verilecektir. Hizmet alımı ihalelerinde ise, ihale toplam puanı en yüksek olan istekliye verilecektir.

Madde 33- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirilmesinin istenilmesi

Değerlendirme Komitesinin talebi üzerine Sözleşme Makamı, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz. Sözleşme Makamının açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

Madde 34-Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Sözleşme Makamının serbestliği

Değerlendirme Komitesinin kararı üzerine Sözleşme Makamı, gerekçelerini net bir şekilde belirterek, verilmiş olan bütün teklifleri reddetmekte ve ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Sözleşme Makamı bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

İptal, aşağıdaki durumlarda gerçekleşebilir:

- Teklif sürecinin başarısız olması, örn. Nitelik açısından ve mali açıdan değerli bir teklif gelmemesi ya da hiçbir teklif gelmemesi;

- Projenin ekonomik ya da teknik verilerinin temelden değişmesi;

- (Değişik:21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14) Teknik açıdan yeterli

olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması (Sözleşme Makamının tekliflerin mali kaynakları aşması halinde aşan tutarı kendi ödemek istemesi durumu hariç)2;

- Süreçte bazı usulsüzlükler meydana gelmesi, özelikle bunların adil rekabeti engellemesi;

- İstisnai haller ya da mücbir sebeplerin, sözleşmenin normal şekilde ifasını imkansız kılması.

İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İhale sürecinin iptal edilmesi durumunda, Sözleşme Makamı, tüm teklif sahiplerine durumu bildirecektir. Şayet ihale süreci, herhangi bir teklifin dış zarfı açılmadan iptal edilirse, açılmamış haldeki mühürlü zarflar, teklif sahiplerine iade edilecektir.

Sözleşme Makamı, hiçbir durumda ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın ihale sürecinin iptal edilmesiyle ortaya çıkan zarardan ve kar kaybından bu konuda önceden uyarılmış olsa bile, sorumlu tutulamaz.

- 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.13 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Tüm ihalelerde, mali teklifleri, sözleşme için kullanılabilecek azami bütçeyi aşan teklifler elenecektir”.

- 21.01.2011 tarihli ve 15 sayılı Müsteşarlık Olur’u m.14 ile değiştirilmeden önceki düzenleme: “Teknik açıdan yeterli olan tüm tekliflerin sözleşme için ayrılan azami bütçeyi aşması;”.

İhale sürecinin iptal edilmiş olması, Sözleşme Makamının Kalkınma Ajansı’na karşı olan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 35- Etik Kurallar

Kalkınma Ajansları tarafından sağlanan mali destekler kapsamında Sözleşme Makamının gerçekleştirdiği ihalelerde aşağıda belirtilen etik kurallara uyulması zorunludur;

- Tetkik, inceleme, netleştirme ve değerlendirme süreçlerinden herhangi birinde, istekli tarafından teşebbüs edilecek gizlilik esasını bozma ve bilgi sızdırma çabası, rakiplerle yasadışı yollarla uzlaşma eylemleri, Değerlendirme Komitesi’ni ya da Sözleşme Makamını etkilemeye çalışması, teklifin reddedilmesiyle sonuçlanacak ve hatta idari ceza almasına sebep olacaktır.

- İstekli, herhangi bir potansiyel çıkar çatışmasından etkilenmemeli ve diğer teklif sahipleriyle ya da proje kapsamındaki diğer kimselerle hiçbir şekilde bağlantı kurmamalıdır.

- Bir teklif verilirken, aday veya istekli, meslek ve iş hayatının gerektirdiği şekilde tarafsız ve güvenilir bir şekilde davranmalıdır.

Etik kurallara uyulmaması, adayın, isteklinin veya yüklenicinin Kalkınma Ajanslarınca düzenlenen diğer destekleme faaliyetlerinden de dışlanmasına neden olabilir.

Madde 36- İtirazlar

İhalenin sonuçlandırılması sürecinde oluşan bir hata ya da usulsüzlükten dolayı zarara uğradığına inanan teklif sahipleri, Sözleşme Makamına (Kalkınma Ajansı’na bildirmek suretiyle) doğrudan dilekçe yazabilirler. Sözleşme Makamının şikâyetin alınmasını takip eden 90 gün içerisinde bir cevap vermesi gerekmektedir.

Böyle bir durumdan haberdar edildiği takdirde, Kalkınma Ajansı, Sözleşme Makamı ile bağlantıya geçerek görüş bildirmeli ve şikâyetçi (istekli) ile Sözleşme Makamı arasında oluşan soruna dostane bir çözüm getirerek işleri kolaylaştırmaya çalışmalıdır.

Eğer yukarıda anlatılan yöntem başarılı olmazsa; istekli, olayı Sözleşme Makamının bağlı olduğu ulusal yargı sistemine intikal ettirme hakkına sahiptir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

LOT 1: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 1

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : Laboratuvar Cihaz Alımı 1 |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

LOT 2: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 2

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : Laboratuvar Cihaz Alımı 2 |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler

Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi

Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

LOT 3: 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ ALIMI

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmali, Chiller Soğutma, Plc Kontrollü Otomasyon Sistemi, Sıvı Halkalı Vakum Pompa Sistemi Alımı |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

LOT 4: FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) ALIMI

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : Flash Dryer (Flaş Kurutucu) Alımı |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

LOT 5: SPREY DRYER CİHAZI ALIMI

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : Sprey Dryer Cihazı Alımı |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

LOT 6: DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI

SÖZLEŞME VE ÖZEL KOŞULLAR

MAL ALIMI SÖZLEŞMESİ

Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

Adresi: Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA

("Sözleşme Makamı"), ve

Diğer tarafta

Tedarikçinin/Hizmet Sunucusunun/Yapım Müteahhidinin Tam Resmi Adı Hukuki statüsü / unvanı 3

- Resmi tescil numarası >4

<Açık resmi-tebligat adresi>

<Vergi dairesi ve numarası>,

(“Yüklenici”) olmak üzere,  taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

|  |  | ÖZEL KOŞULLAR |
| --- | --- | --- |
| Konu |  |  |
| 1.1. İşin Adı |  | : Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı |
| 1.2. | İşin Yapılma Yeri | : Balcalı Mah. Güney Kampüs Bulvarı Teknokent Yönetim ve Kuluçka Merkezi D |
|  |  | Blok No: 1 01330 Sarıçam/ADANA |
| 1.3. | İşin Türü | : Mal alımı |
| 1.4. | İşe ait (varsa) diğer bilgiler : - |  |

Madde (14)	Sözleşmenin Yapısı

Yüklenici, bu ihalede belirlenmiş olan ve öncelik sırasına göre, Özel Koşullar (“Özel Koşullar”) ve aşağıdaki

Eklerde belirtilen koşullardan oluşan şartların, gereğine uygun olarak faaliyetlerini sürdürecektir:

Ek-1: Genel Koşullar

Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Ek-3: Teknik Teklif

Ek-4: Mali Teklif

Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Yukarıdaki belgeler arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bunların hükümleri, yukarıda belirtilen öncelik sırasına göre uygulanır.

Madde (15)	Sözleşme bedeli ve Ödemeler

Sözleşme Bedeli	:.......………… TL’dir.

Sözleşme kapsamında ön ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben, Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’den uygunluk alındıktan sonra, Çukurova Kalkınma Ajansı’nın onayından sonra yapılacaktır.

Madde (16)	Başlama tarihi

Uygulamaya başlama tarihi <tarih / sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarih > şeklindedir.

Madde (17)	Uygulama Süresi

Sözleşmenin II ve III no.lu ekleri dahilinde ifade edilen görevlerin uygulama süresi, sözleşmenin başlama tarihinden itibaren en fazla 15 gündür.

Madde (5) Vergi ve Harçlar

- Yüklenici olan taraf şahıs olduğu durumlarda.

- Geçerli olan hallerde. Şahıslar için, kimlik numarası, pasaport ya da eşdeğer diğer belge numarasını belirtiniz.

Sözleşmeden  ve  hizmetin  alınması  sırasında  oluşabilecek  her  türlü  vergi,  damga vergisi,  harç  vb.  giderler Yükleniciye  aittir.  Sözleşme  sonrasında  sözleşme  tutarının  binde  9,48'i  oranında  oluşacak  damga  vergisi Yükleniciye aittir.

Madde (6) Diğer Giderler

Hizmetin veya malın alımı sürecinde her türlü nakliyat, iaşe, yemek, ulaşım vb. masraflar Yükleniciye aittir.

Hizmet ve/veya mal kurulu ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

Madde (7) Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar

Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,1 (bindeBir) oranında gecikme cezası uygulanır

Madde (8)	Raporlama

Yüklenici, ilerleme raporlarını Genel Koşulların ilgili maddelerinde ve Şartnamede belirtildiği şekliyle sunar.

Madde (9) Görünürlük

Yüklenici, verdiği hizmetlerde ve teslim ettiği mallarda Kalkınma Ajansları görünürlük rehberine uyacaktır.

Alınan  mallarda  ilgili  projeyi  tanıtır  metal  bilgilendirme  etiketleri  olacaktır.  Etiket  tasarımı  ve  boyutları

Sözleşme Makamı ve Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından onaylanacaktır.

Madde (10)	İletişim-Tebligat Adresleri

11.1 Sözleşme Makamı ve Tedarikçi arasındaki bu sözleşme ile ilgili tüm yazışmalarda sözleşmenin başlığı ve kimlik numarası belirtilecektir. Yazışmalar, bu sözleşmedeki adreslere posta, faks yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

11.2 Tarafların yukarıda yazılı olarak bildirdiği adrese yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. Tarafların adres değişikliğine ilişkin yazılı bildirimde bulunmaması halinde yeni adresine tebligat yapılamamasından sorumluluk kabul edilmez.

Madde (11) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi

Yüklenicinin, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hallerinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, Sözleşme Makamının en az yirmi gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı halin devam etmesi durumunda, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde (12)	Sözleşmenin tabi olduğu hukuk ve dili

14.1. Sözleşmede düzenlenmeyen her husus Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında değerlendirilecektir.

14.2. Sözleşmenin dili; taraflar arasındaki bütün yazılı iletişim Türkçe yapılır.

Madde (13)	Anlaşmazlıkların giderilmesi

Bu sözleşmeyle ilgili ya da bu sözleşmeden dolayı ortaya çıkan ve diğer herhangi bir şekilde çözümlenemeyen herhangi bir anlaşmazlık Gaziantep mahkemelerince çözülür.

İş bu sözleşme, bir tanesi Sözleşme Makamı diğeri ise Yüklenicide kalacak şekilde, iki asıl nüsha olarak hazırlanmıştır.

Yüklenicinin                                                                         Sözleşme Makamının

Adı:                                                                                   Adı:

Unvanı:                                                                             Unvanı:

İmzası:                                                                               İmzası:

Tarih:                                                                                 Tarih:

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

SözEK:01

Kalkınma Ajansları Tarafından Finanse Edilen Projelerde Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşi Sözleşmelerine İlişkin GENEL KOŞULLAR

Genel Koşullar hiçbir şekilde değiştirilemez. Değişiklik yapılması gereken maddeler Özel Koşullarda verilir. Özel Koşulların Genel Koşullara göre hukuksal önceliği vardır.

BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

Madde 1)	Tanımlar ve Genel Kurallar

(1) Sözleşmede yer alan aşağıdaki sözcük ve terimler yanlarında gösterilen anlamı taşıyacaklardır.

İdari emir/talimat: (Sözleşmeye konu işin yürütülmesiyle ilgili olarak) Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye verilen her türlü talimat veya emir.

Yüklenici: Sözleşme konusu işleri yerine getirmeyi bir sözleşme altında taahhüt eden taraf.

Sözleşme: Mali destek sözleşmesi kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için taraflar arasında bağıtlanan ve gerek bu Genel Koşulları gerekse sözleşmenin ilişiğindeki bütün ekleri ve dokümanları da kapsayan imzalanmış anlaşma.

Sözleşme Makamı: Yüklenici ile sözleşmeyi bizzat bağıtlayan ya da sözleşmenin kendi adına bağıtlandığı kamu hukukuna veya özel hukuka tabi gerçek ya da tüzel kişilik.

Sözleşme bedeli: Özel Koşulların 3. Maddesinde belirtilen tutar.

Ay/Gün: takvim ayı/günü.

Genel zarar-ziyan bedeli: Sözleşmede evvelce belirtilmemiş olan ve taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi nedeniyle zarar gören diğer tarafa tazminat olarak ödenmek üzere yasal yollarla ya da tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kararlaştırılan tutar.

Maktu zarar-ziyan bedeli: Sözleşmenin tamamının veya bir kısmının yerine getirilmemesi halinde zarar gören tarafa diğer tarafça ödenmek üzere sözleşmede belirtilen tazminat.

Proje: Sözleşmeye konu işin yerine getirilmesiyle ilgili bulunan proje.

Proje Yöneticisi: Sözleşmenin uygulanmasını Sözleşme Makamı adına izlemekle sorumlu gerçek / tüzel kişi.

Sözleşme konusu iş: Yüklenici tarafından Sözleşme altında yerine getirilecek mal temini, hizmet ve yapım işleri ile ilgili faaliyetler.

İş tanımı (Teknik Şartname): Sözleşme Makamı tarafından hazırlanan ve ekte sunulan, Sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesine ilişkin şartları, gerekleri ve/veya hedefleri tanımlayan, uygun veya ilgili bulunan durumlarda Yüklenicinin kullanacağı yöntemleri ve kaynakları ve/veya ulaşacağı sonuçları belirten doküman.

- Sözleşmedeki sürelerde son günün tatil gününe rastlaması halinde, süre takip eden işgününe kadar uzar.

- Metnin içeriğinin ve bağlamının imkân verdiği durumlarda tekil sözcüklerin çoğul anlamı, çoğul sözcüklerin de tekil anlamı kapsadığı addedilecektir.

- Kişileri veya tarafları belirten sözcüklerin firmaları, şirketleri ve tüzel kişiliğe sahip bütün kuruluşları içerdiği addedilecektir.

Madde 2)	Bildirimler ve yazılı haberleşmeler

- Yazılı bir haberleşme belgesinin alınması için belirlenmiş bir son tarihin bulunduğu durumlarda, gönderici söz konusu yazılı haberleşme belgesinin alındığının karşı tarafça teyit edilmesini istemelidir. Bununla birlikte, gönderici her durumda yazılı iletişim belgesinin zamanında alınmasını sağlamak için gerekli bütün tedbirleri önceden almalıdır.

(2) Sözleşme gereğince herhangi bir kişi tarafından iletilecek bütün bildirimler, kabuller/rızalar, onaylar, belgeler veya kararlar aksi belirtilmedikçe yazılı olacak ve bunların iletilmesi makul sebepler olmadıkça geciktirilmeyecek veya iletilmelerinden kaçınılmayacak, bütün sözlü talimatlar yazılı olarak teyit edilecektir.

Madde 3)	Sözleşmeye davet

- İhale üzerinde kalan istekli yazılı olarak sözleşme imzalamaya davet edilecektir. Yazının postaya verilmesini takip eden yedinci (7.) gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Sözleşme Makamı adresinde de tebliğ edilebilir.

- İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde kesin teminatı vererek (kesin teminat istenen işlerde) sözleşmeyi imzalaması şarttır.

Madde 4)	İhalenin sözleşmeye bağlanması

- Sözleşme Makamı tarafından ihale dosyasında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme Sözleşme Makamı adına yetkili kişi ve yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır.

Madde 5)	Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

(1) İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d),

- ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı süresi içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir.

- Yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla İsteklilere Talimatların 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını vereceklerdir.

- Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir ve ihale kararı iptal edilir.

(4) Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, Sözleşme Makamının ve Kalkınma Ajanslarının gerçekleştireceği diğer ihalelere katılmaktan üç yıl süreyle yasaklanır.

- Yüklenici, işleri gereken özen ve ihtimamı göstererek planlayacak, projelendirecek (sözleşmede öngörüldüğü şekilde), yürütecek, tamamlayacak ve işlerde olabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak giderecektir. Yüklenici, bu sorumluluklarının yerine getirilmesi için, ister kalıcı, ister geçici nitelikte olsun, gereken bütün denetim, muayene ve testleri yaptıracak ve işçilik, malzeme, tesis, ekipman vb. temin edecektir.

- Yüklenici, işin görülmesi sırasında ilgili mevzuatın izin vermediği insan ve çevre sağlığına zarar verici nitelikte malzeme kullanamaz veya yöntem uygulayamaz. İlgili mevzuatın izin verdiği malzeme ve yöntemler ise, öngörülmüş tedbirler alınarak ve usulüne uygun şekilde kullanılabilir. Bu yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, Sözleşme Makamının ve üçüncü şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 6)	Sözleşme yapılmasında Sözleşme Makamının görev ve sorumluluğu

- Sözleşme Makamının sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 3. Maddede yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu Sözleşme Makamına ve ilgili Kalkınma Ajansına bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

- Bu takdirde geçici teminatı geri verilir.

Madde 7)	Sözleşmenin Devri, Alt Sözleşme

Yüklenici, hizmetlerin yerine getirilmesini üçüncü bir şahsa/tarafa vermek üzere sözleşmeyi devredemez, alt sözleşme (taşeron sözleşmesi) yapamaz. Sözleşmenin devri, taşerona verilmesi sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

SÖZLEŞME MAKAMININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 8) Bilgi/doküman temini

- Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Yükleniciye temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Sözleşme Makamı’na iade edilecektir.

- Sözleşme Makamı, sözleşmenin başarıyla yürütülmesi bakımından Yüklenicinin makul olarak talep edebileceği bilgileri ona temin etmek için Yüklenici ile mümkün olduğu ölçüde işbirliği yapacaktır.

- Sözleşme Makamı, sözleşmenin şaibeden uzak, etkin ve saydam işleyebilmesi için gerekli her türlü belgelnin temin edilmesini istemeye yetkilidir ve aynı zamanda gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.

YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Madde 9) Genel yükümlülükler

(1) Yüklenici, yürürlükteki mevzuata ve karşılıklı akdedilen sözleşmeye uygun olarak işi yürütecektir. Yüklenici, faaliyetleri veya mevcut düzenlemelere aykırı davranışları ve faaliyetleri nedeniyle doğabilecek taleplerin ve müeyyidelerin tek sorumlusu olmayı peşinen kabul eder.

- Yüklenici sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olabilecek her türlü bilgi ve/veya dokümanı derhal Sözleşme Makamına temin edecektir. Bu dokümanlar sözleşmenin sonunda Yükleniciye iade edilecektir. Sözleşme Makamı’nın talep etmesi halinde söz konusu belgenin bir örneği ücretsiz olarak temin edilecektir. Sözleşme konusu işin yürütülmesi süresince kat edilen aşamalar ve detaylar Sözleşme Makamına en kısa zamanda bildirilecektir.

- Yüklenici, yürürlükte bulunan bütün yasa ve yönetmeliklerin gereklerini yerine getirecek ve kendi personelinin, sorumlu olduğu kişilerin ve yerel çalışanlarının da bu yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlayacaktır. Yüklenici, kendisinin, çalışanlarının ve sorumlu olduğu kişilerin söz konusu yasa ve yönetmelikleri ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü talep, soruşturma, kovuşturma ve dava karşısında Sözleşme Makamı’nın zarar görmeyeceğine peşinen kefil olacaktır.

- Yüklenici sözleşmeye konu işi azami özen, dikkat ve ihtimamı göstererek ve en iyi mesleki uygulamalara ve teamüllere riayet ederek gerçekleştirecektir.

- Yapım işlerinde geçerli olmak üzere, sözleşmeye konu işin yürütülmesi süresince, Yüklenici, deneyimli bir Yüklenici tarafından önceden öngörülemeyecek fiziksel durumlar veya yapay engellerle karşılaşırsa ve ek maliyetlerin gerekeceği ve/veya sözleşmenin uygulanma döneminin uzayacağı sonucu ortaya çıkarsa, Yüklenici süre uzatımı ve ek ödeme için taleplerle ilgili iş bu Genel Koşullardaki maddelere uygun olarak Sözleşme Makamını bilgilendirilecektir. Engelin şiddetine göre taraflar gerekli tedbirleri gecikmeksizin almak, değişikliği yapmak veya sözleşmenin feshine gitmek hususunda karara varırlar.

- Verilen teklifin Sözleşmeye konu iş için gereken tüm standart araştırmaların yapılarak verildiği kabul edilir.

- Yüklenici, Proje Yöneticisi’nin sözleşmeye konu işin mevzuata ve sözleşme kurallarına uygun olarak yürütüldüğünü tespit edebilmesi ve gereken idari emirleri verebilmesi için Sözleşme Makamı’nın veya temsilcisinin iş mahalline girişini sağlamakla ve iş mahallinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir.

- Eğer Yüklenici verilen idari talimatın içerdiği şartların Proje Yöneticisi’nin yetkilerinin veya sözleşmenin kapsamının dışında olduğu kanaatindeyse, bildirim süresiyle ilgili kısıtlamaları da göz önünde bulundurarak, emri aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde bu kanaatini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir. İdari talimatın yerine getirilmesi bu bildirim münasebetiyle askıya alınmayacaktır.

- Şayet Yüklenici iki veya daha fazla kişinin oluşturduğu bir konsorsiyum ya da ortak girişimden oluşuyorsa, bu kişilerin tümü sözleşme hükümlerini yerine getirmekten müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu sözleşmede öngörülen amaçlar çerçevesinde konsorsiyum ya da ortak girişim adına hareket etmek üzere tayin edilmiş bulunan kişi konsorsiyumu bağlama ve ilzam etme yetkisine sahip olacaktır.

- Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı rızası olmaksızın konsorsiyum ya da ortak girişimin yapı ve bileşiminde yapılacak her türlü değişiklik sözleşmenin ihlali olarak addedilecektir.

- Kalkınma Ajansı ile Sözleşme Makamı arasındaki sözleşme hükümleri uyarınca Yüklenici, Kalkınma Ajansı’nın mali katkısının yeterli ölçüde tanıtım ve reklâmının yapılması için gerekli bütün adımları atacaktır. Bu adımların Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan ve yayımlanan tanınırlık ve görünürlük kurallarına uyması gereklidir.

- Tasarım bileşeni olan sözleşmelerde; Yüklenici, yapım işlerinin tasarımını deneyimli tasarımcılardan yararlanarak, Sözleşme Makamı tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yürütecek ve bu işlemlerin sorumluluğunu üstlenecektir. Özel Koşullar ve Teknik Şartname hükümleriyle uyumlu olarak gerekli teknik dokümanları hazırlamak zorundadır. Bu dokümanlar Özel Koşullara uygun olarak onay için Proje Yöneticisine sunulur ve Sözleşme Makamının istemi doğrultusunda kusurların, ihmallerin, eksikliklerin, belirsizliklerin ve diğer tasarım hatalarının düzeltilmesi Yüklenici tarafından maliyeti kendisine ait olmak üzere yapılır. Yüklenici, Sözleşme Makamının personelini eğitir Özel Koşullara uygun olarak ayrıntılı kullanım ve bakım elkitaplarını teslim eder ve bunları güncel halde tutar.

- Yüklenici işleri kendisi yönetecektir veya bu işi gerçekleştirmek üzere bir vekil temsilci atayacaktır. Bu şekildeki atamalar onay için Sözleşme Makamına sunulacaktır. Onay makul sebeple herhangi bir zamanda geri çekilebilir.

- Yapım işlerinde geçerli olmak üzere Özel Koşullar gerektiriyorsa Yüklenici, sözleşmenin uygulama programını hazırlayarak Sözleşme Makamının onayına sunacaktır. Program en azından aşağıdakileri ihtiva edecektir:

  - Yüklenicinin işlerin yürütülmesini önerdiği sıra;

  - Çizimlerin teslim alınması ve kabul edilmesi için son teslim tarihi;

  - Yüklenicinin işlerin yürütülmesi için önerdiği yöntemlerin genel bir tanımı;

  - Sözleşme Makamının ihtiyaç duyabileceği daha geniş bilgi ve ayrıntılar

- Onay için Sözleşme Makamına sunulmak zorunda olan programın tamamlanma zaman sınırı Özel Koşullarda belirtilir. Özel Koşullarda, Yüklenicinin teslim etmek zorunda olduğu ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemelerin bir kısmına veya tamamına uygulanabilecek zaman sınırları yer alır. Sözleşme Makamının uygulama programı, ayrıntılı çizimler, dokümanlar ve malzemeleri onay ve kabul etme süreleri de Özel Koşullarda yer alır. Sözleşme Makamının programı onaylaması, Yüklenicinin bu sözleşme altındaki hiçbir yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(16) Sözleşme Makamı onayı olmadan programda hiçbir maddi değişiklik yapılmayacaktır. Bununla birlikte işlerin ilerlemesi programa uymazsa, Sözleşme Makamı Yükleniciye programı gözden geçirme talimatı verebilir ve gözden geçirilmiş programı onay için kendisine sunmasını isteyebilir.

- Yapım işlerinde geçerli olmak üzere yüklenici Özel Koşullarda belirtilen usullere ve zamanlamaya göre geçici işler de dahil olmak üzere çizimler, belgeler, örnekler ve/veya modeller ile sözleşmenin uygulanması için Sözleşme Makamının makul olarak ihtiyaç duyabileceği çizimleri onay için Sözleşme Makamına sunacaktır. Onay kararının 30 gün içinde bildirilmemesi halinde onaylanmış kabul edilecektir.

- Yüklenici, Sözleşme Makamının tesislerin tüm bölümleri için bakım yapabilmesi, çalıştırması, ayarlaması ve onarması için ihtiyaç duyacağı bakım ve kullanma kılavuzlarını, çizimlerle birlikte sağlayacaktır.

- Yapım işlerinde geçerli olmak üzere kazı veya yıkım sırasında bulunan eski eserler, antikalar gibi tarihi ve kültürel değere sahip nesneler, akademik öneme sahip diğer nesneler ya da değerli madenlerden yapılmış nesneler, meri mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili mercilere teslim edilmek üzere Sözleşme Makamına teslim edilecektir.

- Yüklenici, sözleşmenin yürütülmekte olduğu şartlarla ilgili tevsik edici kanıtları talep edilmesi halinde Sözleşme Makamı’na temin edecektir. Sözleşme Makamı/Proje Yöneticisi, olağandışı ticari giderlerden kuşkulandığı her durumda kanıt bulmak için gerekli addettiği belge incelemelerini veya sözleşme konusu iş mahallindeki kontrolleri yapmaya yetkilidir. Yüklenici, Proje Yöneticisinin kontrol ve değerlendirme görevini yerine getirebilmesi için gerekli uygun imkânı sağlar.

- Yüklenicinin sağladığı, tüm donanım, geçici yapılar, tesis ve malzeme, iş sahasına getirildiğinde, sadece işlerin yürütülmesi amaçlı addedilir ve Yüklenici, Proje Yöneticisinin rızası olmadan, bunları ya da herhangi bir kısmını, iş sahası dışına çıkaramaz.

Madde 10)	İş ahlakı / davranış kuralları

- Yüklenici, gerek mesleğine ilişkin iş ahlakı ve/veya davranış kurallarına gerekse doğru muhakeme ve takdir yetkisine uygun olarak, Sözleşme Makamı’na karşı her zaman bağlılıkla, tarafsızlıkla ve sadık bir uzman olarak hareket edecek, Sözleşme Makamını zor duruma düşürecek tutum ve davranışlardan kaçınacaktır. Aksi durumda Sözleşme Makamı, Yüklenicinin sözleşme altında tahakkuk etmiş hakları saklı kalmak kaydıyla, sözleşmeyi feshedebilir.

- Yükleniciye sözleşme altında yapılacak ödemeler, Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işleri yerine getirmesi karşılığı düzenlenecek hak edişler sonucu veya mal teslimi sonucu yapılacak ödemelerden ibaret olup başka herhangi bir ödeme yapılamaz.

- Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadığı takdirde, sözleşmede veya projede kullanılan ya da sözleşme veya proje amaçlarıyla yararlanılan patentli veya koruma altına alınmış hiçbir malzeme veya prosesle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz bedeli, ödül veya komisyon alma hakkına sahip değildir.

- Yüklenici ve personeli gerek sözleşme süresince gerekse sözleşmenin bitmesinden sonra mesleki gizlilik koşullarına riayet edecek, sözleşmenin yürütülmesi sırasında veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla yapılan etüt, test ve araştırmaların sonuçlarını ve bunlar hakkında kendilerine temin edilen bilgileri hiçbir şekilde

Sözleşme Makamı’na zarar verecek veya onu zaafa düşürecek şekilde kullanmayacaklardır.

- Sözleşmenin yürütülmesi olağandışı ticari giderlere yol açmayacaktır. Şayet olağandışı ticari giderler meydana gelirse sözleşme feshedilecektir. Olağandışı ticari giderler deyimiyle, sözleşmede belirtilmeyen veya sözleşmeye atfen uygun şekilde akdedilmiş bir kontrattan kaynaklanmayan komisyonlar, herhangi bir fiili veya meşru hizmet karşılığında ödenmeyen komisyonlar, vergi kolaylıkları sağlayan bir ülkeye transfer edilen komisyonlar, açık kimliği bilinmeyen bir kişiye ödenmiş komisyonlar veya her yönüyle paravan bir şirket izlenimi uyandıran firmalara ödenmiş komisyonlar kastedilmektedir.

- Yüklenici, sözleşme ile ilgili olarak alınan belge ve bilgilerin tamamına hususi ve gizli muamelesi yapacaktır. Yazılı izin olmaksızın sözleşmenin ayrıntıları yayımlanamaz, açıklanamaz.

Madde 11)	Çıkar çatışması

- Yüklenici sözleşmeyi tarafsız ve objektif bir şekilde ifa etmesini tehlikeye düşürecek durumları önlemek veya sona erdirmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Bu nedenle Sözleşme Makamına herhangi bir külfet getirilemez. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek çıkar çatışmaları gecikmeksizin Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirilmelidir.

- Sözleşme Makamı bu hususta alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını tahkik etme ve gerektiğinde personel değişimini talep etmek de dahil olmak üzere ek önlemler almaya yetkilidir. Sözleşme Makamı, bu sebeple uğrayacağı zararlar için tazminat hakkı saklı kalmak koşuluyla, herhangi bir resmi bildirimde bulunmadan sözleşmeyi derhal feshedebilir.

- Yüklenici, sözleşmenin bu şekilde sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra projeyle ilgili rolünü Sözleşme konusu işin teminiyle sınırlandıracaktır. Sözleşme Makamı’nın yazılı izin verdiği durumlar haricinde, Yüklenici ve Yüklenicinin ortak veya bağlı bulunduğu diğer Yükleniciler veya tedarik firmaları projenin herhangi bir kısmı için teklif vermek de dahil olmak üzere projeye ait işleri, tedarik faaliyetlerini ve diğer hizmetleri yürütmekten men edileceklerdir.

(4) Devlet memurları ve kamu sektöründe çalışan diğer kişiler, idari statüleri ve durumları her ne olursa olsun, Sözleşme Makamı tarafından önceden yazılı onay verilmedikçe Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelerde uzman olarak görevlendirilemeyeceklerdir. Söz konusu kişilerin bu kapsamda görevlendirilmeleri halinde proje bütçesinden herhangi bir ödeme yapılamaz.

- Yüklenici ve sözleşmenin yürütülmesinde veya diğer herhangi bir faaliyette Yüklenicinin yetkisi veya kontrolü altında çalışan başka kişiler, projenin finansmanının sağlandığı aynı mali destek programı kapsamında sağlanmış olan Kalkınma Ajansı mali desteklerinden yararlanamazlar.

Madde 12)	İdari ve mali cezalar

- Sözleşmede hükme bağlanan cezaların uygulanması saklı kalmak kaydıyla, eğer Yüklenici yanlış veya sahte beyanda bulunmaktan suçlu görülmüşse ya da daha önceki bir tedarik prosedüründe akdi yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmediği tespit edilmişse, bu ihlalin belirlendiği tarihten itibaren azami üç yıl süreyle Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen sözleşmelere ve mali destek programlarına katılmasına izin verilmeyecektir. Bu husus Yükleniciyle yapılacak hasımlı hukuki takibat prosedüründen sonra teyit edilecektir.

Yüklenici bu cezaya karşı savunmasını taahhütlü postayla veya muadil bir iletişim yöntemiyle yapılan tebligattan itibaren 7 gün içinde gerekçeleriyle birlikte bildirebilir. Yüklenicinin cezaya karşı herhangi bir yanıt vermemesi veya savunmanın Kalkınma Ajansı tarafından tebellüğ edilmesinden itibaren 30 gün içinde Kalkınma Ajansı’nın cezayı yazılı olarak geri çekmemesi durumunda, ceza uygulama kararı bağlayıcı hale gelecektir. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde suçun tekrarlanması halinde men kararı altı yıla çıkarılabilecektir.

- Mücbir sebepler dışında sözleşme yükümlülüklerini ciddi ölçüde yerine getirmedikleri tespit edilen Yükleniciler toplam Sözleşme bedelinin %10’u oranında mali cezaya çarptırılacaklardır. İlk ihlalden itibaren beş yıl içinde, bu tür ihlallerin diğer Kalkınma Ajansları mali destek programları kapsamında, tekrarlanması halinde bu oran %20’ye yükseltilebilecektir.

- Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği / işi bitirmediği takdirde Sözleşme Makamı tarafından 10 gün süreli gecikme ihtarı verilecek olup gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %1 (yüzde biri) oranında gecikme cezası uygulanır ve bu gecikme ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilir.

Madde 13)	Tazmin etme yükümlülüğü

- Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nı ve onun vekilleri ile çalışanlarını, patentler, ticari markalar ve telif hakkı gibi diğer fikri mülkiyet unsurları bakımından yasal hükümlerin veya üçüncü şahısların/tarafların haklarının ihlal edilmesi de dâhil olmak üzere Yüklenicinin

Sözleşme konusu işleri yürütürken bulunduğu herhangi bir fiil veya ihmalden kaynaklanan bütün iddia, talep, dava, kayıp ve zararlara karşı tazmin edecek, koruyacak, savunacak ve masun tutacaktır. Şöyle ki:

  - Sözleşme Makamı söz konusu iddia, talep, dava, kayıp ve zararları öğrenmesinden itibaren en geç 30 gün içinde bunları Yükleniciye bildirecektir;

    - Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na karşı azami sorumluluğu sözleşme bedeline eşit bir tutarla sınırlı olacak ve bu tavan değer Yüklenici tarafından veya Yüklenicinin kasıtlı yanlış fiilleri dolayısıyla üçüncü şahıslara/taraflara verilen zarar, kayıp ve hasarlar için geçerli olmayacaktır;

  - Yüklenicinin sorumluluğu sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğrudan kaynaklanan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlarla sınırlı olacak ve bunun arızi veya dolaylı sonucu olarak ortaya çıkan önceden bilinemeyecek durumlardan kaynaklanan sorumlulukları kapsamayacaktır.

- Yüklenici, tüm masraf ve giderleri kendisine ait olmak üzere, Sözleşme Makamı’nın talebi halinde, Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sözleşme konusu işlerin yürütülmesinde meydana gelen her türlü kusur ve hatayı giderecektir.

- Yüklenici aşağıdaki sebeplerden ötürü bulunulan iddia, talep, dava, kayıp ve zararlar için hiçbir şekilde sorumluluk taşımayacaktır:

  - Sözleşme Makamı’nın Yüklenicinin herhangi bir tavsiyesi üzerine harekete geçmeyi ihmal etmesi veya Yüklenicinin herhangi bir fiilini, kararını veya tavsiyesini çiğnemesi ya da Yüklenicinin mutabık olmadığı veya ciddi ölçüde çekincesini belirttiği bir kararı veya tavsiyeyi Yükleniciyi uygulamaya zorlaması; veya

  - Yüklenicinin talimatlarının Sözleşme Makamı’nın vekilleri, çalışanları veya bağımsız Yüklenicileri tarafından yanlış ve uygunsuz şekilde uygulanması.

- Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmesinden dolayı sorumlu kalması, sözleşme konusu işlerin yerine getirilmesinden sonra da sözleşmenin tabi olduğu yasada belirtilen süre boyunca devam edecektir.

Madde 14)	Sağlık, sigorta ve iş güvenliği düzenlemeleri

- Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ve/veya onun hizmetleri yürüten personelinin normal ikamet yerlerinden ayrılmadan önce, uygun bir sağlık kuruluşunda, sağlık muayenesinden geçirilmelerini ve mümkün olan en kısa süre içinde bu muayeneye ait sağlık raporunu Sözleşme Makamı’na vermelerini talep edebilir.

- Yüklenici, sözleşme süresince geçerli olmak üzere kendisi ve sözleşme altında çalıştırdığı veya iş yaptırdığı diğer kişiler için iş hukukunun ve sosyal güvenlik mevzuatının gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirecektir.

(3) Yüklenici, Sözleşme Makamının talep etmesi halinde, sözleşmenin imzalanmasından itibaren 20 gün içinde, mevzuatın öngördüğü azami tutara kadar olmak üzere tam bir tazminat sigortası poliçesi yaptıracak ve bu poliçeyi sözleşme süresince geçerli tutacaktır.

Söz konusu sigorta poliçesi sözleşme süresince aşağıdaki hususları sigorta teminatı kapsamında bulunduracaktır:

  - Yüklenicinin, çalıştırdığı personeli etkileyen hastalık ve iş kazaları bakımından sorumluluğu;

  - Sözleşmenin ifasında kullanılan Sözleşme Makamı ekipmanlarının kaybolması veya hasar görmesi;

  - Sözleşmenin ifasından kaynaklanan sebeplerle üçüncü şahısların/tarafların veya Sözleşme Makamı’nın ve çalışanlarının kazaya maruz kalması halinde üstlenilecek hukuki sorumluluk ve

  - Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak kaza sonucu meydana gelecek ölümler veya kaza neticesinde oluşabilecek bedensel yaralanmalar dolayısıyla ortaya çıkacak kalıcı sakatlık veya iş göremezlik.

- Yüklenici, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından gerekli görülen zamanlarda sosyal güvenlik poliçelerine ve primlerin düzenli olarak ödendiğine dair kanıtları gecikmeksizin ibraz edecektir.

- Yüklenici, çalışanları ve uzmanları için bu kişilerin maruz kalabilecekleri tehlikelere karşı gerekli emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.

- Yüklenici, çalışanlarının ve uzmanlarının maruz bulunduğu fiziksel risk düzeyini izlemekten ve Sözleşme Makamı’nı durumdan haberdar etmekten sorumludur. Yüklenicinin herhangi bir çalışanının veya uzmanının hayatına veya sağlığına kasteden yakın bir tehlikenin varlığından Yüklenici veya Sözleşme Makamı tarafından haberdar olunması halinde, Yüklenici bu kişileri güvenliğe kavuşturmak için gerekli işlem ve eylemleri derhal yapacaktır. Şayet Yüklenici söz konusu işlem ve eylemleri yaparsa bu durum Proje Yöneticisine derhal bildirilmelidir. Bu takdirde, Madde 35 uyarınca sözleşmenin askıya alınması söz konusu olabilecektir.

Madde 15)	Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

- Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Yüklenici tarafından edinilen, derlenen veya hazırlanan haritalar, şemalar, çizimler, şartnameler, spesifikasyonlar, planlar, istatistikler, hesaplar, veri tabanları, yazılımlar, destekleyici/doğrulayıcı kayıtlar veya materyaller gibi her türlü veri ve rapor aksi belirtilmedikçe Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde kalacaktır. Yüklenici, sözleşmenin bitimi üzerine, bütün bu dokümanları ve verileri Sözleşme Makamı’na teslim edecektir. Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmadan, bu doküman ve verilerin kopyalarını saklayamaz ve bunları sözleşme dışı amaçlar için kullanamaz.

- Telif hakları ve diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yazılı materyallerle ilgili olarak elde edilen her türlü sonuç ve hak Sözleşme Makamı’nın mutlak mülkiyetinde olacaktır. Sözleşme Makamı, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının önceden beri mevcut bulunduğu durumlar hariç olmak kaydıyla bu yazılı materyalleri herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın uygun gördüğü şekilde kullanabilecek, yayımlayabilecek, devir veya temlik edebilecektir.

Madde 16)	Personel ve ekipman

- Yüklenici, şartname gereği özgeçmişleri sunulan kilit uzmanlar dışında, sözleşmenin uygulanması kapsamında çalıştırmayı düşündüğü bütün personeli Sözleşme Makamı’na bildirmek zorundadır. Personelin sahip olması gereken asgari eğitim düzeyi, nitelik ve deneyimler -ve uygun olan durumlarda- gerekli uzmanlık düzeyi belirtilecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin personel seçimine itiraz etme hakkına sahiptir.

- Sözleşme Makamı’nın onayı üzerine projede çalışacak bütün personel görevlerine belirlenen süre içinde başlayacak, bunun mümkün olamaması halinde ise Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen tarihte veya bunların bildirdiği süre içinde işbaşı yapacaklardır.

- Özel Koşullarda aksi belirtilen durumlar hariç olmak üzere, sözleşmede çalışan personel işyerlerine yakın bir yerde ikamet edecektir. Hizmetlerin bir kısmının ülke dışında yürütülecek olması halinde, Yüklenici hizmetlerin o kısmında görevlendirilen personelin isim ve niteliklerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir.

- Yüklenici:

  - Personele işbaşı yaptırılması için önerilen zaman çizelgesini sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasını takip eden 7 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletecektir;

- Her bir personelin geliş ve gidiş tarihlerini Proje Yöneticisi’ne bildirecektir;

- Kilit uzman statüsünde olmayan personelin atanması için gerekli yazılı onayın verilmesine ilişkin talebini Proje Yöneticisi’ne sunacaktır.

- Yüklenici, personelinin belirlenmiş görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için gerekli ekipman ve destek malzemelerinin temini ve idamesi amacıyla lüzumlu her türlü tedbiri alacaktır.

Madde 17)	Personelin değiştirilmesi

- Yüklenici, Sözleşme Makamı’nın önceden yazılı onayı olmaksızın, mutabık kalınmış personelde değişiklik yapmayacaktır. Yüklenici aşağıdaki durumlarda kendi inisiyatifiyle personel değişikliği teklif etmelidir:

  - Personelin ölümü, hastalanması veya kaza geçirmesi.

  - Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle (örneğin istifa, v.b.) personel değişikliğinin gerekli olması.

- Bu sebeplere ek olarak, eğer Sözleşme Makamı herhangi bir personelin veya uzmanın verimsiz olduğu veya sözleşme altındaki görevlerini yerine getiremediği kanaatindeyse, gerekçelerini de belirttiği yazılı bir talepte bulunarak sözleşmenin yürütülmesi sırasında personel değişikliği isteyebilir.

- Personel değişikliğinin icap ettiği durumlarda yeni personel en azından yerini aldığı personelle aynı nitelik ve deneyime sahip olmalıdır. Yeni personele ödenecek ücret önceki personelin aldığı ücretten daha fazla olamaz. Yüklenicinin eskisiyle eşdeğer niteliklere ve/veya tecrübeye sahip bir eleman bulamadığı durumlarda, Sözleşme Makamı, eğer sözleşmenin düzgün şekilde ifası tehlikeye düşüyorsa sözleşmeyi feshetmeye karar verebilir. Eğer böyle bir tehlikenin olmadığı düşüncesindeyse önerilen yeni personeli kabul edebilir. Ancak bu takdirde, önerilen yeni elemanın ücreti, sahip olduğu niteliklere uygun düzeyi yansıtacak şekilde tekrar müzakere edilecektir.

- Personelin değiştirilmesinden kaynaklanan ek maliyetler Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Uzmanın hemen değiştirilemediği veya yeni uzmanın göreve başlamasına kadar belirli bir zamanın geçtiği durumlarda, Sözleşme Makamı, Yükleniciden yeni uzmanın gelişine kadar projeye geçici bir uzman atamasını veya uzmanın geçici yokluğunu telafi edecek başka tedbirler almasını talep edebilir. Her iki halde de, Sözleşme Makamı, uzmanın veya yerini alacak kişinin mevcut bulunmadığı dönem için hiçbir ödeme yapmayacaktır.

SÖZLEŞMENİN İFA EDİLMESİ

Madde 18)	Sözleşmenin ifasında gecikmeler

- Sözleşmenin süresi içerisinde tamamlanması esastır. Eğer Yüklenici Sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen süre içinde yerine getirmezse, Sözleşme Makamı, resmi bir bildirimde bulunmaksızın ve sözleşme altında sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin, sözleşmede belirtilen ifa süresi sonu ile fiili ifa süresi sonu arasında geçecek her gün veya gün bölümü için maktu zarar-ziyan bedeli almaya hak kazanacaktır.

- Maktu zarar-ziyan bedeline ilişkin günlük oran sözleşme bedelinin ifa süresine ait gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

- Eğer bu maktu zarar-ziyan bedeli tutarı sözleşme bedelinin %15’ini aşarsa, Sözleşme Makamı, Yükleniciye bildirimde bulunduktan sonra sözleşmeyi feshedebilir ve işleri Yüklenicinin namı hesabına tamamlayabilir.

Madde 19)	Sözleşmede değişiklikler

- Toplam sözleşme tutarında yapılacak değişiklikler de dâhil olmak üzere, sözleşmedeki önemli maddi değişiklikler mutlaka bir zeyilname ile yapılmalıdır. Eğer Yükleniciden sözleşmede bir değişiklik talebi gelirse, Yüklenici bu talebini değişikliğin yürürlüğe girmesinin tasarlandığı tarihten en az 30 gün önce Sözleşme Makamı’na sunmalıdır. Yüklenicinin somut kanıtlarla desteklediği ve Sözleşme Makamı’nın da kabul ettiği değişiklik talepleri bu hükme tabi değildir.

- Değişiklik için bir idari talimat verilmeden önce, Proje Yöneticisi söz konusu değişikliğin mahiyetini ve biçimini Yükleniciye bildirecektir. Yüklenici bu bildirimi almasından sonra mümkün olan en kısa süre içinde Proje Yöneticisi’ne aşağıdaki hususları içeren yazılı bir teklif sunacaktır:

  - İfa edilecek hizmete veya alınacak tedbirlere ilişkin bir açıklama ve bir uygulama programı ve

  - Sözleşme ifa programında veya Yüklenicinin sözleşme altındaki yükümlülüklerinde gerekli değişiklikler

- Proje Yöneticisi, Yüklenicinin teklifini aldıktan sonra mümkün olan en kısa süre içinde değişikliğin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecektir. Eğer Proje Yöneticisi değişikliğin uygulanmasına karar verirse, bir idari talimat düzenleyerek değişikliğin Yüklenicinin teklifinde belirtilen şartlarla Proje Yöneticisi tarafından tadil edildiği şekilde yürütüleceğini belirtecektir.

- Değişikliğin talep edildiği idari talimatı alması üzerine, Yüklenici, söz konusu değişikliği hemen uygulamaya başlayacak ve bunu yaparken sanki değişiklik sözleşmede belirtilmiş gibi buradaki Genel Koşullar kendisi için bağlayıcı olacaktır.

- Sözleşme Makamı, Proje Yöneticisi’nin adını ve adresini Yükleniciye yazılı olarak bildirecektir. Yüklenici de, Sözleşme ile ilgili olarak tayin ettiği irtibat personelinin adını ve adresini, denetçisini (denetçilerini) ve banka hesabını Sözleşme Makamı’na yazılı olarak bildirecektir. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin seçtiği banka hesabına veya denetçiye itiraz etme hakkına sahiptir.

- Sözleşme Makamı’nın sözleşmede belirtilen banka hesabına yaptığı ödemeler onun bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmış olarak addedilecektir.

- Hiçbir değişiklik geçmişe dönük olarak yapılamaz. İdari emir veya zeyilname şeklinde olmayan veya iş bu Madde kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olarak yapılmayan sözleşme değişiklikleri geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır.

Madde 20)	Çalışma saatleri

- Yüklenicinin veya Yüklenici personelinin çalışma günleri ve saatleri işin gerektirdiği şartlara ve yasa, yönetmelik ve teamüllerine göre belirlenecektir.

- Yüklenici çalışma saatlerini kendi inisiyatifiyle değiştiremez. Çalışma saatlerinin, Sözleşme Makamının çalışma saatleriyle uyumlu olması ve olası değişikliklerde Sözleşme Makamının onayının alınması zorunludur.

Madde 21)	İzinler

- Sözleşmenin uygulama süresi sırasında Yüklenici tarafından uzmanları ya da kilit personeli için alınacak yıllık izinler Proje Yöneticisi’nin onaylayacağı bir zamanda kullanılmak zorundadır.

Madde 22)	Kayıtlar

- Yüklenici, işle ilgili olarak tam, doğru ve sistematik kayıtlar ve hesaplar tutacak olup bu kayıt ve hesaplar Yüklenicinin faturasında (faturalarında) belirtilen çalışma günü sayısını ve fiilen sarf edilen arızi giderlerin tamamen işin yerine getirilmesi için kullanılmış olduğunu yeterince kanıtlayacak şekil ve ayrıntıda olmalıdır.

- Yüklenici personelinin çalıştığı günlerin kaydedildiği çalışma zamanı çizelgeleri Yüklenici tarafından muhafaza edilmelidir. Çalışma zamanı çizelgeleri ayda bir kez Proje Yöneticisi veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği bir kişi veya bizzat Sözleşme Makamı tarafından onaylanmalıdır. Yüklenici tarafından fatura edilen tutarlar bu çalışma zamanı çizelgeleri ile uyumlu olmalıdır. Uzun süreli iş yapan uzmanlarda, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan gün sayısını göstermelidir. Kısa süreli iş yapan uzmanlarda ise, çalışma zamanı çizelgeleri çalışılan saat sayısını göstermelidir. Münhasıran ve işin icabı olarak Sözleşme amaçları çerçevesinde yapılan seyahatler sırasında geçen süre bu çalışma zamanı çizelgelerine kaydedilen -duruma göre- gün veya saate dahil edilebilir.

- Bu kayıtlar sözleşme altında yapılan son ödemeden sonra 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Bu dokümanlar, çalışma zamanı çizelgeleri, uçak ve diğer ulaşım aracı biletleri, uzmanlara ödenen ücretlere ait ödeme fişleri ve arızi giderlere ilişkin fatura veya makbuzlar da dahil olmak üzere, gelir ve harcamalarla ilgili bütün belgeleri ve kanıtlayıcı dokümanların kontrolü için gerekli her türlü kaydı içerecektir. Bu kayıtların saklanmaması sözleşmenin ihlali anlamına gelecek ve sözleşmenin feshedilmesi sonucunu doğuracaktır.

- Yüklenici, Proje Yöneticisi’ne veya Sözleşme Makamı’nın yetkilendirdiği herhangi bir kişiye veya Sözleşme Makamı’nın kendisine ve Kalkınma Ajansı’na gerek işin temini sırasında ve gerekse sonrasında işle ilgili kayıt ve hesapları inceleme veya denetleme ve bunların kopyalarını alma imkânını tanıyacaktır.

Madde 23)	Adli ve idari mercilerce yapılacak incelemeler

- Yüklenici, adli ve idari mercilerin kolaylıkla inceleme yapabilmeleri için dokümanları çabuk erişilebilir ve dosyalanmış şekilde tutacaktır.

- Yüklenici, adli ve idari merciler tarafından gerçekleştirilecek incelemelerde, görevlilere gerekli kolaylığı sağlayacak, talep edilen bilgi ve belgeleri zamanında temin edecektir.

Madde 24)	Ara ve nihai raporlar

- Yüklenici sözleşme süresince, sözleşme kapsamında talep edilecek, ara raporları ve nihai raporu hazırlamak mecburiyetindedir. Bu raporlar bir teknik bölümden ve harcamaların gösterildiği bir mali bölümden oluşacaktır. Bu raporların formatı sözleşmenin yürütülmesi sırasında Proje Yöneticisi tarafından Yükleniciye bildirilen şekilde olacaktır.

- Sözleşme süresinin sona ermesinden hemen önce, Yüklenici bir nihai rapor taslağı hazırlayacak ve bu raporda -eğer varsa- sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkmış olan başlıca problemlerin kritiği de yer alacaktır.

- Bu nihai rapor, sözleşme ifa süresinin sona ermesinden itibaren en geç 30 gün içinde Proje Yöneticisi’ne iletilecektir. Sözleşme Makamını bağlamayacaktır.

- Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, her bir safhanın ifa edilmesi üzerine Yüklenici bir kesin hakediş raporu düzenleyecektir.

Madde 25)	Raporların ve dokümanların onaylanması

- Yüklenici tarafından hazırlanıp iletilen raporların ve dokümanların Sözleşme Makamı tarafından onaylanması bunların sözleşme şartlarına uygun olduğunun tasdik edildiği anlamına gelecektir.

- Sözleşme Makamı, dokümanları ve raporları almasından itibaren 30 gün içinde, bunlarla ilgili kararını Yükleniciye bildirecek ve şayet bu rapor veya dokümanları reddetmişse ya da bunlarda değişiklik talep etmişse gerekçelerini belirtecektir. Eğer Sözleşme Makamı öngörülen süre içinde dokümanlar ve raporlar hakkında herhangi bir görüş belirtmezse, Yüklenici yazılı olarak bunların kabulünü talep edebilir. Eğer bu yazılı talebin alınmasından itibaren 30 gün içinde Sözleşme Makamı görüşlerini Yükleniciye açıkça bildirmezse dokümanlar veya raporlar onaylanmış addedilecektir.

(3) Bir rapor veya dokümanın Yüklenici tarafından değişiklikler yapılmak kaydıyla Sözleşme Makamı tarafından onaylandığı durumlarda, Sözleşme Makamı talep ettiği değişiklikler için, 15 günden fazla olmamak koşuluyla, bir süre belirtecektir.

- Sözleşmenin safhalar halinde ifa edildiği durumlarda, bu safhaların eş zamanlı olarak yürütüldüğü haller hariç olmak üzere, herbir safhanın ifa edilmesi Sözleşme Makamı’nın bir önceki safhayı onaylamasına tabi bulunacaktır.

ÖDEMELER VE BORÇ TUTARLARININ TAHSİLİ Madde 26) Ön Ödeme ve Ödemeler

- Sözleşmenin Özel Koşullarında açıkça belirtilmek kaydıyla sözleşme bedelinin %20’sini geçmeyecek oranda ön ödeme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici ön ödeme tutarı kadar avans teminat mektubu sunacaktır.

- Yapım işi ve hizmet alımı sözleşmelerinde ödemeler hakediş esasına göre yapılacaktır. Sözleşme Makamı, Yüklenicinin ödeme için gerekli evrakları ve ödeme talebini intikal ettirmesinden itibaren inceleme yapacak ve ödemenin yapılması için uygunluğun tespit edilmesi üzerine transfer gerçekleştirilecektir.

- Mal alımı sözleşmelerinde ödemeler, sözleşme konusu malın teslimini takiben yapılacaktır. Ön ödeme öngörülmesi durumunda, sipariş mektubunu takiben ön ödeme yapılır ve bakiye mal tesliminde faturaya istinaden ödenir.

Madde 27)	Giderlerin incelenmesi ve doğrulanması

- İhtiyaç görmesi halinde Kalkınma Ajansı sağladığı mali destekler kapsamında yararlanıcı tarafından gerçekleştirilen harcamalar çerçevesinde, masrafı ilgili harcamayı yapandan karşılanmak üzere, uluslararası kabul görmüş bir yasal denetim organının üyesi olan bir dış denetçi tarafından faturaların ve mali raporların incelenmesini ve doğrulanmasını isteyebilir.

- Yüklenici, denetçiye inceleme yapabilmesi için bütün giriş ve erişim haklarını tanıyacaktır.

- Yapılan incelemede, usule aykırılığın tespiti halinde Kalkınma Ajansı gereken hukuki yollara başvurur.

Madde 28)	Ödemeler ve geç ödemeye tahakkuk ettirilecek faiz

- Sözleşme Makamının geç ödeme yapması halinde Yüklenici, geç ödeme için son tarihin sona erdiği ayın ilk gününde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizine 3 puan ilave ederek hesaplanacak nispette ödeme faizi talep edebilir.

Geç ödeme faizi, ödeme son tarihi (dahil) ile Sözleşme Makamının hesabının borçlandırıldığı tarih (hariç) arasında geçen süre için geçerli olacaktır.

(2) Sözleşme Makamı’nın yapacağı ödemeler Yüklenicinin bildireceği banka hesabına yatırılacaktır.

(3) Hizmet alımı sözleşmelerinde, ödeme taleplerinde faturalarla birlikte ilgili çalışma zamanı çizelgelerinin kopyası veya ekstresi de sunulmalı ve böylelikle uzmanların harcadıkları zaman için faturalandırılan tutar açıklanmış olmalıdır.

(4) Son bakiyenin ödenmesi, Yüklenicinin işin bütün safhalarının veya kısımlarının yürütülmesine ilişkin tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmasına ve Sözleşme Makamı’nın işin son safhasını veya kısmını onaylamış olmasına bağlıdır. Son ödeme ancak kesin/son hakediş raporunun ve kesin hesabın Yüklenici tarafından sunulması ve bunların Sözleşme Makamı tarafından yeterli addedilerek onaylanması üzerine yapılacaktır.

(5) Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana kadar tamamlanmış sayılmaz.

(6) Aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana gelmesi ve varlığını sürdürmesi halinde, Sözleşme Makamı, Yükleniciye yazılı bildirimde bulunarak, Sözleşme altında Yükleniciye yapılacak ödemeleri tamamen veya kısmen askıya alabilir:

- Yüklenicinin sözleşmeyi ifa etmekte temerrüde düşmesi;

- Sözleşme uyarınca Yüklenicinin sorumlu olduğu ve Sözleşme Makamı’nın kanaatine göre projenin veya sözleşmenin başarıyla tamamlanmasını engelleyen veya engelleme tehlikesine yol açan diğer durumlar.

(7) Ödemelerdeki sorumluluk, tamamen Sözleşme Makamı ile yüklenici arasındadır. Ödemelerde meydana gelebilecek aksaklıklar hiçbir şekilde Kalkınma Ajansı’na izafe edilemez.

Madde 29)	Kesin teminat ve sigorta,

- Sözleşme Makamı yapacağı sözleşmelerde kesin teminat sunulmasını talep edebilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşme bedelinin % 6’sından az olmamak üzere kesin teminat mektubu sunacaktır.

- Kesin teminat mektubu, mali kuruluşun antetli kağıdına yazılmış ve yetkili imzaları haiz şekilde düzenlenir.

- Özel Koşullar başka türlü şart koşmadığı sürece, nihai raporun onaylanmasını takiben 45 gün içerisinde teminat serbest bırakılacaktır.

- Kesin teminatın geçerliliğinin sona ermesi ve Yüklenicinin bunu yeniden geçerli kılamaması halinde, Sözleşme Makamı, ya şimdiye kadar yapılmış ödemelerin toplamına kadarına olan bir tutarı Sözleşme altında Yükleniciye ileride yapılacak ödemelerden keser ya da bu kesintiyi yapmanın mümkün olmadığı kanaatindeyse Sözleşmeyi feshedebilir.

- Eğer sözleşme herhangi bir sebeple feshedilirse, Yüklenicinin Sözleşme Makamı’na olan borçları kesin teminattan tahsil edilir. Bu durumda, teminatı düzenleyen kuruluş her ne sebeple olursa olsun ödemeyi geciktirmeyecek veya ödemeyi yapmaya itiraz etmeyecektir.

- Özel koşullarda aksi belirtilmedikçe, Yapım işlerinde zorunlu olmak üzere, Yüklenici, olası kayıp ve zararların önlenmesini teminen, işin yenilenmesine yetecek meblağda, iş ve iş yerini sigorta ettirecektir. Sigorta hem Yüklenici hem de Sözleşme Makamı adına yaptırılacak ve bu sigorta sözleşme ile yükümlü olunan herhangi bir kayıp veya zarar için geçerli olacaktır.

- Yüklenicinin sigorta yükümlülüklerine bakılmaksızın Yüklenici, çalışanları tarafından işlerin yürütülmesinden kaynaklanan kişisel yaralanmalar veya mala gelen zararlar için üçüncü şahıslar tarafından yapılan taleplere karşı sorumludur ve Sözleşme Makamının bu tür taleplere karşı sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul eder.

Madde 30)	Borç tutarlarının Yükleniciden tahsil edilmesi

- Yüklenici nihai olarak onaylanmış bedelden daha fazla ödenmiş olan ve dolayısıyla Sözleşme Makamına borçlu bulunduğu bütün tutarları Sözleşme Makamı’nın talebi üzerine 15 gün içinde geri ödeyecektir. Yüklenicinin belirtilen süre içinde geri ödemeyi yapmaması halinde, Sözleşme Makamı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uyguladığı reeskont faizi oranına 3 puan eklenerek tespit edilecek faiz ilavesiyle tahsil yoluna gidecektir.

- Sözleşme Makamına geri ödenecek tutarlar Yükleniciye herhangi bir şekilde borçlu olunan tutarlardan mahsup edilebilir. Bu durum Yüklenicinin ve Sözleşme Makamı’nın geri ödemelerin taksitler halinde yapılması konusunda anlaşmaya varma haklarını etkilemeyecektir. Gerekli olan hallerde, Kalkınma Ajansı mali destek sağlayan kuruluş sıfatıyla halefiyet prensibine dayalı olarak Sözleşme Makamının yerini alabilir.

- Sözleşme Makamına borçlu olunan tutarların geri ödenmesinden kaynaklanan banka masrafları tamamen Yüklenici tarafından üstlenilecektir.

Madde 31)	Yapım İşlerinde Kabul ve Bakım

- Proje Yöneticisi tarafından geçici veya kesin kabul doğrultusunda, gerçekleştirilen sözleşme konusu işlerin doğrulanması çalışmaları, Yüklenicinin hazır bulunduğu bir ortamda yapılacaktır.

- Sözleşme Makamı, bazı yapıları, yapı kısımlarını veya inşaat bölümlerini tamamlandıkça kullanmaya başlayabilir. Yapılar, yapı kısımları veya inşaat bölümlerinin Sözleşme Makamı tarafından devralınmasından önce mutlaka bunların kısmi kabul işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ancak, acil durumlarda, Proje Yöneticisi tarafından yapılacak işlere ilişkin envanterin hazırlanmış olması ve bu hususta, Yüklenici ve Proje Yöneticisi arasında önceden mutabakata varılmış olması koşuluyla kabulden önce devir gerçekleşebilir. Sözleşme Makamı bir yapı, bunların bir kısmı veya inşaatın bir bölümünü devraldıktan sonra, Yüklenici hatalı yapım veya işçilikten dolayı ortaya çıkan herhangi bir hasar dışında ortaya çıkacak herhangi bir hasarı düzeltmek zorunda olmayacaktır.

(2)Tamamlanmaları üzerine başarılı bir şekilde denetim/incelemeleri geçmesi ve kullanıma uygun halde bulundurulması halinde, yapım işleri, Sözleşme Makamı tarafından teslim alınacak ve bir geçici kabul belgesi tanzim edilecek veya tanzim edilmiş sayılacaktır. Geçici kabul belgesi tanzim ederek verecek ve diğer hususların yanı sıra, işlerin sözleşmede belirtilenlere uygun bir şekilde hangi tarihte tamamlandığı ve geçici kabul için hazır hale geldiğine ilişkin görüşler yer alır.

- Bakım süresi özel koşullarda veya şartnamede belirtilmemiş ise, 365 gündür. Yüklenici, bakım döneminde ortaya çıkabilecek veya görülebilecek ve tasarım, işçilik ve malzemeden kaynaklanan kusur veya hasarı en kısa sürede düzeltmekle sorumludur.

- Bakım süresinin sona ermesi üzerine veya bu şekilde birden fazla süre söz konusu olan durumlarda, son sürenin sona ermesi ve bütün kusur veya hasarların giderilmiş olması üzerine, Proje Yöneticisi, 30 gün içinde bir kopyasını Sözleşme Makamına vereceği bir Kesin kabul tutanağı hazırlayacaktır.

- Kesin kabul belgesi Proje Yöneticisi tarafından imzalanıncaya veya imzalanmış olduğu kabul edilinceye kadar, Yüklenicinin işleri tamamen gerçekleştirmiş olduğu kabul edilmeyecektir.

- Kesin kabul belgesinin tanzimine bağlı kalmaksızın, Yüklenici ve Sözleşme Makamı, kesin kabul belgesinin tanziminden önce ortaya çıkan yapılmamış, yerine getirilmemiş herhangi bir borçluluğu yerine getirme bakımından, yükümlü kalmaya devam edeceklerdir. Bu tür herhangi bir yükümlülüğün mahiyet ve kapsamı, sözleşme şartlarına atıf yapmak suretiyle belirlenecektir.

Madde 32)	Mal alımı sözleşmelerinde teslim, kabul ve garanti işlemleri

- Yüklenici sözleşme koşullarına göre malları teslim eder. Mallara ilişkin riskler, geçici kabullerine kadar yükleniciye aittir.

- Yüklenici, sözleşmede belirtildiği şekilde malların ulaşacakları yere nakli sırasında hasar görmelerini engellemek için uygun şekilde paketlenmesini sağlar. Paketleme, herhangi bir sınırlama olmadan, nakil ve açıkta depolama sırasında karşılaşabilecekleri fiziki ve iklim şartlarından etkilenmeyi minimum seviyeye indirecek şekilde olmalıdır. Paketleme, paketlerin içinin ve dışının işaretlenmesi ve belgelendirilmesi, Özel Koşullarda belirlenen koşullarla ve Proje Yöneticisi tarafından istenebilecek değişikliklerle uyum içinde olmalıdır.

- Yüklenici, Proje Yöneticisinden teslim emri almadan kabul yerine hiçbir mal nakledilmez ve teslim edilmez. Yüklenici, sözleşmede geçen tüm malların kabul yerine tesliminden sorumludur. Eğer Proje Yöneticisi, 30 gün içerisinde geçici kabul onayı vermezse ya da Yüklenicinin başvurusunu reddetmezse, bu sürenin son gününde geçici kabulü onayladığı varsayılır.

- Mallar, masraflarını Yüklenicinin karşılayacağı, öngörülen doğrulama ve test işlemleri tamamlanana kadar kabul edilmiş sayılmaz. Muayene ve testler, sevkiyattan önce yerinde ve /veya malların son teslim noktasında yürütülebilir.

- Proje Yöneticisi, malların sevkiyat süreci boyunca ve mallar devralınmadan önce aşağıdakileri emretme ve karar verme hakkına sahiptir:

  - Sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü malların verilecek süre içinde kabul yerinden alınması;

  - Bu malların düzgün ve uygun mallarla değiştirilmeleri,

  - Önceki testlere ve ara ödemelere bakılmaksızın Yüklenicinin sorumlu olduğu malzeme işçilik ya da tasarım açısından montajın Proje Yöneticisi tarafından uygun bulunmadığı durumlarda bu montajın sökülmesi ve yeniden monte edilmesi,

  - Yapılan iş, sağlanan mallar ya da Yüklenici tarafından kullanılan malzemelerin sözleşmeye uygun olup olmadıkları, ya da malların tamamının ya da bir bölümünün sözleşme şartını yerine getirip getirmedikleri.

- Yüklenici, belirtilen hataları en kısa sürede ve maliyetini kendi karşılayarak giderecektir. Eğer Yüklenici bu talimata uymazsa, Sözleşme Makamının talimat gereklerini başkalarına yaptırma hakkı vardır ve bununla ilgili ve bundan kaynaklanan tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden düşülür.

- Şartnamesinde belirtilen nitelik ve kalitede olmayan mallar reddedilir. Reddedilen mallara özel bir işaret konur. Bu işaret söz konusu malları tahrif edecek ya da ticari değerlerini etkileyecek şekilde olmamalıdır. Reddedilen mallar varsa Proje Yöneticisinin belirlediği süre içerisinde kabul yerinden yüklenici tarafından masrafı ve riskleri onun üzerinde olmak şartıyla alınır. Reddedilen malların kullanıldığı hiçbir iş kabul edilmez.

- Mallar, sözleşmeye uygun sevk edildiklerinde, gerekli testleri geçtiklerinde ya da geçmiş olarak kabul edildiklerinde ve Geçici Kabul onay belgesi aldıklarında ya da almış sayıldıklarında Sözleşme Makamına devredilir.

- Yüklenici, mallar Geçici Kabul için hazır olduklarında Proje Yöneticisine Geçici Kabul onay belgesi için başvurur. Proje Yöneticisi de başvurudan itibaren 30 gün içerisinde aşağıdaki işlemlerden birini uygular:

    - Yükleniciye üzerinde eğer varsa çekincelerin belirtildiği, teslimatın sözleşmeye göre tamamlandığı tarihin yer aldığı ve malların geçici olarak kabul edildiğinin belirtildiği, bir kopyası Sözleşme Makamında kalan bir Geçici Kabul Onay Belgesi hazırlar; ya da

    - Gerekçelerini ve geçici kabul için Yüklenicinin yapmak zorunda olduğu işlemleri belirterek başvuruyu reddeder.

- Eğer Proje Yöneticisi 30 gün içerisinde geçici kabul onay belgesi vermez ya da malları reddetmezse, geçici kabul onay belgesini vermiş sayılır.

- Kısmi sevkiyat durumunda Sözleşme Makamının kısmi kabul verme hakkı vardır.

- Malların geçici kabulünden sonra Yüklenici, sözleşmenin uygulanmasıyla ilintili bir iş için gerek duyulmayan geçici yapı ve malzemeleri söküp alacaktır. Ayrıca, her türlü çöp ve engelleyici unsuru kaldıracak ve Kabul yerini sözleşmenin gerektirdiği gibi eski haline getirecektir.

- Yüklenici, malların yeni, kullanılmamış, son model ve tasarımla malzemede son yenilikleri birleştirir durumda olduğunu eğer aksi sözleşmede yazmıyorsa garanti eder. Yüklenici, tasarım ya da malzemelerin şartnamede belirtildiği şekilde, kullanım hataları ya da ihmallerden kaynaklananlar hariç olmak üzere, malzeme ya da işçilikten kaynaklanan hata ve kusurların olmadığını garanti eder. Bu garanti hükmü Özel Koşullarda belirtildiği şekilde geçerli kalır.

- Yüklenici, garanti süresinde ortaya çıkan bozukluk ya da hasarları ve aşağıda belirtilen durumları düzeltmekle sorumludur:

  - Kusurlu malzeme, hatalı işçilik ya da Yüklenicinin tasarımından kaynaklanan sonuçlar,

  - Garanti süresinde Yüklenicinin herhangi bir ihmal ya da eylemiyle ortaya çıkan durumlar,

  - Sözleşme Makamı tarafından ya da onun adına yapılan bir muayene sırasında ortaya çıkan durumlar.

- Yüklenici pratik olan en kısa sürede kusurlu ya da hasarlı malı maliyetini karşılayarak düzeltir. Değiştirilen ya da tamir edilen tüm mallar için garanti süresi Proje Yöneticisinin sonuçtan tatmin olduğu tarihten itibaren başlar. Eğer sözleşme kısmi kabule izin veriyorsa, garanti süresi sadece yenileme ya da tamirden etkilenen parçalar için uzatılır.

- Eğer garanti süresinde bu tür bir kusur ya da hasar oluşursa Sözleşme Makamı ya da Proje Yöneticisi durumu Yükleniciye tebliğ eder. Eğer yüklenici tebliğde verilen zamanda içinde hata ve hasarda bir düzeltme yoluna gitmezse, Sözleşme Makamı;

  - Kusur ya da hasarı kendi düzeltebilir ya da düzeltme işini maliyeti ve riskleri Yüklenici tarafından karşılanacak şekilde başkasına yaptırır. Bu durumda tüm masraflar Sözleşme Makamı tarafından Yükleniciye yapılacak ödemelerden, teminatından ya da her ikisinden birden düşülür.

  - Sözleşmeyi feshedebilir.

- Yükleniciye hemen ulaşılamayan acil durumlarda ya da ulaşıldığında Yüklenicinin gerekli işlemleri yapmadığında, Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak üzere işi yürütürler ve yapılan işlem hakkında en kısa zamanda Yükleniciyi bu konuda bilgilendirirler

- Garanti süresi geçici kabul tarihinde başlar ve garanti yükümlülükleri Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Eğer garanti süresi belirtilmemişse 365 gün olarak kabul edilecektir.

(19) Garanti süresinin sona ermesiyle Proje Yöneticisi Yüklenicinin sözleşmedeki yükümlülüklerini Proje Yöneticisinin memnuniyetiyle tamamladığı tarihi belirten ve bir kopyası Yüklenicide kalacak olan bir kesin kabul onay belgesini Yükleniciye verir. Kesin Kabul onay belgesi garanti süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde hazırlanır.

- Sözleşme, kesin kabul onay belgesi imzalanana ya da Proje Yöneticisi tarafından imzalanmış varsayılana kadar tamamlanmış sayılmaz.

Madde 33)	Fiyatlarda değişiklik

- Özel Koşullarda aksi öngörülmedikçe fiyat/ücret oranları veya tutarları değiştirilemeyecektir.

SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESİH

Madde 34)	Sözleşmenin ihlali

- Tarafların herhangi biri sözleşme altındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediğinde sözleşmeyi ihlal etmiş addedilir.

- Sözleşmenin ihlal edilmesi durumunda, ihlalden zarar gören taraf aşağıdaki hukuki çarelere başvurma hakkına sahip olacaktır:

  - Zarar-ziyan bedelinin karşılıklı mutabakatla tahsili ve/veya

  - Sözleşmenin feshedilerek yasal yollardan tahsili.

- Zarar-ziyan bedeli iki şekilde olabilir:

  - Genel zarar-ziyan bedeli veya

  - Maktu zarar-ziyan bedeli.

- Sözleşme Makamı zarar-ziyan bedeline hak kazandığı her durumda bu zarar-ziyan bedellerini Yükleniciye ödeyeceği tutarlardan veya ilgili teminattan kesebilir.

- Sözleşme Makamının, sözleşme tamamlandıktan sonra tespit edilen zarar veya hasarlar için tazminat alma hakkı saklıdır.

Madde 35)	Sözleşmenin askıya alınması

- Sözleşme konusu işin ihale edilmesine ilişkin prosedürlere veya sözleşmenin ifa edilmesine maddi hatalar veya usulsüzlükler veya sahtekarlıklar dolayısıyla halel gelmesi durumunda Sözleşme Makamı sözleşmenin yürütülmesini askıya alacaktır.

- Sözkonusu hataların veya usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların Yükleniciye atfedilecek sebeplerden kaynaklanması halinde Sözleşme Makamı ek bir önlem olarak bu hataların, usulsüzlüklerin veya sahtekarlıkların ciddiyetiyle orantılı şekilde Yükleniciye ödeme yapmayı reddetme veya evvelce ödemiş olduğu tutarları geri alma hakkına sahip olacaktır.

Madde 36)	Sözleşmenin sözleşme makamı tarafından feshi

- Sözleşme, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren bir yıl içinde herhangi bir faaliyet ve karşılığında ödeme yapılmamışsa, kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir.

- Fesih, Sözleşme Makamının veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer hak ve yetkilere halel getirmeyecektir.

- Bu Genel Koşullar’da tarif edilen fesih gerekçelerine ek olarak, Sözleşme Makamı aşağıdaki durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması halinde Yükleniciye 7 (yedi) gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

  - Yüklenicinin Sözleşme konusu işi önemli ölçüde sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi;

  - Yüklenicinin işin düzgün ve zamanında yürütülmesini ciddi ölçüde etkileyecek şekilde yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya ihmal etmesi durumunda bu halin giderilmesi için Proje Yöneticisi tarafından yapılan bildirimin gereklerine Yüklenicinin makul bir süre içinde uymaması;

  - Yüklenicinin Proje Yöneticisi tarafından verilen idari emirleri yerine getirmeyi reddetmesi veya ihmal etmesi;

  - Yüklenicinin sözleşmeyi devretmesi veya sözleşme altındaki işleri taşerona vermesi;

  - Yüklenicinin iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi, faaliyetlerinin mahkemeler tarafından kayyum idaresine verilmesi, alacaklılarıyla konkordato ve benzeri anlaşmalar yapması, ticari faaliyetlerini askıya alması, bu hususlarla ilgili olarak dava veya takibatlara maruz kalması, veya ulusal mevzuat gereğince benzer bir prosedür neticesinde bu türden durumlara düşmesi;

  - Yüklenicinin mesleki fiil ve davranışlarıyla ilgili olarak kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

  - Yüklenicinin Sözleşme Makamı tarafından gerekçeli olarak kanıtlanan ağır bir mesleki kusur veya suistimalden suçlu bulunmuş olması;

  - Yüklenicinin sahtekarlık, yolsuzluk, suç örgütüne iştirak veya başka bir yasadışı faaliyet münasebetiyle kesinleşmiş hüküm ifade eden bir mahkeme kararıyla suçlu bulunarak hüküm giymiş olması;

  - Kalkınma Ajansı mali destekleri kapsamında finanse edilen başka bir tedarik sözleşmesi prosedürünü veya destek programı prosedürünü takiben Yüklenicinin akdi yükümlülüklerini yerine getirmediği için sözleşmeyi ciddi ölçüde ihlal ettiğinin ilan edilmiş olması;

  - Sözleşmeye eklenen bir zeyilnameyle kaydedilmediği halde Yüklenicinin tüzel kişiliğinde, niteliğinde, statüsünde veya şirket üzerindeki kontrolünde değişikliğe yol açan bir kurumsal yapı değişikliğinin meydana gelmiş olması;

  - Sözleşmenin ifa edilmesini önleyen başka bir yasal engelin zuhur etmiş olması;

  - Yüklenicinin gerekli teminatları veya sigortayı sağlayamaması ya da sözkonusu teminat veya sigortayı sağlayan kişinin bunlarda yer alan taahhüt hükümlerine riayet etmemesi.

- Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkmasını takiben Sözleşme Makamı Yüklenicinin namı hesabına olmak üzere ya işi kendisi tamamlayacak ya da üçüncü bir şahısla/tarafla başka bir sözleşme akdedecektir. Sözleşme Makamı’nın, Sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin işin tamamlanmasındaki gecikmeden ötürü sorumluluğu, sözleşme altında daha önceden maruz kalınmış yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, derhal sona erecektir.

- Yüklenici, sözleşmenin feshi üzerine veya sözleşmenin feshedildiğine dair bildirimi aldığında, işin süratli ve düzgün bir biçimde ve ilgili maliyetler asgari düzeyde tutulacak şekilde tamamlanmasını teminen gerekli adımları derhal atacaktır.

- Proje Yöneticisi sözleşmenin feshinden sonra mümkün olan en kısa süre içinde fesih tarihi itibariyle Yükleniciye borçlu olunan bütün tutarları ve hizmet bedellerini onaylayacaktır.

- Sözleşme Makamı Sözleşme konusu iş tamamlanıncaya kadar Yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapma yükümlülüğünde olmayacak ve eğer varsa işin tamamlanması için yaptığı ek harcamaların maliyetini Yükleniciden geri alma hakkına sahip olacak veya bunlardan sonra Yükleniciye borçlu kalınan herhangi bir bakiye mevcutsa bu bakiyeyi Yükleniciye ödeyecektir.

- Şayet Sözleşme Makamı tarafından sözleşme feshedilirse, Sözleşme Makamı maruz kaldığı zarar ve kayıpların bedelini sözleşmede belirtilen azami tutara kadar olmak üzere Yükleniciden geri alma hakkına sahip bulunacaktır. Eğer sözleşmede herhangi bir azami tutar belirtilmemişse, Sözleşme Makamı, sözleşme altında tanınan diğer hukuki çarelere başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla, sözleşme bedelinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle işin yeterli şekilde tamamlanamayan bölümüne ait bulunan kısmını Yükleniciden geri alma hakkına sahiptir.

- Yüklenici, fesih anına kadar yapmış olduğu işler için kendisine borçlu olunan tutarlara ek olarak herhangi bir zarar veya hasar tazminatı talep etme hakkına sahip değildir.

Madde 37)	Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi

- Yüklenici, Sözleşme Makamının aşağıdaki durumlara sebebiyet vermesi halinde, Sözleşme Makamına 15 gün önceden bildirimde bulunarak sözleşmeyi feshedebilir:

  - Sözleşme Makamının Yükleniciye borcunu haklı bir neden olmaksızın ödememesi;

  - Hatırlatmalara rağmen Sözleşme Makamının yükümlülüklerini ısrarla yerine getirmemesi; veya

  - Sözleşmede belirtilmeyen nedenlerle veya Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan sebeplerle Sözleşme Makamının işin tamamının veya bir kısmının yürütülmesini 90 günden daha uzun bir süreyle askıya alması.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshi Sözleşme Makamı’nın veya Yüklenicinin sözleşme altında sahip oldukları diğer haklara halel getirmeyecektir.

- Sözleşmenin Yüklenici tarafından feshedilmesi durumunda Sözleşme Makamı bu fesih dolayısıyla Yüklenicinin uğrayacağı zarar ve hasarların bedelini ödeyecektir. Bu ilave ödemenin toplam tutarı Özel Koşulların sözleşme bedeli belirtilen maddesinde yer alan miktarı aşamayacaktır.

Madde 38)	Vefat

- Eğer Yüklenici tek bir gerçek kişiyse bu kişinin vefatı halinde sözleşme kendiliğinden fesholunmuş addedilecektir. Ancak bu kişinin varisleri veya hak sahipleri Yüklenicinin vefatından itibaren 15 gün içinde sözleşmeyi sürdürme isteklerini bir bildirimle beyan etmişlerse, Sözleşme Makamı bunların yaptıkları teklifi inceleyecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu teklifin alınmasından itibaren 15 gün içinde ilgili varislere veya hak sahiplerine bildirilecektir.

- Yüklenici bir grup gerçek kişiden oluşuyorsa ve bunlardan biri veya daha fazlası vefat etmişse, Sözleşme konusu işin sürdürülmesi hakkında taraflar arasında karşılıklı mutabakatla bir rapor düzenlenecek ve Sözleşme Makamı ölen kişilerin vefat tarihinden itibaren 15 gün içinde duruma göre grubun sağ üyeleri veya ölenlerin varisleri ya da hak sahipleri tarafından bulunulmuş taahhütlere uygun olarak sözleşmenin sürdürülmesi veya sözleşmenin feshi yönünde karar verecektir. Sözleşme Makamı’nın kararı bu husustaki teklifin alınmasından itibaren 30 gün içinde grubun sağ üyelerine veya ilgili varislere ya da hak sahiplerine bildirilecektir.

- Bu kişiler Yükleniciyle aynı ölçüde sözleşmenin düzgün ifa edilmesinden müştereken ve münferiden sorumlu olacaklardır. Sözleşmenin devam ettirilmesi sözleşmede hükme bağlanmış teminatın düzenlenmesi ve sağlanmasıyla ilgili kurallara tabi olacaktır.

Madde 39)	Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

- Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır. A. Mücbir sebepler;

(a)	a) Doğal afetler.

- Kanuni grev.

- Genel salgın hastalık.

- Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

- Gerektiğinde Kalkınma Ajansı veya ilgili kurunm/kuruluşlar tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

- Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

- Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

- Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

- Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin Sözleşme Makamına ve ilgili Ajansa yazılı olarak bildirimde bulunması

- Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

- Sözleşme Makamından kaynaklanan sebepler

Ayrıca Sözleşme Makamının sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin, projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması kaydıyla yüklenicinin başvurusu üzerine durum Sözleşme Makamı ve İlgili Ajans tarafından incelenerek yapılacak işin niteliğine göre işin bir kısmına veya tamamına ilişkin süre uzatımı verilebilir.

  - Eğer sözleşme altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonra meydana gelen bir mücbir sebep durumundan ötürü engellenirse, tarafların hiçbiri sözleşme altındaki yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılmayacaktır.

- Mücbir sebep durumundan etkilenen taraf sözleşme altındaki yükümlülüklerini asgari gecikmeyle yerine getirebilecek şekilde bu durumu ortadan kaldırmak için tüm makul tedbirleri alacaktır.

- Sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, Yüklenici, sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde maktu zarar-ziyan bedeli ödemekten veya kusur-temerrüt nedeniyle fesihten sorumlu olmayacaktır. Sözleşme Makamı da, sözleşmedeki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, benzer şekilde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirememesinin veya yerine getirmede gecikmesinin bir mücbir sebep durumundan kaynaklanması halinde ve kaynaklandığı ölçüde sözleşmenin kusur-temerrüt nedeniyle Yüklenici tarafından feshinden veya sözleşme tahtındaki mükellefiyetlerini ifa edememesinden ötürü gecikmiş ödemeler için faiz ödemekten sorumlu olmayacaktır.

- Eğer taraflardan herhangi biri mücbir sebep durumunun meydana gelmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmesinin etkilenebileceği kanaatindeyse, diğer tarafı bu durumdan derhal haberdar ederek mücbir sebebin mahiyetini, muhtemel süresini ve yaratacağı muhtemel etkileri bildirecektir. Proje Yöneticisi yazılı olarak aksi yönde talimat vermedikçe, Yüklenici makul ölçülerde mümkün olduğu ölçüde sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürecek ve bu arada mücbir sebebin engellemediği yükümlülüklerini ifa etmek için makul bütün alternatif yolları arayacaktır. Yüklenici, Proje Yöneticisi tarafından kendisine bu yönde talimat verilmedikçe sözkonusu alternatif yol ve yöntemleri uygulamaya koymayacaktır.

- Eğer mücbir sebep koşulları meydana gelir ve varlığını 180 gün boyunca sürdürürse, bu takdirde, Yükleniciye mücbir sebepten ötürü tanınacak ifa süresi uzatımları saklı kalmak kaydıyla, tarafların herhangi biri 30 gün önceden diğer tarafa fesih bildiriminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Şayet 30 günlük sürenin sonunda mücbir sebep durumu hala devam ediyorsa, sözleşme feshedilecek ve bunun neticesinde taraflar sözleşme altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdürmekten kurtulmuş olacaklardır.

İHTİLAFLARIN HALLİ

Madde 40)	İhtilafların halli

- Sözleşme Makamı ve Yüklenici, sözleşmeyle ilgili olarak kendi aralarında çıkabilecek her türlü ihtilafı dostane yollarla çözmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcayacaklardır.

- Herhangi bir ihtilafın ortaya çıkması durumunda, sözleşme tarafları gerek ihtilafla ilgili tutum ve konumlarını gerekse mümkün gördükleri çözümler hakkındaki düşüncelerini birbirlerine yazılı olarak bildireceklerdir. Eğer sözleşme taraflarından herhangi biri yararlı olacağı kanaatindeyse, taraflar bir toplantı yaparak ihtilafı halletmeye çalışacaklardır. Tarafların herbiri, dostane çözüm isteğine bu yöndeki talebi almasından itibaren 10 gün içinde cevap verecektir. Dostane çözüme ulaşma süresi, bu husustaki isteğin yapıldığı tarihten itibaren 60 gün olacaktır.

- Dostane çözüme ulaşma çabasının başarısız olması veya taraflardan herhangi birinin bu yöndeki isteğe zamanında cevap vermemesi halinde, tarafların herbiri diğer tarafa bildirimde bulunarak, ihtilafın Kalkınma Ajansının uzlaştırmasıyla çözümlenmesini kararlaştırabilirler. Uzlaştırma sürecinin başlamasından itibaren 60 gün içinde ihtilaf halledilemezse, sözleşme taraflarının herbiri ihtilaf çözümleme prosedürüyle ilgili bir sonraki aşamaya geçme hakkına sahip olacaktır.

- Dostane çözüme veya uzlaştırma yoluyla ihtilafın halline bu prosedürlerden birinin başlamasından itibaren 120 gün içinde ulaşılamazsa, tarafların herbiri Özel Koşulların ilgili Maddesinde belirtildiği şekilde ihtilafın çözümlenmesini ulusal bir kaza merciinin kararına veya tahkim kararına havale edebilir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER Madde 41) Hüküm bulunmayan haller

- İş bu Genel Koşullarda ve sözleşmenin diğer bağlayıcı belgelerinde, sözleşmenin imzalanması ve ifası aşamalarında ortaya çıkabilecek ve karşılığında ilgili belgelerde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre Kamu İhale Mevzuatının mal, hizmet ve yapım işlerine ilişkin Tip Sözleşmelerindeki hükümler ve hukuki referansları kıyasen uygulanır.

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1- LOT 1: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 1

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesinde kullanılmak üzere çeşitli spektroskopik cihazlar alınacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 1 – CİHAZ ALIMI 1

| 1.1 DSC Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 TG-FT-IR Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| 1.3 FT-NIR Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
|  |  | LOT 1 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1 | DİFFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE (DSC) CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Cihaz, numune ve referans kaplarının ayrı ayrı ve bağımsız olarak sıcaklık kontrolünün yapıldığı, direkt olarak enerjinin ölçüldüğü güç kompansasyon prensibi ile çalışmalıdır. - Cihazın fırın ünitesi, korozif yapılardan etkilenmemeli ve oksijenli ortamda yakarak temizlemeye dayanıklı malzeme kullanılarak üretilmiş olmalıdır. - Cihazın sıcaklık ölçerleri platinyum resistans termometre olmalı, noktasal olmamalı ve tüm sensör yüzeyinden ölçüm almalıdır. - Cihaz, en az -180C ile 725C arasında 0.05C doğrulukta ve ±0.008 ˚C hassasiyette okuma yapabilme kapasitesinde olmalıdır. - Isıtma hızı en az 0.01 ile 300C/dak., soğutma hızı ise en az 0.01 ile 150oC/dak. arasında ayarlanabilmelidir. - Cihazın kalorimetrik dinamik sınırı  1300 mW arasında veya daha geniş olmalıdır - Cihaz saniyede en az 33 data almalıdır. - DSC ünitesinde klasik lineer ısıtma tekniklerinin yanısıra, sıcaklık modülasyon tekniklerinin de kullanılabilmesi imkan sağlayacak yazılım ve donanımlar da verilecektir. - Cihaz içinde en az 2 farklı gazın bağlanabileceği, gaz seçiminin ve gaz akış hızlarının sistem programı tarafından programlanabileceği bir gaz kontrol ünitesi olacaktır. - Cihazın programı ile toplam ve bölgesel alan, entalpi, onset, başlangıç ve bitiş sıcaklıkları, tepe değeri, camsı geçiş (Tg), okidatif stabilite (OIT), tarama ve izotermal kinetik hesaplamalar, safsızlık, baseline çıkartma hesaplamaları yapılabilmeli, bu işlemlere yardımcı olmak üzere sinyaller üzerinde türev, yumuşatma, ortalama alma gibi işlemler yapılabilmelidir. - Cihaza gerektiğinde; ışık altındaki reaksiyonların izlenebileceği çalışmalar ve basınçlı DSC uygulamaları için gerekli ekipmanlar ile oto-örnekleyici bağlanabilmelidir. - Cihazın Spesifik Isı hesaplama programı olmalı ve Cp kalibrasyonu için safir disk verilmelidir. - Cihazla birlikte 400 adet standart Al kap ve kapak verilmelidir. - Cihaz ile birlikte tüm kalibrasyon standartları verilmelidir. (Indiyum,kalay,kurşun,çinko) - Cihaz ile birlikte numune kabının kapağını kapatabilecek bir adet sıkıştırıcı pres cihazı verilmelidir. - Cihazla birlikte 1 adet Yüksek Saflıkta Azot Tüpü ve Regulatörü verilmelidir. - Cihaz, oda sıcaklığının altında yapılacak çalışmalar için -70 oC’a kadar kontrollü ısıtma-soğutma sağlayacak mekanik soğutma ünitesi ile birlikte verilmelidir. - Cihaz ile birlikte sisteme uyumlu güncel bir bilgisayar ve yazıcı verilmelidir. - Cihaz ile birlikte 400 adet standart alüminyum pan ve 400 adet 50 ul yüksek başınç numune kabı verilicek. - Cihaz laboratuvara kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personel tam olarak eğitilmelidir. - Cihaz 220V, 50 Hz. şehir gerilimi ile çalışmalıdır. - Cihaz iki yıl süreyle garantili olmalıdır. Garanti süresinin sona ermesinden itibaren en az 10 yıl süre ile de yedek parça temini garantisi olmalıdır. GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede DSC eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.2 | TG/FT-IR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Sistem; birbirleriyle uyumlu olarak çalışacak TGA ve FT-IR cihazları ile bunlar arasındaki gaz bağlantı ünitelerinden oluşmalıdır. TGA ünitesinde ısıtma sonucunda açığa çıkan bozunma ürünü gazlar sıcaklık kontrollü transfer hatları ile FT-IR cihazına taşınarak bu cihazda analizleri tam otomatik olarak gerçekleştirilebilmelidir. - Sistemi oluşturan cihazlar birbirleriyle kombine olarak çalışabilmelerinin yanısıra, istendiğinde her bir cihaz ayrı ve bağımsız olarak da kullanılabilmeli ve bu değişiklikler kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir. - Sistem; bütün olarak laboratuarımıza kurulup çalıştırılmalı uygunluğu gösterilerek teslim edilmelidir. - Tüm sistem her türlü işçilik ve parça kusurlarına karşı en az 2 yıl süreyle ücretsiz garantili olmalıdır. Sistemi oluşturan üniteler aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır. ## FT-IR SPEKTROMETRE - Cihaz tamamiyle bilgisayar kontrollü olarak her türlü katı, sıvı ve gaz numunelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılacaktır. - Cihaz Orta-Infrared bölgede (8.300 - 350 cm-1) çalışmalıdır. Gerektiğinde uzak (FAR-IR) veya Yakın (NEAR-IR) bölgelerine genişletilebilmelidir. - Cihazın ayırma gücü 3028 cm-1 metan bandında 0.4 cm-1 veya daha iyi olacak. - Cihazın dalgaboyu doğruluğu 2.000 cm-1 0.008 veya daha iyi olmalıdır. - Cihazın sinyal gürültü oranı 5 saniyelik ölçümde tepeden tepeye (peak-to-peak) en az 15.000:1 veya 1 dakikalık ölçümde tepeden tepeye (peak-to-peak) en az 50.000:1 veya daha iyi olmalıdır. - Cihazın optik sistemi kurutulmuş ve yalıtılmış olmalıdır. - Sistemin optikleri kinematik montajlı olup hiç bir ayar gerektirmemelidir. - Tüm aynalar yüksek yansımalı olmalıdır. - Cihazda hava soğutmalı kaynak ve sıcaklık stabilizasyonlu DTGS veya benzeri bir dedektör bulunmalıdır. Ayrıca istenildiğinde MCT veya PAS dedektörler ilave edilebilmelidir. - Cihazın detektör bölmesi ilerde yapılabilecek genişlemeler için en az iki dahili detektör , 2 dahili ışık kaynağı ve 2 dahili ışın bölücü alabilecek kapasiteli olmalıdır ve bu ünitelerin tümünün seçimi cihazın yazılımı ile yapılabilmelidir. - Cihazın ışın kaynağı zaman içinde akkor nokta kaymasına izin vermeyen hot spot stabilization özelliğinde olmalıdır. - Işın kaynağı kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir. - Cihazın ışın bölücüsü (beamspliter) genişletilmiş Germanyum kaplı KBr olmalıdır. - Cihazın nem tutucuları ömrünün gözlenebilmesi için indikatörlü olmalı, kullanıcı değişim zamanını cihaz üzerindeki pencereden görebilmelidir. - Cihaz gerektiğinde TGA, GC, IR-Mikroskop gibi diğer analiz cihazlarına bağlanabilmeli ve bu amaca yönelik olarak IR ışının en az 2 ayrı noktadan cihazın optik ünitesinin dışına gönderilebileceği bir yapıya sahip olmalıdır. - Cihaz, background ve numune spektrumu çekilmesi aşamasında ortamdan kaynaklanan su buharı ve CO2 piklerini ayrı ayrı otomatik olarak çıkararak gürültüsüz temiz bir spektrum verecektir. - Cihaz ana parçalarda olası arıza veya hata uyarılarını kullanıcıya bildirecek görsel veya sesli uyarı sistemine sahip olmalıdır. - Cihaz, üzerine takılan orijinal aksesuarlarını ve bunlara takılan kristalleri otomatik olarak tanımlayabilmeli, bu aksesuarların optik ayarlarını otomatik olarak yapabilmeli, sistem çalışma parametrelerini bu aksesuarlara göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir - Cihazın tüm işletim, spektral manipulasyon ve analiz programları GLP normlarına uygun olmalıdır. - Cihaz optik yapı olarak validasyonda kullanılmak üzere dahili referans malzeme olarak polystyrene, dalgaboyu doğruluğu için NIST sertifkalı malzeme, ordinat tekrarlanabilirliği için filtreleri bulunmalıdır. - Cihaz özellikle gaz analizlerinde dar spektral bantlardaki kaymaları cihaz içerisinde bulunan içi metan gazı dolu bir hücreyi baz alarak düzeltmeli ve böylece farklı zamanlarda ve farklı aksesuarlar ile alınan spektrumlar arasındaki bant uyuşmazlıkları otomatik olarak giderilebilmelidir. - Cihazın işletim programı Windows veya muadili programlar altında çalışmalı, her türlü veri derleme ve işlemeleri yapabilmelidir. - En az 15 komponentin aynı anda kantitatif analizini en küçük kareler yöntemiyle yapan programa, bilinmeyen madde spektrumunu kütüphaneye karşı arayarak bulan “search” programına sahip olmalıdır. - Kimyasal yapı gruplarını spektrum üzerinde renkli bantlarla gösteren spektral interpretasyon programına sahip olmalıdır. - Program ayrıca, birbirine çok benzer spektrumlar veren kimyasal yapıların birbirinden net olarak ayrılabilmesi için gerekli istatistiksel dağılım sınıflandırma işlemi yapabilecektir. - Cihazla birlikte Tek yansımalı elmas kristalli ATR aksesuarı ile elektronik basınç kolu verilmelidir.Tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek için miktar analizlerinde basınç kolunun basınç değeri gözlemlenebilmelidir. Basınç değeri kullanıcıya bağlı kalmaksızın otomatik olarak spectrum dosyasına kaydedilmelidir. - Cihaz ile birlikte Cihazın yazılım programı ile uyumlu güncel bir adet PC ve (yazıcı) printer verilmelidir. - Cihaz laboratuvarlarımıza kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personel tam olarak eğitilecektir - Cihaz her türlü işçilik ve parça kusurlarına karşı 2 yıl süreyle garantili olacaktır. ## TGA- TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ CİHAZI - Terazi dikey konumda ve termal olarak fırından izole edilmiş olmalıdır. - Cihaz ortam sıcaklığından + 1200 ˚C ye kadar çalışma kapasitesinde olmalıdır. - Cihazın sıcaklık tarama hızı dakikada 0.1 ˚C ile 500 ˚C arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Cihazın sıcaklık kesinliği ±1 ˚C olmalıdır. - Cihazın terazisi hassas olmalıdır. - Cihazın terazisinin kesinliği ± % 0.001 olmalıdır. - Cihazın terazisinin doğruluğu ± % 0.02 olmalıdır. - Cihazın terazi kapasitesi mimimum 1200 mg olmalıdır. - Cihazda istenilen ortamda çalışabilmek için gerektiğinde azot, argon, helyum, karbondioksit, hava, oksijen veya diğer inert & reaktif gazlar gibi atmosferik koşullarda çalışılabilinmelidir. - Cihazın içerisinde, yukarda belirtilen gazlardan en az iki tanesini elektronik olarak seçebilecek ve bu gaz akışlarını ayarlayabilecek kütle akış kontrol ünitesine sahip gaz control ünitesi olmalıdır. - Cihaz ile birlikte aşağıdaki numune kapları verilecektir: - 45 adet seramik pan kit, (60 μl) - 5 adet Platin pan kit - Cihaz ile birlikte, 1 adet asma teli, 1 adet asma aparatı, fırça ve kalibrasyon standartları (Alumel-Kobalt-Demir-Nikel) verilmelidir. - Sistemle birlikte cihazın çalışmasını sağlayacak özelliklerde güncel bir bilgisayar , Monitör ve lazer yazıcı verilecektir. - Cihazla birlikte 1 adet Yüksek Saflıkta Azot Tüpü ve Regulatörleri verilmelidir - Cihaz ile birlikte verilecek olan yazılım gerçek zamanda referans eğrisi, gerçek zamanda hesaplama, birkaç farklı datayı tek bir dosyada kayıt etme özelliğine sahip olmalı, ayrıca standart yazılımda termal analiz için, 28 çeşit eğri, 5 matematiksel işlem ve 16 hesaplama opsiyonu bulunmalıdır. - Cihaz laboratuara kurulup çalıştırılarak teslim edilecek ve kullanıcı personel tam olarak eğitilmelidir. ## TGA-IR- Interface Ünitesi - İnterface ünitesi; TGA ve FT-IR sistemleri arasında gaz transferini sağlayacak olan ısıtmalı transfer hattı, FT-IR sistemi içine yerleştirilecek olan ısıtmalı gaz hücresi ile kontrol ünitesinden oluşmalıdır. - TGA ünitesinde ısıtma sonucunda numuneden açığa çıkan gazlar, transfer hattının diğer ucuna uygulanan kontrollü vakum işlemi sayesinde FT-IR sistemine alınmalıdır. - TGA ünitesinden çekilecek olan gaz miktarı kütle akış kontrol ünitesi vasıtasıyla 30 – 100 ml/dak veya daha geniş aralıkta ayarlanabilir ve kontrol edilebilir olmalıdır. - Gaz hatları, hücre ve vanalar korozif gazlara dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Ünitesinin mevcut cihazlara bağlantısı yapılıp çalıştırılarak teslim edilmelidir. ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede TG-FT-IR eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.3 | FT-NIR SPEKTROMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Cihaz tamamen bilgisayar kontrollü olarak her türlü katı ve sıvı numunelerin kalitatif ve kantitatif analizlerinde kullanılacaktır. - Cihaz Yakın-Infrared bölgede 14.500 - 2000 cm-1 veya daha geniş aralıklarda olmalıdır. - Cihazın optik ayırma gücü 1 cm-1 veya daha iyi olmalıdır. - Cihazın dalgaboyu doğruluğu 0.1 cm-1 veya daha iyi olmalıdır. - Cihazın dalgaboyu tekrarlanabilirliği 0.02 cm-1 veya daha iyi olmalıdır. - Cihazın; IR kaynağı, ışınbölücüsü, dedektörü ve tüm yansıtıcı aynaları dış ortam koşullarına karşı kapalı ve desikantlar ile korunan özel bir bölme içinde yer alacaktır. IR ışınının numune kompartımanına giriş ve çıkışı, dış ortama bakan yüzeyleri korumalı olan CaF2 pencerelerden gerçekleşmelidir. - Cihazın optik yapısında yer alan parçaların tamamı kinematik olarak yerleştirilmiş olmalı, belli dönemlerde veya cihazın yer değişiminden sonra kullanıcı tarafından yeniden ayarlanmasına gerek duyulmamalıdır. - Cihazın aynaları yüksek yansıtıcılık özelliğini uzun dönem koruyacak şekilde aluminyum veya altın kaplı olacaktır. - Cihazın IR ışık kaynağı hava ile soğutulmalı ve kaynak üzerindeki parlak spotun kayması engellenmiş olmalıdır. Gerektiğinde IR kaynak değişimi kullanıcı tarafından kolaylıkla ve ayar gerektirmeden gerçekleştirilebilmelidir. - Cihazda peltier blok ile sıcaklık stabilizasyonu sağlanmış detektör bulunmalıdır. Ayrıca, yüksek hassasiyetli çalışmalar için InGaAs dedektör kullanılabilmelidir. - Cihazın ışın bölücüsü çok katlı CaF2 olmalıdır ve hareketli aynanın taraması aşamasında ışın yolu sapmalarından dolayı dinamik ayar gerektirmeyen bir interferometre yapısına sahip olmalıdır. - Cihaz gerektiğinde, IR-Mikroskop gibi diğer analiz cihazlarına bağlanabilmeli ve bu amaca yönelik olarak IR ışının en az 2 ayrı noktadan cihazın optik ünitesinin dışına gönderilebileceği bir yapıya sahip olmalıdır. - Cihazın işletim programı Windows veya muadili programlar altında çalışmalı, her türlü veri derleme ve işlemelerin yanı sıra aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır: - En az 15 komponentin aynı anda kantitatif analizini en küçük kareler yöntemiyle yapabilmelidir - Bilinmeyen madde spektrumunu kütüphaneye karşı arayarak bulan “search” programına sahip olmalı ve bu program ile birlikte genel organiklere ait (en az 1700 spektrum) ve gazlara (en az 200 adet spektrum) spektrumları içeren birer kütüphane verilmelidir - Spektrumlar arası karşılaştırma işlemleri sonucunu sayısal bir korelasyon değeri olarak verebilmelidir - Cihazın tüm işletim, spektral manipulasyon ve analiz programları normlarına uygun olmalı ve ayrıca cihaz optik yapı olarak da her analizde, cihaz içinde bulunan ve Uluslar arası kuruluşlar tarafından verilmiş standartlara göre otomatik olarak dalga sayısı ve ordinat validasyonunu sağlamalıdır. - Cihaz üzerine takılan orijinal aksesuarlarını ve bunlara takılan kristalleri otomatik olarak tanımlayabilmeli, bu aksesuarların optik ayarlarını otomatik olarak yapabilmeli, sistem çalışma parametrelerini bu aksesuarlara göre otomatik olarak ayarlayabilmelidir. - Cihaz background ve numune spektrumu çekilmesi aşamasında ortamdan kaynaklanan su buharı ve CO2 piklerini otomatik olarak çıkararak gürültüsüz temiz bir spektrum verecektir. “Single Beam” olarak alınmakta olan background spektrumunda da su buharı ve CO2 pikleri gözlenmemelidir. - Cihaz, özellikle gaz analizlerinde dar spektral bantlardaki kaymaları, cihaz içinde bulunan ve içi metan gazı dolu bir hücreyi baz alarak düzeltmeli ve böylece farklı zamanlarda ve farklı aksesuarlar ile alınan spektrumlar arasındaki bant uyuşmazlıkları otomatik olarak giderilmelidir. Bu özellik sayesinde cihazdan cihaza spektrum ve metod transferi koşullarını sağlayacak şekilde gerçekleştirilebilmelidir. - Cihazın 1 dakikalık taramada Gürültü değeri 10 mikroAbs’ın altında olmalıdır. - Cihaza uyumlu bir bilgisayar ve laser yazıcı ile verilmelidir: - Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir. - NIRA (Yakın Infrared Reflektans Aksesuarı) Aksesuari - Katı numune seti - Cihaz press - Film tutucu cell holder - KBr tutucu cell holder - Likit numune seti - Gaz numune seti - Teklif edilen cihazın laboratuarımıza kurulumundan itibaren 2 yıl ücretsiz servis ve yedek parça garantisi verilmelidir. 2 yıl sonunda 10 yıl ücreti karşılığında servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır. - Teklif edilen cihaz laboratuara firma tarafından kurulup kalibrasyonları ve testleri yapılıp belgelendirdikten sonra çalışır vaziyette teslim edilmelidir. Cihazın aplikasyon eğitimi uygulamalı olarak verilmelidir. Eğitim sonunda kullanıcılara sertifika verilmelidir. ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede FT-NIR eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

1.3.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.3.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.3.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.3.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.3.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1- LOT 2: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 2

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesinde kullanılmak üzere kromatografik cihazlar ve örnek hazırlama ünitesi alınacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 2 – CİHAZ ALIMI 2

| 1.1 Head Space GC-MS |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 GC-PDHID |  |  |  | (1 Adet) |
| 1.3 HPLC+DAD+ELSD |  |  |  | (1 Adet) |
| 1.4 Mikrodalga Yakma Ünitesi |  |  |  | (1 Adet) |
| 1.5 UV-Vis Spektrofotometre Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
|  |  | LOT 2 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1 | HEAD SPACE GC-MS CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ ## GENEL ÖZELLİKLER: - Cihaz 1 adet gaz kromatografi/kütle spektrofotometre ana ünitesi, 1 adet Split/Splitless Enjeksiyon Bloğu, 1 adet Headspace Ünitesi, 1 adet Otomatik Örnekleyici Ünitesi, 1 adet Bilgisayar ünitesi ve yazıcı, cihazın çalışması için gerekli tüm bağlantı aksesuarları, ilgili bilgisayar yazılımdan meydana gelecektir. - Bir bütün olarak cihazın tüm fonksiyonlarını tek bir bilgisayar ünitesi tarafından programlanıp kontrol edilebilmeli ayrıca tüm veriler başka bir bilgisayar ünitesine ihtiyaç duyulmadan saklanabilmeli ve her türlü veri işlemi yapılabilmelidir. - Bütün sistem 220V 50Hz elektrik akımı ile çalışacaktır. GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİNİN ÖZELLİKLERİ: - Gaz kromatografi ünitesi, mikroprosesör kontrollü olacak, hem cihaz üzerinde bulunan klavye üzerinden hem de yazılım vasıtası ile bilgisayardan kontrol edilecektir. - Dokunmatik ekran üzerinden; analitik koşullar, self diagnostik özelliği, otomatik taşıyıcı gaz kaçağı kontrolü ve kromatogram görüntülenebilmelidir. - Self diagnostik özelliği ile her açılışta kendini test ederek, kullanıcıya bilgi verecek ve herhangi bir arıza anında kullanıcıya uyarıcı hata mesajı verecektir. - Kapiler kolon kullanımına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz basınç değerleri psi, kpa ve bar olarak set edilebilmelidir. - Sisteme, opsiyonel olarak seçilecek enjeksiyon bloğunun tipine göre dolgulu ve kapiler kolonlar takılabilmelidir. - Cihaz üzerine isteğe bağlı olarak kütle dedektörü hariç en az 4 adet dedektör ve en az 3 adet enjeksiyon bloğu takılabilmelidir. - Gaz tüketimini min. seviyeye indirmek için cihazda Gaz-Tasarruf Modu olmalıdır. - Taşıyıcı gazın kolondan akış hızı, kolon giriş basıncı, Split oranı ve gaz akışı ile ilgili tüm parametreler elektronik olarak (bilgisayardan klavye vasıtası ile ve/veya cihaz üzerindeki klavyeden) girilebilmelidir. Ayrıca isteğe bağlı olarak Purge gazı ayarı da elektronik olarak yapılabilmelidir. - Sıcaklık programı sırasında gazın lineer hızı sabit tutulabilmelidir. - Cihazda gaz kaçağı olma durumunda kolonu korumak için cihaz kullanıcıyı sesli olarak uyarmalı ve ani basınç düşmelerine karşı sürekli olarak basınç değeri bilgisayar ekranından veya cihaz üzerindeki LCD ekrandan okunabilmelidir. KOLON FIRINI ÖZELLİKLERİ: - Kolon fırını sıcaklığı (oda sıcaklığı +2°C ile +450°C ) aralığında hassas olarak ayarlanabilir olacaktır. - Sıcaklık doğruluğu Kelvin cinsinden ±1% olmalı sıcaklık kalibrasyonu 0.1°C aralıklarla yapılabilmelidir. - Sıcaklık değişim katsayısı 0.01°C/°C olmalıdır. - Kolon fırın sıcaklığının aşırı ısınmayı engellemek amacı ile birisi kullanıcı tarafından belirlenmek üzere diğeri ise sabit 470°C de iki ayrı koruma devresi olmalıdır. - Kolon Fırını soğuma hızı 450°C ile 50°C arasında en çok 3.4 dakika olmalıdır. Kolon fırını soğuma hızı; hızlı, orta, yavaş ya da kullanıcının istediği kademede ayarlanabilmelidir. - Kolon fırını ısınma hızı 1–120°C/dak. arasında 0,01°C/dak aralıklarla ayarlanabilir olmalıdır. - Cihazın taşıyıcı gazı herhangi bir nedenle kesildiğinde (tüp bitmesi, kaçak v.s.) fırın soğumalıdır ve kolonların zarar görmesi engellenmelidir. SPLIT-SPLITLESS ENJEKSİYON BLOĞU ÖZELLİKLERİ: - Cihaz üzerine isteğe bağlı olarak, birbirinden bağımsız ısıtmalı en az 3 adet enjeksiyon port ünitesi takılabilmelidir. - Cihaz üzerinde Split / Splitless çalışmaya uygun enjeksiyon ünitesi olmalı ve istenildiği takdirde uygun enjeksiyon üniteleri cihaza takılabilmelidir. - Split/Splitless bloğu hiçbir alet gerektirmeden açılıp kapanabilmeli ve insert değişimine izin vermelidir. - Tüm enjeksiyon bloklarında sıcaklık programı yapılabilir olmalıdır. - Çalışma basıncı 1kPa aralıklarla 0-1035 kPa arasında girilebilmelidir. Basınç programı yapılabilmelidir. - Gaz akış hızı değeri, 0-1300 ml/dk aralığında 1ml/dk artışlarla, Split oranı 0-9999,9 arasında cihaz ve/veya bilgisayardan girilebilmelidir. - Gaz tüketimini min. seviyeye indirmek için cihazda Gaz-Tasarruf Modu olmalıdır. - Taşıyıcı gazın kolondan akış hızı, kolon giriş basıncı, Split oranı ve gaz akışı ile ilgili tüm parametreler elektronik olarak (bilgisayardan klavye vasıtası ile ve/veya cihaz üzerindeki klavyeden) girilebilmelidir. Bu sayede analiz süresi boyunca gaz akış hızı ve/veya diğer parametrelerin değiştirilmesi ile analiz süresi kısaltılabilmelidir. Ayrıca isteğe bağlı olarak purge gazı ayarı da elektronik olarak yapılabilmelidir. - Sıcaklık programı sırasında gazın lineer hızı ve kolon akışı sabit tutulabilmelidir. - Cihazda gaz kaçağı olma durumunda kolonu korumak için cihaz kullanıcıyı sesli olarak uyarmalı ve ani basınç düşmelerine karşı sürekli olarak basınç değeri bilgisayar ekranından veya cihaz üzerindeki ekrandan okunabilmelidir. ## OTO-ENJEKTÖR/ÖRNEKLEYİCİ ÜNİTESİ ÖZELLİKLERİ: - Oto enjektör tüm enjeksiyon bloklarına ve her tip kolonlara enjeksiyon yapabilmelidir. - Oto örnekleyici 1.5mL ya da 2mL vialler için en az 150 adet numune kapasiteli; 4mL’lik vialler için en az 96 adet numune kapasiteli tablası olmalıdır. - Enjeksiyon hacmi 0.1µl artışlarla 0.1-200 µl aralığında ayarlanabilmelidir. - Numunenin viskozitesine bağlı olarak şırınga hareket hızı iki kademeli olarak, plunger hareket hızı ise üç kademeli olarak ayarlanabilmelidir. - Şırınganın numune şişesine dalma derinliği yukarı ve aşağı pozisyonlarda ayarlanabilmelidir. - Gaz kromatografi cihazına isteğe bağlı olarak aynı anda 2 adet otoenjektör takılabilmeli, aynı anda iki enjeksiyon yapılıp simultane olarak çalışabilmelidir. OTOMATİK HEADSPACE ÜNİTESİ: - En az 90 adet vial kapasitesine sahip olmalıdır. - Fırın ünitesi en az 12 numuneyi aynı anda ısıtıp analize hazırlayabilmelidir. - Analizlerin daha hızlı yapılabilmesi için bir örneğin analizi devam ederken sıradaki örnek viali ısıtılabilmelidir. - Loop sistemine göre çalışmalıdır. - Loop hacmi standart 1 ml olmalıdır. - Herhangi bir adaptore gerek kalmadan 10 ml veya 20 ml vialler kullanabilmelidir. - Vial ısıtma sıcaklığı en az oda sıcaklığının 10 ºC üzeri ve 300ºC arasında 1 ºC aralıklarla 0.1 ºC hasasiyetle ayarlanabilmelidir. - Örnek hattı sıcaklığı en az oda sıcaklığının 10 ºC üzeri ve 220 ºC arasında 1 ºC aralıklarla 0.1 ºC hasasiyetle ayarlanabilmelidir. - Trasfer hattı sıcaklığı en az oda sıcaklığının 10 ºC üzeri ve 200 ºC arasında 1 ºC aralıklarla 0.1 ºC hasasiyetle ayarlanabilmelidir. - Headspace ünitesi bilgisayar yazılımı tarafından kontrol edilebilmelidir. Yazılım içerisinden tüm özellikleri kontrol edilebilmelidir. - Elektronik gaz kontrol özelliği bulunmalıdır. - Ünite tüm vialler dahil otomatik kaçak testi yapabilmelidir. - Trasfer line enjeksiyon bloğuna veya direk kolona bağlanabilmelidir. - Ünitenin kurulumu ve kullanıcı eğitimi, headspace üreticisinin Türkiye yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır. KÜTLE SPEKTROMETRESİ ÜNİTESİNİN ÖZELLİKLERİ: - Cihazın kütle analizörü ion kirlilik riskini en aza indiren pre-rod ‘lu metal quadrupole tip olmalıdır. - Cihazın dedektörü ise düşük gürültülü 10kv overdrive lensli elektron multiplier tipte olmalı ve dinamik aralığı 8x106 olmalıdır. - Kütle ölçüm aralığı en az 1,5-1090 (m/z) olmalıdır. - Cihazın rezolüsyonu 0.5 to 2.0u (FWHM), stabilitesi ± 0.1 u/ 48 saat olmalıdır. - Cihazda teknolojisi ile hassasiyet kaybı ve spektral bozulma olmadan tarama hızı en az 20.000 u/saniye olmalıdır. - Minimum data toplama aralığı 10 ms ( 100 scan/sn) olmalıdır. - Gaz kromatografi ile kütle spektrometre arasındaki ara bağlantı bölgesinin-interface sıcaklığı 1°C hassasiyetle, 50°C’den 350°C'ye kadar ayarlanabilmelidir. - İyonlaştırma bölgesinin sıcaklığı 140 ila 300°C arasında girilebilmelidir. - İyonizasyon enerjisi 10-200eV arasında, iyonizasyon akımı ise kullanıcı tarafından 250µA’ya kadar ayarlanabilmelidir. - Sistem EI iyonizasyon tekniği ile çalışmaya uygun olmalı, istenildiğinde CI, NCI iyonizasyon teknikleri ile de çalışmaya uygun hale getirilebilmelidir. - Tüm iyonizasyon modlarında (CI, PCI,NCI) auto-tuning yapmalıdır. - Bu iyonizasyon teknikleri için sistemde en az iki adet filament bulunmalı; analiz sırasında bir filamentte sorun olduğunda diğer filament otomatik olarak (cihazı veya vakum sistemini kapamaya gerek kalmadan) devreye girmelidir. - Kütle spektrometre sisteminde vakumu sağlamak için ; En az 360 L He/sn (170 /180 L He/sn) kapasiteli Turbo Moleküler Pompa kullanılmalıdır. Ayrıca en az 30 L/ dak. kapasiteli 60 Hz Rotary pompa bulunmalıdır. - Vakum kesilmeden insert, septum değişiminin yapılmasına imkan vermelidir. - Vakum sistemi; kolonda gaz akışı en az 15 ml/dak (He) ’da dahi analiz yapılabilecek kadar iyi olmalıdır. İstenirse taşıyıcı gaz; helyum, hidrojen veya azot olarak seçilebilmelidir. YAZILIM ÖZELLİKLERİ: - Yazılım gaz kromatografi parametrelerini, kütle spektrometre parametrelerini, otomatik enjeksiyon ve direk enjeksiyon parametrelerini, vakum sistemini ve diğer tüm üniteleri aksesuarları ile beraber kontrol edebilmelidir. - Scan, simultane SIM/Scan modlarında çalışabilmelidir. - Smart SIM özelliği ile otomatik SIM tablosu oluşturabilmeli, AART özelliği ile alıkonma zamanını otomatik olarak ayarlayabilmelidir. - Yazılım kolay kullanımlı olmalı, özel kütüphane oluşturulabilmeli, alıkonma indeksine göre kütüphane taraması yapabilmeli ve aynı anda 10 farklı ticari kütüphanede tarama yapabilmelidir. - SIM modunda en az 64 kanal x 128 grup çalışabilmelidir. - Ölçüm doğruluğu kontrolü için QA/QC fonksiyonu, cihaz kontrolü için system check fonksiyonu ve kullanıcı denetiminin yapılabilmesi için güvenlik fonksiyonu olmalıdır. - Data kontrolü formatına uygun program olmalıdır. - NIST, Wiley, Pestisit Kütüphanesi, FFNSC (Aroma ve Koku) kütüphanesi, İlaç kütüphanesi ilave edilebilmelidir. - EPA524, EPA525 Gıdalarda Kalıntı Pestisit metot paketi, simultane analiz veri tabanı yazılımı, EPA opsiyonu yazılımı, VOC analizi yazılımı, metabolit veri tabanı, adli toksikoloji veri tabanı, kalıntı pestisit veri tabanı, off-flavor analiz sistemi, ftalat ester analiz sistemi ilave edilebilmelidir. - Sonuçlarını yorumlamada ve değerlendirmede yardımcı olan, tek sayfada kromatogramları, kalibrasyon eğrilerini ve analiz sonuçlarını gösteren, benzer şekilde rapor oluşturulmasını sağlayan bir data yazılım ilave edilebilmelidir. - Yazılım, raporlamayı kullanıcının isteğine göre düzenlemeye izin vermeli ve rapor çıktısını düzenlenen şekilde vermelidir. GARANTİ VE EĞİTİM HUSUSLARI: 1. Sistemlerin bütünü, fabrikasyon hatası, kalitesiz malzeme kullanımı, işçilik kusurları, vb. Sebebiyle kurulum öncesinde, kurulum esnasında ve/veya kurulum sonrasında oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, kesin Kabul tarihinden itibaren 2 yıl sure ile garanti kapsamında olacaktır, 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. 2. Sistemleri sağlayan firmanın, resmi olarak üretici firma tarafından eğitilmiş, bakım ve eğitim hizmetlerini verebilecek yetkili servis mühendisi olmalıdır. Yetkili servis mühendisi sistemin kullanıcısına gerekli tüm donanımsal ve yazılımsal eğitimleri verilecektir. Bu eğitim firma uzmanları tarafından ücretsiz, yerinde eğitim şeklinde 2 yıl boyunca kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenen sürelerde 4 tam iş günü verilecek ve personele konu ile ilgili eğitim aldığına dair sertifika verilecektir. ## SİSTEM İÇERİĞİ: - 1 adet Gaz Kromatografi Kütle Spektrometresi Ana Ünite - 1 adet Headspace Enjeksiyon Ünitesi - 1 adet Rotary Pompa - 1 adet Otoörnekleyici Sistemi - 1 adet Taşıyıcı Gaz Borusu, 5m - 1 adet -5MS 60m*0,25mm*0,25um GC Kapiler Kolonu - 1000 adet 2mL Vial, Kapak ve Septum - 500 adet Headspace Vial Kapak ve Septum - 1 adet Helium Specific Gaz Saflaştırma Kiti - Cihazla birlikte 1 adet yüksek saflıkta Helyum Gaz Tüpü ve regülatörü verilmelidir - Cihazla birlikte 1 adet yüksek saflıkta Azot Gaz Tüpü ve regülatörü verilmelidir. - 1 set Bilgisayar ve Lazer Yazıcı ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede Head Space GC-MS eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.2 | GC-PDHID CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ ## 1. 1. GENEL ÖZELLİKLER: Cihaz 1 adet gaz kromatografi ana ünitesi, 1 adet Discharge Ionization Dedector (DID) ünitesi, 1 adet Split Enjeksiyon Bloğu, 1 adet Gaz Örnekleme Ünitesi, 1 adet Bilgisayar ünitesi, cihazın çalışması için gerekli tüm bağlantı aksesuarları, ilgili bilgisayar yazılımından meydana gelecektir. Bir bütün olarak cihazın tüm fonksiyonlarını tekbir bilgisayar ünitesi tarafından programlanıp kontrol edilebilmeli ayrıca tüm veriler başka bir bilgisayar ünitesine ihtiyaç duyulmadan saklanabilmeli ve her türlü veri işlemi yapılabilmelidir. Bütün sistem 220V 50-60 Hz elektrik akımı ile çalışacaktır. 2. 2. GAZ KROMATOGRAFİ ÜNİTESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ: - Self-testing özelliği sayesinde cihaz her açılışında kendini test ederek kullanıcıya bilgi vermeli ve herhangi bir arıza durumunda kullanıcıyı uyarmalıdır. - Tekrarlanabilir alıkonma zamanı alınabilmelidir. - Gaz tüketimini azaltmak için gaz tasarruf modu olmalıdır. - Cihazın basınç değerleri psi, kpa ve bar olarak set edilebilmelidir. - Cihaz üzerine isteğe bağlı olarak en az 3 adet detektör ve en az 2 adet enjeksiyon bloğu monte edilebilmelidir. - Gaz kromatogarafi sistemi performansı; yapılan analizlerin alıkonma zamanı, tekrarlanabilirliği en fazla % 0,008 ve alan tekrarlanabilirliği en fazla %1 RSD olmalıdır. - Kolon fırın büyüklüğü en az 2 adet 100 metrelik kapiler kolonu alacak büyüklükte olmalıdır. - Kolon fırın sıcaklığı ortam sıcaklığının +4 ºC üzeri ve 450ºC arasında olmalıdır. Fırın sıcaklığı en az 1 ºC aralıklarla ayarlanabilmelidir. - Kolon fırın sıcaklığı en az 20 kademeli olarak ayarlanabilmelidir. - Kolon fırınının sıcaklık doğruluğu ± 0.1 ºC aralıklarla ayarlanabilmelidir. - Fırının ısıtma hızı en az 1-120 ºC/dakika ile ayarlanabilmelidir. - Fırının sıcaklık programı sırasında gazın lineer hızı sabit tutulabilmelidir. - Cihazın taşıyıcı gazı herhangi bir nedenle kesildiğinde kolonun zarar görmesini önleyecek bir sistem veya uyarı olmalıdır. - Cihazdaki tüm gaz akışları (Taşıyıcı gaz ve detektör gazlarının hepsi) ve split çıkışı tamamen elektronik–pnomatik kontrol ile ayarlanmalıdır. Cihaz üzerinde bulunan tüm detektör ve inletler elektronik olarak kontrol edilmelidir. - Split-splitless enjeksiyon bloğu her türlü kapiller kolon ile çalışmaya uygun olmalıdır. - Split oranı en az 7500:1 olmalıdır. - Kolon basınç değerleri 0.01 psi hassasiyet ile ayarlanabilmelidir. - Enjeksiyon bloğu basıncı 0-100 psi arasında ayarlanabilmelidir. - Enjeksiyon bloğu maksimum çalışma sıcaklığı en az 400 ºC olmalıdır. - Cihazın kolon fırını 450ºC den 50º C ye en fazla 4 dakika içerisinde soğumalıdır. - Septum purge gaz akış ayarı yapılabilmelidir. - Liner değişimi herhangi bir araç gerektirmeden hızlı olarak yapılabilmelidir. - Cihazda bulunan Discharge Ionization Dedector (DID) dedektör özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır ; - Minimum dedekte edebileceği miktar, dodecane için 0.8 pg C/s ya da daha düşük olmalıdır. - En yüksek çalışma sıcaklığı en az 350 oC olmalıdır. - Veri toplama hızı en az 2ms olmalıdır. - Taşıyıcı gaz akış hızı en az 0-100 mL / dakika aralığında olmalıdır. - Dedektör, hem organik hem de inorganik gazları aynı anda analiz edebilmelidir. 3. 3. YAZILIM ÖZELLİKLERİ: - Yazılım olarak) Windows veya muadili programlar tabanında çalışmalıdır. - Yazılım gaz kromatografi parametrelerini, otomatik enjeksiyon ve direk enjeksiyon parametrelerini ve diğer tüm üniteleri aksesuarları ile beraber kontrol edebilmelidir. 4. 4. GARANTİ VE EĞİTİM HUSUSLARI: - Sistemlerin bütünü, fabrikasyon hatası, kalitesiz malzeme kullanımı, işçilik kusurları, vb. Sebebiyle kurulum öncesinde, kurulum esnasında ve/veya kurulum sonrasında oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, kesin kabul tarihinden itibaren 2 yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır, 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. - Sistemleri sağlayan firmanın, resmi olarak üretici firma tarafından eğitilmiş, bakım ve eğitim hizmetlerini verebilecek yetkili servis mühendisi olmalıdır. Yetkili servis mühendisi sistemin kullanıcısına gerekli tüm donanımsal ve yazılımsal eğitimleri verilecektir. Bu eğitim firma uzmanları tarafından ücretsiz, yerinde eğitim şeklinde 2 yıl boyunca kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenen sürelerde 4 tam iş günü verilecek ve personele konu ile ilgili eğitim aldığına dair sertifika verilecektir. 5. 5. SİSTEM İLE BİRLİKTE AYRICA VERİLECEK AKSESUARLAR: - 1 adet Gaz Örnekleme Sistemi - 1 adet Hidrokarbon Gaz analizleri için GC Kapiler Analiz Kolonu - 1 adet İnorganik Gaz analizleri için GC Kapiler Analiz Kolonu - 2 adet Gastight Enjeksiyon Şırıngası - 1 adet Helyum Gaz Bağlantı Tubing - 1 adet Hidrojen Gaz Bağlantı Tubing - 1 adet Kuru Hava Gaz Bağlantı Tubing - 1000 adet Vial Septum ve Kapak Seti - Cihazla birlikte 1 adet yüksek saflıkta Helyum Gaz Tüpü ve regülatörü verilmelidir. - Cihazla birlikte 1 adet yüksek saflıkta Hidrojen Gaz Tüpü ve regülatörü verilmelidir. - Cihazla birlikte 1 adet yüksek saflıkta Kuru Hava Gaz Tüpü ve regülatörü verilmelidir. - Cihazla birlikte kalibrasyon amaçlı referans gaz karışımları verilecektir. ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede GC-PDHID eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.3 | HPLC-DAD-ELSD CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ ## 1. GENEL ŞARTLAR : - Cihaz normal laboratuvar koşullarında 220V, 50Hz şebeke ceryanı ile çalışmalı ve  %10'luk değişimlerden etkilenmemelidir. - Cihaz, yedek parça ve aksesuarları ile diğer özellikleri açısından bir bütün olarak üretilmiş model olacaktır. ## 2. İSTEK VE ÖZELLİKLER ## 2.1. TEKNİK ÖZELLİKLER - Cihaz normal laboratuvar koşullarında ve 220V, 50Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışmalıdır. - Sistem tamamen modüler yapıda olacak ve istenildiği zaman daha geniş ve değişik amaçlar için kullanılması gereken ünitelerin ilave edilmesine imkan verecektir. - Başlangıç olarak sistem aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır : - Yüksek performanslı, izokratik ve gradient (ikili, üçlü, dörtlü) çalışmalar yapılmak üzere 1 adet Programlanabilir pompa - 1 adet Mobil fazı degaz edebilecek 5 kanallı Degaz Ünitesi - 1 adet Photo Diode Array Dedektör Ünitesi - 1 adet Evaporative Light Scattering Dedektör Ünitesi - 1 adet Kolon Fırını - 1 adet Otomatik Örnekleyici - 1 adet Kromatografik verilerin kaydı işlenmesi için orijinal yazılım programı ve Bilgisayar ve Yazıcı ünitesi - 1 adet Gel Permeation Chromatography (GPC) Yazılımı - 1 adet Sistem kontrol ünitesi - Sistemi oluşturan üniteler aşağıdaki özelliklerde olacaktır. ## POMPA ÜNİTESİ - Dual pistonlu olacaktır ve iki piston seri olarak çalışacaktır. - Sabit akış hızı ve sabit basınç modlarında çalışabilecektir. - Akış hızı 0.001 mL/dk ile 10 mL/dk arasında ayarlanabilir olmalıdır. - Akış hızı doğruluğu % 2 veya  2L olmalıdır. - Akış kararlılığı % 0.3 veya RSD %0.1 olmalıdır. - Titreşim (Puls) basıncı 0.3 MPa (1.0 mL/dk ve 7 MPa’da su çalışıldığında) olmalıdır. - Çalışma basınç aralığı 1-40 mPa arasında olmalıdır. - Emme filtresinin gözenek çapı maksimum 10 µm olmalıdır. - Sistemi korumak amacı ile max. ve min. basınç değerleri verebilmeli ve basınç değerlerinin altına düştüğünde veya üstüne çıktığında pompa otomatik olarak stop etmeli veya isteğe bağlı olarak akış hızını yarıya indirmeli ve kullanıcıyı uyarmalıdır. - Pompa 4-35 ºC arası ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır. - Pompadaki değişken akımı (pulsation) en aza indirmek için basınç geri beslemesi ile otomatik ayarlama ve mikro hacimde vuruş sistemleri olmalıdır. - Pompanın LCD (Sıvı Kristal) ekranı ve klavyesi (numerik ve foksiyon tuşlarından oluşan tuş takımı) olmalıdır. Klavye üzerinden akış hızı, maksimum ve minimum basınç değerleri, gradyen çalışma parametreleri ve pompa ile ilgili tüm parametreler girilebilmeli ve LCD ekrandan ilgili parametreler gözlenebilmelidir. - Programlama dijital göstergeden izlenerek pompa üzerindeki nümerik ve fonksiyon tuşları kullanılarak kolayca yapılabilmelidir. - İsteğe bağlı aksesuarlar ilavesi ile 1 adet pompa 4 adede kadar değişik mobil fazları kontrol edebilecek ve ikili, üçlü ve dörtlü gradyen çalışmalar yapabilecek seviyeye getirilebilmelidir. - Bir piston yıkama ünitesi ile otomatik veya manuel olarak analiz sırasında pistonların yıkanması ve temizlenmesi sağlanmalıdır. - Pompa üzerindeki LCD ekrandan pompanın toplam çalışma zamanı okunabilmelidir. - Herhangi bir parça (piston, piston contası gibi) değişiminden sonra ilgili parçanın seri numarası pompa üzerindeki klavyeden girilebilmeli ve pompa bu kaydı tarihi ile beraber hafızasında saklayabilmelidir ve istendiğinde bu kayda pompa üzerinden ulaşılabilinmelidir. - Pompa klavyesi vasıtasıyla seçilen Kaçak Kontrolü Fonksiyonu ile pompanın herhangi bir mekanik aksamında kaçak olup olmadığı kontrolü otomatik olarak yapılabilmelidir. - Pompada sıvı kaçağı olduğunda, pompa ses ile ve LCD ekran üzerinde hata mesajı vererek kullanıcıyı uyarmalı, isteğe bağlı olarak akışı otomatik olarak durdurabilmeli veya akış hızını yarıya indirebilmelidir. - Gradyen karışımın profili step, lineer ya da ekponensiyel olarak seçilebilmelidir. - Gardyen karışımın oranı % 0-100 aralığında % 0.1 aralıklarla seçilebilmelidir. - Gradyen karışımın doğruluğu %±0.5 olmalıdır. - Pompanın pistonları seramik olmalı, isteğe bağlı olarak kuartz piston takılabilmelidir. ## PHOTODIODE ARRAY DEDEKTÖR ÜNİTESİ - Dedektörde dalga boyu skalası 190-800nm aralığında olmalıdır. - Dedektörde ışık kaynağı olarak Döteryum lamba ve Tungsten lamba kullanılmalıdır. - Dedektörde dalgaboyu doğruluğu 1 nm olmalıdır. - Dedektör en az 512 diot elemente sahip olmalıdır. - Dedektörde gürültü seviyesi  0.6 X 10-5 AU veya daha düşük olmalıdır. - Dedektörde kayma değeri (drift) 5 X10-4 AU/saat veya daha düşük olmalıdır. - Dedektör 4-35oC ortam sıcaklığında çalışabilmelidir. - Dedektörde emniyetli çalışmalar için kaçak sensör ve lamba değişimi koruma sistemi olmalıdır. Koruyucu kapak açılınca lamba otomatik olarak kapanmalıdır. - Dedektörün akış hücresi 10uL kapasiteli, 10 mm ışık yollu, 12MPa basınca dayanıkılı olmaldır. - Dedektörde opsiyonel olarak Semi-mikro, preparatif ve non-metal küvetler kullanılabilmelidir. - Dedektörün önünden küvet ve ışık kaynağına kolayca ulaşılabilmeli ve lamba ayarına ihtiyaç duyulmamalıdır. ## EVAPORATIVE LIGHT SCATTERING DEDEKTÖR ÜNİTESİ : - Işık kaynağı Tungten-Halojen lamba olmalıdır. - Dedektör fotoçoğaltıcı tüp olmalıdır. - Çalışma sıcaklığı aralığı : oda sıcaklığı ile 80 °C olmalıdır. - Püskürtme gazı olarak Azot veya Hava kullanılabilmelidir. - Gaz Basıncı : En az 450 kPa olmalıdır. - Gaz akış hızı : maksimum 3 L/dak. olmalıdır. - Çalışma akış hızı : 0.1-5.0 ml/dak. olmalıdır. - Anolog çıkışı : 0-10Mv, 0~1V olmalıdır. - Cihaz yazılımı üzerinden kontrol edilebilmelidir. - Cihaz yazılımı üzerinden veri alınabilmelidir. - Dedektör 220V ve 50/60Hz şehir ceryanında çalışabilmelidir. ## KOLON FIRINI ÜNİTESİ - Fırının çalışma sıcaklığı aralığı ortam sıcaklığının 10oC üstünden başlayıp 85C’ye kadar çıkabilmelidir. - Cihazda sıcaklık set etme aralığı 4-85oC aralığında 1oC’lik artışlarla ayarlanabilmelidir. - Kolon fırını 4-35oC ortam sıcaklığı arasında çalışmaya uygun olmalıdır. - Sıcaklık değerleri cihazın üzerindeki dokunmatik tuşlar vasıtası ile kolayca set edilebilmeli ve cihaz üzerinde LCD ekrandan set edilen sıcaklık değeri ve fırın içerisindeki sıcaklık dijital olarak gözlenebilmelidir. - Cihazda sıcaklık doğruluğu veya kesinliği 0.1oC olmalıdır. - Cihazda koruyucu sistemler olarak ayarlanabilir sıcaklık emniyet kesicisi, sıcaklık sigorta ünitesi ve mobil faz kaçak dedektörü bulunmalıdır. Herhangibir kaçak durumunda veya sıcaklığın aşırı yüklenmesinde bu üniteler devreyi kapatmalıdır. ## OTOMATİK ÖRNEKLEYİCİ ÜNİTESİ - Standart olarak en az 1-100 µL loop ile enjeksiyon yapılabilmelidir. - Standart olarak en az 1.5mL x 70 numune viali içeren numune tablası içermelidir. - Enjeksiyon hacmi doğruluğu en fazla % ±1 olmalıdır. - Enjeksiyon hacmi tekrarlanabilirliği en fazla %0.3 RSD olmalıdır. - Sistem harici loop yıkamaya ihtiyaç duymamalıdır. - Çalışma pH değeri en az 1-14 arasında olmalıdır. - Çalışma ortamı sıcaklığı 4-35 oC arasında olmalıdır. - Art arda kullanılan farklı numunelerin birbirine karışma oranı en fazla %0.005 olmalıdır. - Enjeksiyon hızı (injection cycle time) en fazla 10 saniye olmalıdır. - İğne durulama fonksiyonu enjeksiyondan önce ve sonra birbirinden bağımsız olarak set edilebilmelidir. - 220V, 50/60Hz. çalışabilmelidir. ## DEGAZ ÜNİTESİ - Cihaz membrane tip olmalı ve içerisinde vakum pompası ihtiva etmelidir. Aynı anda 5 adet taşıyıcı fazı degas imkanı olmalıdır. Kontrolü bilgi işlem ünitesi üzerinden yapılmalıdır. - Çalışma sıcaklığı 4-35 oC arası olmalıdır. ## BİLGİ İŞLEM ÜNİTESİ - Kromatogramların değerlendirilmesinde tekrar hesaplama ve manuplasyon yapma imkanına sahip olmalıdır. - Kantatif hesaplamalarda alan normalizasyon, düzeltilmiş alan normalizasyon, skala faktörlü düzeltilmiş alan normalizasyon, internal standart metodu çoklu-internal standart metodu, mutlak kalibrasyon eğrisi metodu, eksponansiyel hesaplama metotları kullanılmalıdır. Tepelerin gruplandırılması yapılabilmelidir. 2-noktalı kalibrasyon eğrisi metodu, en küçük kareler kalibrasyon eğrisi metotları uygulanabilmektedir. Kalibrasyon eğrileri ard-arda analizlerin ortalaması değerlerle çizilebilmektedir. - Piklerin tanımlanmasında kesin retention zaman, relative retention zamanı, multi-referans metotları, zaman bandı, zaman penceresi, kullanılabilmektedir. - Bilgisayardan, program vasıtası ile, metod validasyon ve sisteme uygunluk testi yapılabilmelidir. SİSTEM İLE BİRLİKTE VERİLECEKLER: - 1 adet Suda Çözünebilir Polimer Analizleri için 300mm uzunluğunda 7, 8 ya da 8mm dış çapa sahip GPC Kolonu - 1 adet Organik Çözücülerde Çözünebilir Polimer Analizleri için 300mm uzunluğunda 7, 8 ya da 8mm dış çapa sahip GPC Kolonu. - 1 adet GPC Analiz Yazılımı - 1000 adet 2mL hacminde Vial-Kapak-Septum Seti - 1 adet Bilgisayar ve Lazer Yazıcı Seti - 1 adet Guard Kolon GARANTİ VE EĞİTİM HUSUSLARI: 1. Sistemlerin bütünü, fabrikasyon hatası, kalitesiz malzeme kullanımı, işçilik kusurları, vb. Sebebiyle kurulum öncesinde, kurulum esnasında ve/veya kurulum sonrasında oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, kesin Kabul tarihinden itibaren 2 yıl sure ile garanti kapsamında olacaktır, 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede HPLC+DAD+ELSD eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.4 | MİKRODALGA YAKMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mikrodalga yakma cihazı gıdaların, biyolojik ve jeolojik materyallerin, metallerin, su ve atıksuların AAS, ICP-OES, ICP-MS analizlerinde iz ve ana elementlerin tayinine uygun berrak numunelerin çok kısa sürede hazırlanması işlemlerinde kullanılacak olup, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır - Cihaz iki magnetrona sahip olup en az 1900 Watt gücünde mikro dalga üretici bir magnetrona sahip olmalıdır ve mikrodalga gücü cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir. - Cihazın kapağında elektronik olarak kontrol edilen elektronik bir emniyet kilidi bulunmalıdır. - Cihazın yuvası paslanmaz çelikten ve korozyona karşı dayanıklı PTFE veya PFA malzeme ile kaplı olmalıdır. - Tüm kaplarda numune sıcaklığı numuneyle temas etmeyen infrared sıcaklık ölçer sensör tarafından ölçülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Çalışma sırasında tüm kaplardaki sıcaklık ekrandan grafiksel olarak gözlenebilmelidir. - Sistemde bulunan referans kabın basıncı numuneyle temas etmeyen bir basınç ölçme sensörü tarafından ölçülebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. Çalışma sırasında referans kabın basıncı ekrandan grafiksel olarak gözlenebilmelidir. - Cihazın aside dayanıklı bir egzoz sistemi bulunmalıdır. - Cihaz 50-300 oC sıcaklık aralığında çalışabilmelidir. - Cihaz 5-100 Bar aralığında çalışabilmelidir. - Cihaz aynı anda en az 8 adet numuneyi aynı anda parçalayabilecek 100 ml. Kapasiteye sahip olmalıdır. - Kabın çalışma sıcaklığı 50-260oC aralığında çalışabilmelidir. - Kabın çalışma basınç aralığı 0-100 bar arasında olmalıdır. - Cihaz harici bir kontrol ünitesi veya bilgisayar tarafından kontrol edilebilmelidir. - Cihazın üzerinde sistemi kontrol etmek için renkli dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. - Kontrol ünitesi üzerinde verilerin transferini sağlayan bir USB çıkışı bulunmalıdır - Sisteme yüklü veya harici olarak verilen yazılım paketi yakma programlarını ve verileri hafıza saklayabilmeli bu programlar ve istenildiği zaman hafızadan çağırılarak kullanılabilmeli veya üzerinde değişiklik yapılabilmelidir. - Yazılım paketi kademeli olarak programlamaya ve kademelerdeki kalma süresini programlamaya imkân vermelidir - Çalışma sırasında ekrandan kaplardaki her bir numunenin sıcaklığı ve referans kaba ait basıncı ekrandan gözlenebilmelidir ve hafızaya alınabilmelidir. - Yazılım paketinde çalışma sonuçları hafızaya alınabilmeli ve tekrar çağırılarak çalışma sırasındaki her kaptaki sıcaklık ve referans kaba ait basıncı değişimi zamana bağlı olarak gözlenebilmelidir. - Cihazın ethernet arayüzlü PC, klavye bağlantısı, seri ve/veya paralel bağlantı için çıkışları bulunmalıdır. - Cihaz CE, EMC, NTRL, FCC, REACH, WEE, RohS güvenlik standarları ile uyumlu olmalıdır. - Montaj ve eğitim ücretsiz olarak firma tarafından sağlanacaktır. - Sistem fabrikasyon ve montaj hatalarına karşın 2 yıl ücretsiz, 7 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis garantisine sahip olacaktır. - Cihaz 220- 230V/ 50- 60Hz. de çalışmalıdır. | 1 |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.5 | UV-Vis SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Cihazın dalga boyu aralığı 190-1100 nm olmalıdır. - Cihazın fotometrik sistemi gerçek çift ışınlı optik sisteme sahip olmalıdır. - Cihazın spektral band genişliği 1 nm olmalıdır. - Cihaz hem kendi üzerinden hem de bilgisayar üzerinden kullanılabilmelidir. - Cihazın tüm özellikleri ve hassasiyeti USP(Amerikan), EP(Avrupa) ve JP(Japon) standartlarına ve FDA normlarına uygun olmalıdır. - Cihaz validasyonunu (ölçüm doğruluğunu) otomatik olarak yapmalı ve rapor vermelidir. - Cihazın Işık Kaynakları: 20W Halojen ampul ve Döteryum lamba olmalıdır. - Sistemde kullanılan lambalar minimum 2000 saat ömürlü olmalı ve üretici tarafından belgelendirilmelidir. Cihaz üzerinden lambaların çalışma saatleri takip edilebilmelidir. - Cihaz UV bölge kullanılmadığında lamba ömründen tasarruf edilebilmesi için Döteryum lambası otomatik olarak devre dışı kalmalıdır. - Cihazın lamba değişim dalgaboyu 295 nm ile 364 nm arasında 0.1 nm artışlarla seçilebilir olmalıdır. - Cihazın dalgaboyu aralığı 0.1 nm aralıklarla ayarlanabilmelidir. - Cihazın dalgaboyu doğruluğu 656.1nm D2 piki için ez fazla ± 0.1 nm, tüm bölge için en fazla ± 0.3 nm olmalıdır. - Cihazın dalgaboyu tekrarlanabilirliği ± 0.1 nm olmalıdır. - Cihazın kaçak ışık değeri; 220 nm NaI ve 340 nm NaNO2 ‘de maksimum %0.02 198 nm KCl’de maksimum %0.5 olmalıdır. - Cihaz Absorbans(Abs), Transmitans(%), Reflektans(%) ve Enerji(E) fotometrik modlarında ölçüm yapabilmelidir. - Cihazın Fotometrik Aralığı; - Absorbans: -4.0 ile 4.0 Abs - Transmitans: 0.0 ile 400 %T olmalıdır. - Cihazın Fotometrik Doğruluğu; NIST930D/NIST1930 Filtresi veya eşdeğer filtre kullanılarak, - ± 0.002 Abs (0.5 Abs’ da) - ± 0.004 Abs (1.0 Abs’ da) - ± 0.006 Abs (2.0 Abs’ da) olmalıdır. - Cihazın Fotometrik Tekrarlanabilirliği; - ± 0.0002 Abs (0.5 Abs’ da) - ± 0.0002 Abs (1.0 Abs’ da) - ± 0.001 Abs (2.0 Abs’ da) olmalıdır. - Cihazın Zemin Çizgisi Kararlılığı; 700 nm’de cihaz açıldıktan 1 saat sonra maksimum 0.0003 Abs / saat olmalıdır. - Cihazın Zemin Çizgisi Düzlüğü; 1100 mm ile 190 nm’ de cihaz açıldıktan 1 saat sonra ± 0.0006 Abs olmalıdır. - Cihazın gürültü seviyesi 700 nm’ de en fazla 0.00005 Abs olmalıdır. - Cihazın dedektörü Silicon Photodiode olmalıdır. - Cihazın yazılımı Windows veya muadili işletim sistemi üzerinde çalışmalıdır. - Cihaza istenildiği takdirde 6’lı Numune Kompartmanı, 6’lı Termoelektrik Kontrollü Küvet Tutucu, , nükleik asit erime eğrisi analizlerinde kullanılmaya uygun 0°-110°C arasında çalışabilen Termoelektrik Kontrollü Küvet Tutucu, Tm Analiz Yazılım Programı takılabilmelidir. - Cihaz 220V, 50/60Hz şehir cereyanında çalışmaya uygun olmalıdır. SİSTEM İLE BİRLİKTE VERİLECEKLER: - 1 adet 6’lı Küvet Tutucu - 6 adet 3500uL hacimli 10mm ışık yollu Quartz Küvet - 1 adet Film Holder - 1 adet Film Kalınlığı Ölçüm Yazılımı - 1 adet Renk Ölçüm Yazılımı - Cihaz ile birlikte sisteme uyumlu güncel bir bilgisayar ve yazıcı verilmelidir. GARANTİ VE EĞİTİM HUSUSLARI: 1. Sistemlerin bütünü, fabrikasyon hatası, kalitesiz malzeme kullanımı, işçilik kusurları, vb. Sebebiyle kurulum öncesinde, kurulum esnasında ve/veya kurulum sonrasında oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı, kesin Kabul tarihinden itibaren 2 yıl sure ile garanti kapsamında olacaktır, 10 yıl süre ile ücret karşılığı yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. 2. Sistemleri sağlayan firmanın, resmi olarak üretici firma tarafından eğitilmiş, bakım ve eğitim hizmetlerini verebilecek yetkili servis mühendisi olmalıdır. Yetkili servis mühendisi sistemin kullanıcısına gerekli tüm donanımsal ve yazılımsal eğitimleri verilecektir. Bu eğitim firma uzmanları tarafından ücretsiz, yerinde eğitim şeklinde 2 yıl boyunca kullanıcının isteğine bağlı olarak belirlenen sürelerde 4 tam iş günü verilecek ve personele konu ile ilgili eğitim aldığına dair sertifika verilecektir. ## GENEL ŞARTLAR Cihazların kabul ve muayeneleri, idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. Fabrikada yapılan en son testlere ait raporları (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine teslim edilecektir. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra en az 5 iş günü ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimi verecektir. Bu başlangıç eğitiminden sonra üretici veya temsilci firmanın uzman uygulama mühendislerince 5 günlük ileri seviye uygulama eğitimi yine en az iki kullanıcıya verilmelidir ve eğitim dökümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. Ayrıca, cihaz kurulumunu müteakip 3 ay sonra (veya kullanıcının belirleyeceği farklı bir tarihte) kurumun belirleyeceği en az 1 personele, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere yurtdışı üretici firma uygulama laboratuvarında en az 5 gün, giriş, yazılımsal, donanımsal ve ileri seviyede UV-Vis eğitimi verilmelidir. Kurumun istemesi halinde eğitimler (kullanıcı ve teknik) tekrarlanacaktır. | 1 |

1.6.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.6.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.6.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.6.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.6.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1-LOT 3: 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ ALIMI

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi Projesi’nde kullanılmak üzere alınacaktır. Ürünlerin endüstriyel boyutta üretimine yakın olacak şekilde pilot üretimlerin yapılacağı sistemlerde kullanılacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 3 – 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ ALIMI

| 1.1 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmali, Chiller Soğutma, PLC kontrollü Otomasyon sistemi, Sıvı halkalı vakum pompa sistemi Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT 3 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1 | 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihazın hacmi 50L (Toplam hacmi:60L) olmalıdır. 2. Tek Modül, Reaktör & Entegre olmalıdır. 3. Elektrik Isıtmalı, Chiller Soğutma, PLC kontrollü Otomasyon sistemi, Sıvı halkalı vakum pompa sistemi olmalıdır. 4. En az 5.8”inch LCD Ekran ve uygun yazılım olmalıdır. 5. ATEX Z-II sınıfı motor ve pompa grubu ile çalışmalıdır. 6. Esterleşme, amidleşme ve kondensasyon üretimine yönelik portatif dolgulu tip kolona sahip (Standart kolon ceketli ‘konvansiyonel’) olmalıdır. 7. Paslanmaz kolon dolgu halkaları (Pall vb. tip <1/4inch) olmalıdır. 8. Basket Tip Paslanmaz 250 mikron portatif kapaklı bez filtrelerden oluşmalıdır. 9. ‘Excess alkol/solvent’ yarı otomatik geri kazanım (riflaks) sistemine sahip olmalıdır. 10. Diyafram tip vakum pompası bulunmalıdır (Pmin.: 2mbar.(Standart vakum pompası Pmaks: 20mbar) 11. Otomatik Vakum ayarlama sistemi, basınç transmiteri, paslanmaz 3-yollu kontrol vanası ve buna bağlı uygun yazılım da dahil olmalıdır. 12. Paslanmaz yıkama spray nozulu bulunmalıdır. 13. 50 L kapasiteli atmosferik çalışan AISI-316 paslanmaz malzemeden, Açık Reaktör, paslanmaz portatif flanş kapaklı, 3 adet yük hücreleri dahil olmalıdır. 14. Emniyet patlama diski, tutucu flanşı ve uyarıcı sistemi bulunmalıdır. 15. Çift Dişli hareket mekanizması ile reaksiyon kabının pervane değişimi ve temizleme imkanı veren sistemin eklenmesi PLC-HMI üzerinden kontrolü sağlanabilmelidir. 16. Pünömatik Numune alma sistemi, PLC-HMI üzerinden kontrollü, (Dip vana üzerinden ) olmalıdır. 17. Vakum değeri 50 mmHg sıvı halkalı tip olmalıdır. 18. Bu teknik şartnamenin diğer maddelerinde yer alan Cihazı/sistemi oluşturan tüm ünitelerin standart aksesuar listesi teklifte ayrıntılı olarak belirtilecek, standart aksesuar listesinde yer alıp; teknik şartnamelerde yer almayan yedek parça ve aksesuar, ayrıca şartnamede yer almayıp cihazın teknik şartnamede belirtilen kullanım amacı ve fonksiyonlarıyla kullanılabilmesi için gerekli olabilecek her türlü parça ve aksesuar (sarf malzemeleri hariç) teklifte belirtilerek mutlaka eksiksiz verilecektir. 19. Yetki Belgesi: Teklif veren firma, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, şayet imalatçı ise; imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir. 20. Kalite Belgesi: Teklif edilen cihaz veya sistemin yerli ise; TSE veya TSEK, ithal ise; Uluslararası geçerli Kalite Standartlarından (TUV, VDE, GS, FDA vb.) birine uygunluğu belgelendirilmelidir. 21. Cihaz (bu şartnamede belirtilen tüm ekipmanlarla birlikte komple sistem) en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili üretici ve/veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecektir. 2 yıllık garanti süresi içerisinde bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yeni yazılım yüklenmesi ve güncelleme gerekiyorsa, ücretsiz yüklenecektir. 22. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. 23. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Bu konuda, rekabet kurulu kararlarına aykırı uygulama yapılamaz. 24. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 25. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihazın yıl olarak üretimin tarihi, ihalenin olacağı tarihle (yıl olarak) aynı olmalıdır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. 26. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. 27. İhaleyi alan firma ayrıca cihazın teslimi sırasında; 2'şer adet orijinal Türkçe kullanma kitabı, 1'er adet orijinal (cihaz ithal ise; İngilizce; ve Türkçe tam ayrıntılı ve orijinal elektronik elektromekanik devre şemaları (kolon şemaları ve açık şemalar) ve servis manuel/bakım-onarım kitabı (muhtemel arızalar ve sebepleri, arıza kodları gibi bilgilerin yer aldığı) ve her cihaz için cihaz üzerine veya yakınına konulabilecek şekilde (1 sayfa) cihazı kullanırken kısaca dikkat edilecek hususları ihtiva eden kullanma kılavuzu verilecektir. Bu dokümanlar, ayrıca CD olarak verilecektir. 28. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimlerini verecektir. Eğitim dokümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. 29. Cihaz ulusal ve uluslararası standartlarda belitilen emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. 30. Cihaz ve aksesuarları 220 V ve 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacaktır. 31. Cihaz ve tüm sistem bileşenleri her türlü üretim, işçilik, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, bu süre bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve bakım-onarım hizmetleri sağlanmalıdır. 32. Kullanıcı hatası olmayan tüm arıza durumları garanti kapsamında yer alacaktır. 33. Ödemenin tamamı kurulum teslim ve muayene komisyonu onayından sonra yapılacaktır. 34. Cihaz, yüklenici ve/veya üretici firma tarafından sözleşme tarihini müteakiben Çukurova Üniversitesi Teknokent’te kurulup, çalışır vaziyette en geç 45 gün içerisinde teslim edilmelidir. | 1 |

1.2.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.2.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.2.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1- LOT 4: FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) ALIMI

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi Projesi’nde kullanılmak üzere alınacaktır. Nemli katı ürünlerin neminin uzaklaştırılması amacıyla kullanılacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 4 – FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) ALIMI

| 1.1 Flash Dryer (flaş kurutucu) Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT 4 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1. | FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) TEKNİK ŞARTNAMESİ - Flash Dryer Ünitesi pilot ölçekte olmalı ve kesintisiz çalışabilmelidir. - Ünite seperatörlü kurutma haznesine sahip olmalıdır. - Evaporasyon kapasitesi min 40 kg/saat olmalıdır. - Uygun kapasitede kurutma fanı ve hava kanalları bulunmalıdır. - Kurutma havası kapasitesi max. 1000 m3/saat olmalıdır. - Giriş hava sıcaklığı elektrik ısıtmalı ve max. 300 ºC olmalıdır. - Flash dryer ünitesi, siklon ve toz toplama haznesine sahip olmalıdır. - Besleme helezonu/pompası bulunmalıdır. - Flash dryer ünitesi ex-proof çalışma özelliklerine sahip olmalıdır. - Ürünle temas eden yüzeyler komple AISI 316 kalite paslanmaz olmalıdır. - Otomasyon sistemi PLC kontrollü olmalıdır. - St-37 malzemeden taşıyıcı şase üzerinde montajlı olmalıdır. 13. Bu teknik şartnamenin diğer maddelerinde yer alan Cihazı/sistemi oluşturan tüm ünitelerin standart aksesuar listesi teklifte ayrıntılı olarak belirtilecek, standart aksesuar listesinde yer alıp; teknik şartnamelerde yer almayan yedek parça ve aksesuar, ayrıca şartnamede yer almayıp cihazın teknik şartnamede belirtilen kullanım amacı ve fonksiyonlarıyla kullanılabilmesi için gerekli olabilecek her türlü parça ve aksesuar (sarf malzemeleri hariç) teklifte belirtilerek mutlaka eksiksiz verilecektir. 14. Yetki Belgesi: Teklif veren firma, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, şayet imalatçı ise; imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir. 15. Kalite Belgesi: Teklif edilen cihaz veya sistemin yerli ise; TSE veya TSEK, ithal ise; Uluslararası geçerli Kalite Standartlarından (TUV, VDE, GS, FDA vb.) birine uygunluğu belgelendirilmelidir. 16. Cihaz (bu şartnamede belirtilen tüm ekipmanlarla birlikte komple sistem) en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili üretici ve/veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecektir. 2 yıllık garanti süresi içerisinde bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yeni yazılım yüklenmesi ve güncelleme gerekiyorsa, ücretsiz yüklenecektir. 17. Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. 18. Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Bu konuda, rekabet kurulu kararlarına aykırı uygulama yapılamaz. 19. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. 20. Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihazın yıl olarak üretimin tarihi, ihalenin olacağı tarihle (yıl olarak) aynı olmalıdır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. 22. Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. 23. İhaleyi alan firma ayrıca cihazın teslimi sırasında; 2'şer adet orijinal Türkçe kullanma kitabı, 1'er adet orijinal (cihaz ithal ise; İngilizce; ve Türkçe tam ayrıntılı ve orijinal elektronik elektromekanik devre şemaları (kolon şemaları ve açık şemalar) ve servis manuel/bakım-onarım kitabı (muhtemel arızalar ve sebepleri, arıza kodları gibi bilgilerin yer aldığı) ve her cihaz için cihaz üzerine veya yakınına konulabilecek şekilde (1 sayfa) cihazı kullanırken kısaca dikkat edilecek hususları ihtiva eden kullanma kılavuzu verilecektir. Bu dokümanlar, ayrıca CD olarak verilecektir. 24. Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimlerini verecektir. Eğitim dokümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. 25. Cihaz ulusal ve uluslararası standartlarda belitilen emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. 26. Cihaz ve aksesuarları 220 V ve 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacaktır. 27. Cihaz ve tüm sistem bileşenleri her türlü üretim, işçilik, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, bu süre bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve bakım-onarım hizmetleri sağlanmalıdır. 28. Kullanıcı hatası olmayan tüm arıza durumları garanti kapsamında yer alacaktır. 29. Ödemenin tamamı kurulum teslim ve muayene komisyonu onayından sonra yapılacaktır. 30. Cihaz, yüklenici ve/veya üretici firma tarafından sözleşme tarihini müteakiben Çukurova Üniversitesi Teknokent’te kurulup, çalışır vaziyette en geç 45 gün içerisinde teslim edilmelidir. | 1 |

1.2.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.2.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.2.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1- LOT 5: SPREY DRYER CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi Projesi’nde kullanılmak üzere alınacaktır. Çözelti halindeki ürünlerin suyunun uçurularak katı toz hale getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 5 – SPREY DRYER CİHAZI ALIMI

| 1.1 Sprey Dryer Cihazı Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT 5 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1. | SPREY DRYER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Cihaz, sulu çözeltilerden pudra/partikül formunda numune elde etmeye uygun olmalıdır. - Cihaz, sulu çözeltilerle çalışmaya uygun olmalıdır. - Cihazın buharlaştırma kapasitesi; su için en az 5 litre/saat kapasiteye sahip olmalıdır. - Cihazda dokunmatik ekran (HMI) bulunmalı, ekran en az 7 inç ölçüsünde olmalıdır. Bu ekran üzerinden kurutma havası giriş sıcaklığı, pompa ve aspirasyon debi ayarları yapılabilmelidir. Aynı zamanda, hava giriş ve çıkış sıcaklıkları anlık olarak gözlenebilmeli, proses parametreleri bilgisayar ortamına aktarılabilmeli ve kaydedilebilmelidir. - Cihazda kurutma havasının ısıtılması için paslanmaz rezistanslı elektrikli ısıtıcı kullanılmalı, sıcaklık ölçümleri için PT100 kullanılmalıdır. Isıtıcı, ayarlanan set değerinin -/+2 C dışına çıkmayacak şekilde çalışmalıdır. - Cihazda, kurutma havası giriş sıcaklığı max. 250 C’ye kadar ayarlanabilir olmalıdır. - Isıtıcı girişinde demonte edilebilir yapıda bir hava filtresi bulunmalıdır. - Tüm hava kanalları kolay demonte edilebilir ve temizlenebilir yapıda, ürünle temas eden kısımlar AISI 316 kalite, diğer kısımlar AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalı, gerekli bölümleri izoleli ve üzeri komple kaynaklı paslanmaz çelik kaplama olmalıdır. - Kurutucu çıkışında jet filtre olmalıdır. - Kurutucu konfigürasyonu co-current (paralel akışlı) olmalı, kurutucu gövdeye besleme çözeltisi ve hava üstten girmeli, toz ve hava çıkışı alttan olmalıdır. - Besleme pompası olarak peristaltik pompa kullanılmalıdır. - Besleme tankı 20 L hacimli, ürünle temas eden kısımlar AISI 316 kalite paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. Su tankı 5 L hacimli, AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden olmalıdır. Besleme ve su tankı çıkışlarında paslanmaz vana bulunmalı, tankların kurutucu ile bağlantıları yapılmalıdır. - Besleme çözeltisinin kurutucuya püskürtülmesi 2 fluid nozul ile yapılmalıdır. Teslim sırasında ilave olarak, farklı çapta 1 adet nozul verilmelidir. - Kurutucu izolasyonlarının üzeri, komple kaynaklı, paslanmaz çelik kaplama olmalı, gövde üzerinde ışık camı ve gözetleme penceresi ve menhol kapağı bulunmalıdır. - Kurutucu gövde iç yüzeyleri Ra<0,8 mikron olmalıdır. - Cihazda partiküllerin ayrılma işlemi, yüksek verimli siklon içerisinde gerçekleşmelidir. Siklon çıkışında, toz toplama haznesi bulunmalı, haznenin takılıp çıkarılması kolay olmalıdır. - Kurutucudan çıkan tozun partikül büyüklüğü 5-80 µm arasında olmalıdır. - Hava emişi için uygun debi ve basınçta bir fan kullanılmalıdır. Fan frekans konvertörlü olmalı; gövde, rotor ve mili AISI 304 malzemeden üretilmiş olmalıdır. - Püskürtmeli kurutucuda, ürünle temas eden tüm yüzeyler AISI 316 kalite, diğer kısımlar AISI 304 kalite paslanmaz çelik, sızdırmazlık malzemeleri gıdaya uygun silikon ve teflon malzemeden olmalıdır. - Püskürtmeli kurutucuda çalışma, temizlik ve bakım sırasında kolaylık ve güvenlik sağlanması amacıyla bir platform bulunmalı; platform, korkuluklu ve merdivenli olarak tamamı AISI 304 paslanmaz malzemeden imal edilmelidir. - Tüm elektrik ve pnomatik sistemlerin kontrolünü sağlayan paslanmaz malzemeden özel bir kumanda panosu bulunmalı, pano IP55 koruma sınıfında olmalıdır. - Çalışma ve bakım talimatları, teslim sırasında cihazla birlikte verilmelidir. - Bu teknik şartnamenin diğer maddelerinde yer alan Cihazı/sistemi oluşturan tüm ünitelerin standart aksesuar listesi teklifte ayrıntılı olarak belirtilecek, standart aksesuar listesinde yer alıp; teknik şartnamelerde yer almayan yedek parça ve aksesuar, ayrıca şartnamede yer almayıp cihazın teknik şartnamede belirtilen kullanım amacı ve fonksiyonlarıyla kullanılabilmesi için gerekli olabilecek her türlü parça ve aksesuar (sarf malzemeleri hariç) teklifte belirtilerek mutlaka eksiksiz verilecektir. - Yetki Belgesi: Teklif veren firma, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, şayet imalatçı ise; imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir. - Kalite Belgesi: Teklif edilen cihaz veya sistemin yerli ise; TSE veya TSEK, ithal ise; Uluslararası geçerli Kalite Standartlarından (TUV, VDE, GS, FDA vb.) birine uygunluğu belgelendirilmelidir. - Cihaz (bu şartnamede belirtilen tüm ekipmanlarla birlikte komple sistem) en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili üretici ve/veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecektir. 2 yıllık garanti süresi içerisinde bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yeni yazılım yüklenmesi ve güncelleme gerekiyorsa, ücretsiz yüklenecektir. - Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. - Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Bu konuda, rekabet kurulu kararlarına aykırı uygulama yapılamaz. - Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. - Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihazın yıl olarak üretimin tarihi, ihalenin olacağı tarihle (yıl olarak) aynı olmalıdır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. - Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. - İhaleyi alan firma ayrıca cihazın teslimi sırasında; 2'şer adet orijinal Türkçe kullanma kitabı, 1'er adet orijinal (cihaz ithal ise; İngilizce; ve Türkçe tam ayrıntılı ve orijinal elektronik elektromekanik devre şemaları (kolon şemaları ve açık şemalar) ve servis manuel/bakım-onarım kitabı (muhtemel arızalar ve sebepleri, arıza kodları gibi bilgilerin yer aldığı) ve her cihaz için cihaz üzerine veya yakınına konulabilecek şekilde (1 sayfa) cihazı kullanırken kısaca dikkat edilecek hususları ihtiva eden kullanma kılavuzu verilecektir. Bu dokümanlar, ayrıca CD olarak verilecektir. - Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimlerini verecektir. Eğitim dokümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. - Cihaz ulusal ve uluslararası standartlarda belitilen emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz ve aksesuarları 220 V ve 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacaktır. - Cihaz ve tüm sistem bileşenleri her türlü üretim, işçilik, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, bu süre bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve bakım-onarım hizmetleri sağlanmalıdır. - Kullanıcı hatası olmayan tüm arıza durumları garanti kapsamında yer alacaktır. - Ödemenin tamamı kurulum teslim ve muayene komisyonu onayından sonra yapılacaktır. - Cihaz, yüklenici ve/veya üretici firma tarafından sözleşme tarihini müteakiben Çukurova Üniversitesi Teknokent’te kurulup, çalışır vaziyette en geç 45 gün içerisinde teslim edilmelidir. | 1 |

1.2.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.2.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.2.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU	(Söz. EK:2b-1)

1- LOT 6: DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi Kimya Vadisi Projesi

Yayın Referansı	: TR62/16/GPD/0002

1.1. Genel Tanım: Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi-Kimya Vadisi Projesi’nde kullanılmak üzere alınacaktır. Büyük miktarda katının sıvıdan ayrılmasında kullanılacaktır.

1.2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı:

LOT 6 – DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI

| 1.1 Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı |  |  |  | (1 Adet) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT 6 İÇİN |  |  |

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1.1. | DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ - Dekantör, kimyasal sıvı ve katı fazların mekanik seperasyonu için kullanılacaktır. - Dekantör %10’a kadar katı madde (150-500 mikron) içeren besleme sıvılarının seperasyonunu yapabilmelidir. - Dekantör, besleme sıcaklığı 20-50 ºC, pH 4-11 aralığında olan sıvılar için çalışmaya uygun olmalıdır. - Seperasyon kapasitesi 5-100 litre/h arası ve sürekli olmalıdır. - Dekantör tambur iç çapı min 80mm ve duplex ss malzemeden yapılmalıdır. - Dekantör gövde malzemesi AISI 316 olmalıdır. - Dekantör devri 10.000 rpm’e çıkabilmelidir. - Kontrol panosu elektrostatik boyalı cs ve IP54 olmalıdır. - Otomasyon sistemi PLC kontrollü olmalıdır. - Diferansiyel hız ayarı yapılabilmelidir. - Bu teknik şartnamenin diğer maddelerinde yer alan Cihazı/sistemi oluşturan tüm ünitelerin standart aksesuar listesi teklifte ayrıntılı olarak belirtilecek, standart aksesuar listesinde yer alıp; teknik şartnamelerde yer almayan yedek parça ve aksesuar, ayrıca şartnamede yer almayıp cihazın teknik şartnamede belirtilen kullanım amacı ve fonksiyonlarıyla kullanılabilmesi için gerekli olabilecek her türlü parça ve aksesuar (sarf malzemeleri hariç) teklifte belirtilerek mutlaka eksiksiz verilecektir. - Yetki Belgesi: Teklif veren firma, yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; yetkili satıcı veya yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, şayet imalatçı ise; imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler teklife eklenmelidir. - Kalite Belgesi: Teklif edilen cihaz veya sistemin yerli ise; TSE veya TSEK, ithal ise; Uluslararası geçerli Kalite Standartlarından (TUV, VDE, GS, FDA vb.) birine uygunluğu belgelendirilmelidir. - Cihaz (bu şartnamede belirtilen tüm ekipmanlarla birlikte komple sistem) en az 2 (iki) yıl garantili olacak ve bu garanti teklifi veren firma ve varsa yetkili üretici ve/veya ithalatçı (distribütör) firma tarafından verilecektir. 2 yıllık garanti süresi içerisinde bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yeni yazılım yüklenmesi ve güncelleme gerekiyorsa, ücretsiz yüklenecektir. - Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir. - Cihazın açılışı, işletimi ve/veya ilgili arıza kodlarıyla şifre varsa bu şifre ve arıza kodları yazılı olarak kuruma teslim edilecek ve tatbiki olarak gösterilecektir. Bu konuda, rekabet kurulu kararlarına aykırı uygulama yapılamaz. - Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde; gerekli personel ve düzeneği, firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur. - Cihaz, firmanın ürettiği bu teknik şartnameye uygun üst model, yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır. Cihazın yıl olarak üretimin tarihi, ihalenin olacağı tarihle (yıl olarak) aynı olmalıdır. Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır/tam faal vaziyette teslim edecektir. Montaj için gerekli olabilecek tüm parça, malzeme ve masraflar (işçilik) firma tarafından karşılanacaktır. - Cihaz, kuruma getirildikten sonra bir hafta süreyle günlük kullanım şartlarında denenecek, bu arada kullanıcı ve teknik personel eğitimi yapılacaktır. Cihaz, denendikten ve eğitimi tamamlandıktan sonra kati kabul yapılacaktır. - İhaleyi alan firma ayrıca cihazın teslimi sırasında; 2'şer adet orijinal Türkçe kullanma kitabı, 1'er adet orijinal (cihaz ithal ise; İngilizce; ve Türkçe tam ayrıntılı ve orijinal elektronik elektromekanik devre şemaları (kolon şemaları ve açık şemalar) ve servis manuel/bakım-onarım kitabı (muhtemel arızalar ve sebepleri, arıza kodları gibi bilgilerin yer aldığı) ve her cihaz için cihaz üzerine veya yakınına konulabilecek şekilde (1 sayfa) cihazı kullanırken kısaca dikkat edilecek hususları ihtiva eden kullanma kılavuzu verilecektir. Bu dokümanlar, ayrıca CD olarak verilecektir. - Firma, cihazın kullanımı ile ilgili olarak sistemin montajından sonra ücretsiz başlangıç kullanıcı eğitimlerini verecektir. Eğitim dokümanları (dijital ve yazılı) olarak temin edilmelidir. Her cihazın kullanımı, bakımı, olası arızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin, kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği en az 2 teknik uzmana, her türlü masrafları firmaya ait olmak üzere bir haftalık deneme süresi içerisinde yeteri kadar süreyle teknik eğitim verilecektir. - Cihaz ulusal ve uluslararası standartlarda belitilen emniyet kurallarına uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. - Cihaz ve aksesuarları 220 V ve 50 Hz şebeke voltajı ile çalışacaktır. - Cihaz ve tüm sistem bileşenleri her türlü üretim, işçilik, fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantili olmalı, bu süre bitiminden itibaren en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığı yedek parça ve bakım-onarım hizmetleri sağlanmalıdır. - Kullanıcı hatası olmayan tüm arıza durumları garanti kapsamında yer alacaktır. - Ödemenin tamamı kurulum teslim ve muayene komisyonu onayından sonra yapılacaktır. - Cihaz, yüklenici ve/veya üretici firma tarafından sözleşme tarihini müteakiben Çukurova Üniversitesi Teknokent’te kurulup, çalışır vaziyette en geç 45 gün içerisinde teslim edilmelidir. | 1 |

1.2.1. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Teknik şartnamede belirtilen tüm ürünler için gerekli olacak alet, aksesuar ve diğer kalemler yüklenici tarafından temin edilecektir.

Ürünlerin adrese teslimatı ve nakliye işlemleri yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Teknik şartnamede belirtilen ürünlerin eksiksiz olarak montajı yüklenici firma sorumluluğundadır.

1.2.3. Gerekli Yedek Parçalar

Ürünlerin montajı için gerekli olan tüm yedek parça, malzeme ve diğer işler yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

1.2.4. Kullanım Kılavuzu

….

1.2.5. Diğer Hususlar

Teknik şartnamede belirtilen ürünün kurulumu sonrasında kullanım şekillerine dair ücretsiz eğitim verilecektir. Olası risk barındıran durumların kullanıma başlamadan önce bilgilendirilmesi yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 1: CİHAZ ALIMI 1

Sözleşme başlığı	: Laboratuvar Cihaz Alımı 1

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | DSC Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.1 |  |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | TG-FT-IR Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.2 |  |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | FT-NIR Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 2: CİHAZ ALIMI 2

Sözleşme başlığı	: Laboratuvar Cihaz Alımı 2

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Head Space GC-MS Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.1 |  |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | GC-PDHID Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.2 | ## 1. |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | HPLC-DAD-ELSD Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.3 |  |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mikrodalga Yakma Ünitesi Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.4 |  |  |  |  |

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | UV-Vis Spektrofotometre Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 3: 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ ALIMI

Sözleşme başlığı	: 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmali, Chiller Soğutma, PLC kontrollü Otomasyon sistemi, Sıvı halkalı vakum pompa sistemi Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1 |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 4: FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) ALIMI

Sözleşme başlığı	: Flash Dryer (flaş kurutucu) Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.1 |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 5 – SPREY DRYER CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Sprey Dryer Cihazı Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |
| 1.1 |  |  |  |  |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

TEKNİK TEKLİF (Mal Alımı ihaleleri için)	(Söz. EK: 3b-1)

MAL ALIMI İÇİN TEKNİK TEKLİF FORMU

LOT 6: DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

| A | B | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Teklif edilen özellikler (marka / model dâhil) | İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon | Değerlendirme Komitesinin notları |

B Sütunu	: “Teknik Özellikler”

- İstenen özellikleri gösterir, Söz.EK2’deki “Teknik Şartname”de belirtilen Teknik Özellikler  ile aynıdır.

D Sütunu	: “Teklif edilen özellikler”

- İstekli tarafından doldurulacaktır ve teklif edilen ürünlerin detaylı özelliklerini içerecektir(“uygun” veya “evet” gibi kelimeler yeterli değildir).

E Sütunu	: “İlgili notlar, açıklamalar, dokümantasyon”

- İsteklinin teklif ettiği ürün hakkında açıklama yapmalı ve ilgili dokümanlara referans vermelidir.

F Sütunu	: “Değerlendirme Komitesi notları”

- Komisyon (Komite) üyelerinin doldurması için boş bırakılacaktır.

Verilen bilgiler ve dokümanlar teklif edilen modelleri, varsa farklı seçenekleri açık olarak belirtmelidir. Teklif edilen özelliklerle istenen özelliklerin kıyaslaması komite üyeleri tarafından kolaylıkla yapılabilmelidir.

Komite üyelerinin verilen teklifleri tam olarak anlamaları gerekmektedir. Yeterli açıklıkta bulunmayan teklifler Değerlendirme Komitesi tarafından reddedilebilir.

Fiyat teklifi ayrı zarfa konmalı ve kapalı olarak Teknik Teklif ile birlikte teslim edilmelidir.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 1: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 1

Sözleşme başlığı	: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 1

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 2: LABORATUVAR  CİHAZ ALIMI 2

Sözleşme başlığı	: LABORATUVAR CİHAZ ALIMI 2

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 3: 50 LT TEK MODÜL, REAKTÖR &ENTEGRE, ELEKTRİK ISITMALİ, CHİLLER SOĞUTMA, PLC KONTROLLÜ OTOMASYON SİSTEMİ, SIVI HALKALI VAKUM POMPA SİSTEMİ ALIMI

Sözleşme başlığı	: 50 Lt Tek Modül, Reaktör &Entegre, Elektrik Isıtmalı, Chiller Soğutma, PLC kontrollü Otomasyon sistemi, Sıvı halkalı vakum pompa sistemi Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 4: FLASH DRYER (FLAŞ KURUTUCU) ALIMI

Sözleşme başlığı	: Flash Dryer (Flaş Kurutucu) Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 5 – SPREY DRYER CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Sprey Dryer Cihazı Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Mal Alımı İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU	Söz. EK:4b-1

LOT 6 – DEKANTÖR SANTRİFÜJ CİHAZI ALIMI

Sözleşme başlığı	: Dekantör Santrifüj Cihazı Alımı

Yayın referansı	: TR62/16/GPD/0002

İsteklinin adı	: Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

|  | A |  | C | D | E |  | F |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sıra |  | Miktar | Teklif Edilen Özellikler | <DDP> <Kabul Yeri> Teslimat |  | Toplam |  |
|  | No |  |  | (Marka/Model Dâhil) | İçin Birim Fiyatlar (TL) |  | (TL) |  |
| 1.1 |  |  | 1 adet |  |  |  |  |  |
| Toplam Teklif (rakam ve yazı ile) |  |  |  |  |  |  |  |  |

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

| MALİ KİMLİK FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Söz. EK: 5a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | MALİ KİMLİK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | HESAP SAHİBİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KASABA/ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KDV SİCİL NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İRTİBAT KURULACAK KİŞİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TELEFON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FAKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E - POSTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BANKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANKA ADI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ŞUBE ADRESİ

| KASABA/ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KODU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ÜLKE

HESAP NO

IBAN

NOTLAR :

|  | BANKANIN KAŞESİ + BANKA TEMSİLCİSİNİN İMZASI: |  |  |  | TARİH + HESAP SAHİBİNİN İMZASI: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Her ikisi de gereklidir) |  |  |  | (Gereklidir) |  |  |

TÜZEL KİMLİK FORMU	(Söz. EK: 5b)

GERÇEK KİŞİ

SOYADI

İLK İSİM

2.  İSİM

3. İSİM

RESMİ ADRESİ

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ŞEHİR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÜLKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T.C. KİMLİK NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERGİ NUMARASI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERGİ DAİRESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KİMLİK BELGESİ TÜRÜ: |  |  |  |  |  |  |  | NÜFUS KAĞIDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EHLİYET |  |  |  |  |  |  | PASAPORT |  |  |  |  |  |  |
| KİMLİK BELGESİ NO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOĞUM TARİHİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | G |  | G |  |  |  | AY |  |  |  |  |  | YYY |  |  | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOĞUM YERİ- İL

DOĞUM YERİ- ÜLKE

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE KİMLİK BELGESİNİN OKUNUR BİR FOTOKOPİSİYLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

TARİH VE İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KAMU KURUM/KURULUŞLARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) |  |  |  |  |  | EVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HAYIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KISALTMA

RESMİ ADRESİ

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ

G	G	A	Y	Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

Bu “Tüzel kişilik belgesi” doldurulmalı ve aşağıdakilerle birlikte verilmelidir:

- tüzel kişiliğin kuruluşuna dair karar, kararname veya kanunun bir kopyası

- eğer bu mümkün olmazsa, tüzel kişiliğin kuruluşunu belirten başka bir resmi doküman

| TARİH | DAMGA |
| --- | --- |

YETKİLİ TEMSİLCİNİN ADI VE GÖREVİ

İMZA

| TÜZEL KİMLİK FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Söz. EK: 5b) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÜRÜ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STK (Sivil Toplum Kuruluşu) |  |  |  |  |  | EVET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HAYIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İSİM(LER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KISALTMA

GENEL MERKEZ

RESMİ ADRESİ

| POSTA KODU |  |  |  |  |  |  |  | POSTA KUTUSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ŞEHİR

ÜLKE

VERGİ NUMARASI

KAYIT YERİ

KAYIT TARİHİ

G	G	A	Y	Y	Y	Y	Y

KAYIT NUMARASI

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

- SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)

- YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR

KOPYASI

TARİH VE İMZA

ORTAK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ	Söz. Ek-5e

(İhaleye ortak girişim ya da konsorsiyum olarak teklif sunulacaksa istekli bu formu dolduracaktır.)

- Adı ......................................................................................

- Yönetim kurulunun adresi ..................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

- Sözleşme Makamının bulunduğu devletteki temsilcisi, eğer varsa (yabancı bir lider ortağı olan ortak girişim / konsorsiyumlar için)

Ofis adresi ...........................................................................

..................................................................................................

Teleks ..........................................................

Telefon ..............................Faks .........................................

- Ortakların isimleri

  - ..............................................................................................

  - ..............................................................................................

  - ..............................................................................................

vb.   ............................................................................................

- Lider ortağın adı

..................................................................................................

..................................................................................................

- Ortak girişim/konsorsiyumun oluşumu ile ilgili anlaşma

  - İmza tarihi: ................................................................

  - Yeri: ...................................................................................

  - Ek – ortak girişim / konsorsiyum sözleşmesi

- Ortakların her biri tarafından yapılacak işlerin türü de belirtilerek ortaklar arasında önerilen iş bölümü (% olarak)

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

İmza ....................................................

(istekli adına imza atmaya yetkili kişi ya da kişiler)

Tarih ............................................

Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu

<Projenizin adı>

Teklif No.  _____________________

Adı:	______________________________________________

İdari Uygunluk Tablosu

Teklif zarfı No.

1

2

3

4

5

Teklif sahibinin adı

| Teklif süresi içinde | teslim edilmiş. (E/H) | Teklif Usulüne uygun, | kapalı olarak teslim | edilmiş | (E/H) | Teklif formu | doldurulmuş. | (E/H) | Teklif sahibinin beyanı | imzalı | (E/H) | Teknik Teklif mevcut | (E/H) | Mali Teklif ayrı bir zarfta | ve kapalı olarak sunulmuş | (E/H) | Karar | (Kabul/Ret) | Teklif alındı belgesi | verildi (E/H) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Başkanın adı soyadı

Başkanın imzası

Tarih

(Not: Sözleşme Makamı şartnamesi kapsamında, tekliflerin idari uygunluğunu denetlemek için ilave soru sütunları ekleyebilir.)

Teknik Değerlendirme Tabloları

1

- Mal Alımı ve Yapım İşi İhaleleri İçin

TEKNİK DEĞERLENDİRME TABLOSU

İlgili projeye uygun hale getirilecektir. Değerlendirme Komitesi tarafından doldurulmalıdır, Sözleşme Makamı işin gereklerine uygun olarak farklı/ilave kriterler belirleyebilir.

Sözleşme başlığı Yayın Referansı

| No |  |  | adı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lifzarfı |  |  |  |  |
|  |  |  | İsteklinin |  |
| Tek |  |  |  |  |

1

2

3

- ………………………

- ………………………

| Teklif Teknik Şartnameye | Uygun mu? | (E/H) | İsteklinin ekonomik ve mali | kapasitesi yeterli mi? | (E/H) | İsteklinin İş Tecrübesi | yeterli mi? | (E/H) | Faaliyet Planı / Teslim | Süresi Uygun mu? | (E/H) | Tali hizmetler istenilen | şekilde mi? | (E/H/ Geçerli değil) | Teklif dosyasındaki diğer | teknik gereklilikler? | (E/H/ Geçerli değil) | Karar | (Kabul / Ret) | Açıklamalar | (varsa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Başkan	Üye	Üye

İmza	İmza	İmza

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Bölüm D.	Teklif Sunum Formu

Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Firmaya ve teklife özgü bilgiler dışındaki genel hükümler değiştirilemez. Bu form eki beyannamenin genel metni değiştirilemez.

- İsteklinin Anteti>

Referans: TR62/16/GPD/0002

Sözleşme adı: < Sözleşme başlığı >  Lot başlığı: < Lot başlığı, ihale lotlara bölünmüş ise>

Teklif teslim formunun bir adet imzalanmış aslı (mali kimlik formu, tüzel kişilik formu ve sunulması gereken diğer beyannameler de dahil) <rakam> kopyasıyla birlikte teslim edilmek üzere hazırlanmış olmalıdır.

- İSTEKLİNİN KİMLİĞİ Tüzel kişiliğin ad(lar)ı ve adres(ler)i

- İLETİŞİM KURULACAK KİŞİ (bu teklif için) Adı Soyadı

Firma Adı

Adres

Telefon

Faks

e-mail

3  BEYANNAME(LER)

Teklifin tarafı olarak, bu formun 1. maddesinde tanımlanan tüzel kişilik, ekteki formatta kullanılan imzalı beyannameyi teslim etmelidir.

- TAAHHÜTNAME

Ben, yukarıda adı geçen isteklinin imza atmaya yetkili kişisi olarak, yukarıda belirtilen ihale süreci için hazırlanan ihale dosyalarını okuyup kabul ettiğimizi, hiçbir koşul ve kısıtlama öne sürmeden beyan ederim. İhale dosyasında belirlenen <hizmetleri sağlamayı / malları tedarik etmeyi / yapım işini üstlenmeyi>, Teknik Teklifimizi oluşturan aşağıdaki belgeler ve mühürlenmiş ayrı bir zarfla teslim edilen Mali Teklifimize dayanarak teklif ediyoruz.

- Mali ve Ekonomik Durum Belgeleri

- Uzmanlık Alanı ve Deneyim Belgeleri

- Planlar – Çizimler (sadece yapım işleri için)

- Organizasyon ve Metodoloji (sadece hizmet alımları için)

- Kilit uzmanlar (Kilit uzmanların listesi ve özgeçmişlerden oluşur) (hizmet alımları ve istenmiş ise diğer alımlar için)

- İsteklinin beyannamesi (teklifi konsorsiyum veriyorsa, her konsorsiyum üyesinden bir adet olmak üzere)

- Her Kilit uzmanın imzaladığı münhasırlık ve müsaitlik bildirimi (sadece hizmet alımları için)

- İhalenin kazanılması halinde ödemelerin yatırılacağı banka hesabının ayrıntılarını içeren doldurulmuş mali kimlik formu

- Doldurulmuş Tüzel Kişilik Formu

Bu teklif, İsteklilere Talimatların 25. maddesinde belirtilmiş olan geçerlilik süresince geçerlidir.

İstekli adına.

Adı Soyadı

İmza

Tarih

Beyanname Formatı

(Teklif teslim formunun 3. Maddesinde belirtilen beyanname formatı)

<Tüzel kişiliğin antetli kağıdına yazılarak sunulacaktır>

<Tarih>

<Sözleşme Makamı (Yararlanıcı)nın ismi ve adresi>

Referansınız: < Davet tarihi>

Sayın Yetkili,

TEKLİF SAHİBİNİN BEYANI

Yukarıda belirtilen ihale davet mektubunuza atfen, biz, <Tüzel kişiliğin ad(lar)ı>  olarak,

- İşbu teklifi bu ihale için <liderliği tarafımızca üstlenilmiş olarak / bireysel olarak> sunduğumuzu ve aynı ihaleye verilen tekliflerde başka bir şekil ve formda katılımcı olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda sayılan, ihalelere katılımcı olmamızı engelleyen durumlardan birine dahil olmadığımızı;

- İsteklilere Talimatlarda açıklanan yasak fiil ve davranışlarda bulunmayacağımızı ve etik kurallara uyacağımızı ve özellikle teklif teslim dönemi içerisinde diğer adaylar ya da ihale kapsamındaki kimselerle mevcut ya da potansiyel hiçbir çıkar çatışması ya da bağlantı içinde olmadığımızı;

- Başvuru formunda yalnızca kendi tüzel kişiliğimizin kaynak ve deneyimine dair bilgiyi sağladığımızı;

- Teklif süreci ya da sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında, üstte belirtilen durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde, Sözleşme Makamını hemen bilgilendireceğimizi ve

- Bu teklif sürecinde kasti olarak verilen herhangi bir yanlış ya da eksik bilginin, bu ihaleden ya da Kalkınma Ajansları tarafından finanse edilen diğer ihalelerden hariç tutulmamızla sonuçlanacağını kabul ettiğimizi,

- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen hiçbir kişi veya kurum ile ilişkimiz olmadığını,

beyan ederiz.

Teklifimizin kabulü halinde, gerekirse, İsteklilere Talimatlarda açıklanan ihale dışı bırakılma durumlarından herhangi birine dahil olmadığımızı, yasal belgelerle ispatlamayı taahhüt ediyoruz. Formların ve delil niteliğindeki belgelerin üzerlerindeki tarih, son teklif teslim tarihinin 180 gün öncesinden daha eskiye ait olmayacaktır.

İstendiği takdirde, bu ihale dosyasında belirtilen teklif için gerekli seçim kriterleri ile ilgili, mali ve ekonomik durumumuzun sürekliliği ve teknik - mesleki kapasitemiz hakkında kanıt sağlamayı taahhüt ediyoruz.

İhale kararının bildirilmesinden sonra, 15 takvim günü içinde bu kanıtı sağlayamamamız ya da eksik / yanlış bilgi vermiş olmamız durumunda ihale kararının hükümsüz sayılacağından haberdar olduğumuzu bildiririz.

Saygılarımla

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin imzası>

<Tüzel kişiliğin yetkili temsilcisinin adı ve ünvanı >

ADRES BEYANI

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

Bilumum resmi idareler ile yapacağımız her türlü yazışmalar ve şirketimiz adına yapılacak olan tebliğlerde aşağıdaki adresimizi kullanacağımızı, bu adresimize yapılacak olan her nevi tebligatların geçerli olacağını ve bundan doğacak mesuliyetlerde ilgili idareleri hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımızı kabul ve beyan ederiz.

| ......../ | ......../2019 |
| --- | --- |

Unvan/İsim-İmza

Kaşe

TEBLİGAT ADRESİMİZ:

.............................................

..............................................

Telefon Numarası Faks Numarası E-Posta adresi KEP Adresi

:

:

:

: