###### Söz. Ek-4: Mali Teklif

(İhale kapsamında tekliflerin sunulması aşamasında Mali Teklifler ayrı bir zarf içerisinde kapalı olarak sunulacaktır)

Yapım İşi İhaleleri İçin

MALİ TEKLİF FORMU                                                                   Söz. EK:4c

A. BİRİM FİYAT ESASLI İHALELER

Birim fiyat esasında ihale yapılmakta ise, aşağıdaki tabloda; Teknik Şartnamenin ilgili maddeleri kullanarak, 1-5. sütunlar Sözleşme Makamı tarafından doldurulacak, istekli birim fiyat (6), tutar (7) ve KDV (8) sütunlarını doldurarak teklifini hazırlayacaktır.

| S.No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03.1.2-002 | ø8mm İçi Dolu Bakır Bara (0.45 kg/m) | kg | 24,000 |  |  |
| 2 | 05.6.1.a-115 | 12m/3, 1200 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | Adet | 14,000 |  |  |
| 3 | 05.6.1.a-118 | 12m/5, 1620 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | Adet | 29,000 |  |  |
| 4 | 05.6.1.a-119 | 12m/6, 1640 kg/Ad Santrifüj Betonarme Direkler (Standart Torsiyonlu), Donatılı | Adet | 3,000 |  |  |
| 5 | 05.6.6-012 | Beton Direk Nakli 10 Tona Kadar Sabit Bedel | Sbt | 6,000 |  |  |
| 6 | 05.6.6-013 | Beton Direk Nakli 10 Tonu Aşan, 20 Tonu Geçmeyen (20 Ton Dâhil) Nakliyelerde 10 Tondan Sonraki Beher Ton için Sabit Bedel | Ton | 4,000 |  |  |
| 7 | 05.6.6-014 | Beton Direk Nakli Ek Olarak tonxkm için Ödenecek Bedel | kg | 16.000,000 |  |  |
| 8 | 05.6.M1 | Beton Direk Montajı (I-Şehir içi) | kg | 63.780,000 |  |  |
| 9 | 05.7.23-011 | AKN/T-250, 70 kg/Ad Betonarme Aydınlatma Direk Konsollar | Adet | 14,000 |  |  |
| 10 | 05.7.6-006 | N/70-200, 125 kg/Ad Beton.OG D.ve N. Travers (MYM=70000 kg.cm) | Adet | 32,000 |  |  |
| 11 | 05.7.M1 | Beton Travers ve Konsol Montajı (I-Şehir içi) | kg | 4.980,000 |  |  |
| 12 | 05.7.N | Betonarme Travers ve Konsol Nakliyesi | kg | 1.227,500 |  |  |
| 13 | 09.3-002 | SWALLOW St-Alüminyum İletken | kg | 626,770 |  |  |
| 14 | 11.4-009 | 36 kV VHD-35 H.H. Sis Tipi Mesnet İzolatörü | Adet | 129,000 |  |  |
| 15 | 11.5-014 | B-35 Beton Travers için (Orta) İzolatörü Demiri | Adet | 129,000 |  |  |
| 16 | 11.6.3-002 | 100kN/16B, Kompozit Silikon Askı ve Gergi İzolatörü | Adet | 120,000 |  |  |
| 17 | 11.8-001 | Tek Gergi Tertibatı : Swallow-3/0 | Tk. | 34,000 |  |  |
| 18 | 13.1 | 36kV İzole Eldiven | Çift | 3,000 |  |  |
| 19 | 13.2 | 36kV İzole Halı | m² | 30,000 |  |  |
| 20 | 13.3 | 36kV İzole Sehpa | Adet | 3,000 |  |  |
| 21 | 15.2-010 | 36kV, 10kA ZnO Parafudr | Adet | 18,000 |  |  |
| 22 | 22.4.1-008 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Giriş/Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet | 6,000 |  |  |
| 23 | 22.4.3-008 | 30-36/0.1 kV Modüler Gerilim Trf.Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet | 4,000 |  |  |
| 24 | 22.4.4-007 | 36kV, 630A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet | 8,000 |  |  |
| 25 | 22.4.4-008 | 36kV, 1250A, 16kA Modüler Kesicili Çıkış Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet | 8,000 |  |  |
| 26 | 22.4.8-007 | 36 kV, 630A, 16kA Akım ve Gerilim Ölçü Hücresi (Hava Yalıtımlı) | Adet | 2,000 |  |  |
| 27 | 22.5.1.07-005 | 36kV, 400 kVA Beton Köşk (Trafo dâhil) Tip 2B/T (Trafo+AG Panosu) (Hava Yalıtımlı) | Adet | 2,000 |  |  |
| 28 | 22.5.3-004 | PB4, Prefabrik Beton Trafo Köşkü | Adet | 4,000 |  |  |
| 29 | 24.4.1-005 | 400 kVA'lık 3x630 A Oto Şalterli Dâhili Tip AG Panosu | Adet | 2,000 |  |  |
| 30 | 24.7.2.46-002 | Bakımsız akü-redresör grubu 24 V 18 Ah | Adet | 4,000 |  |  |
| 31 | 26.1 | Tehlike Levhası (Emaye) | Adet | 4,000 |  |  |
| 32 | 30.1.1 | Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi | m | 480,000 |  |  |
| 33 | 30.2.2 | 50 mm² NYY Kablo ve gömülmesi | m | 20,000 |  |  |
| 34 | 30.2.4 | 95 mm² (865.20 Kg/Km) Bakır İletken ve gömülmesi. | m | 240,000 |  |  |
| 35 | 30.4.2 | 2 m, 65x65x7'lik galvanizli toprak elektrot ve gömülmesi | Adet | 80,000 |  |  |
| 36 | 32.1-086 | 1kV, 3x150/70s mm² NYY Kablo (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 60,000 |  |  |
| 37 | 32.11.4-009 | 35kV, 1x300s/25 mm² Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 5.100,000 |  |  |
| 38 | 32.11.4-010 | 35kV, 1x400s/25 mm² Alüminyum Kablo, XLPE Yalıtkanlı, PVC Dış Kılıflı (yeraltına-toprak kanala ana kablo) | m | 2.250,000 |  |  |
| 39 | 32.19-004 | 1x95ş/16 mm², 20.3/35 KV YXC7V (N2XSY) KABLO (XLPE YALITKANLI, PVC DIŞ KILIFLI) (aynı toprak kanala ilave döşenen) | m | 1.500,000 |  |  |
| 40 | 32.34.11-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı | Adet | 24,000 |  |  |
| 41 | 32.34.11-008 | 35kV, 1x240s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı | Adet | 45,000 |  |  |
| 42 | 32.34.14-004 | 35kV, 1x95s/16 mm² YE3SV Harici Büzüşmeli Kablo Başlığı | Adet | 21,000 |  |  |
| 43 | 38.2-002 | 8-15 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O) | Tk. | 2,000 |  |  |

TOPLAM TUTAR:……………………

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

Not: Birim fiyatlar ve toplam teklif tutarlarında tespit edilen hatalar aşağıdaki şekilde düzeltilecektir:

a)	Rakam ve yazı ile belirtilen miktarlarda bir fark bulunduğu zaman, yazılı olarak belirtilen miktar geçerli olacaktır.

b)	Birim oran ile birim fiyatın miktar ile çarpılması sonucunda bulunan toplam miktar arasında bir fark olduğunda belirtilen birim oran geçerli olacaktır.