TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 1 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır. Her bir satınalma kaleminin teknik şartnamesi aşağıda tanımlanmıştır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 1 | ELEKTRONİK SİSTEMLER |  |
| --- | --- | --- |
|  | satınalma kalemi | adeti |
| 3.2.2. | Otel ön büro otomasyon yazılımı | 1 |
| 3.2.3. | sipariş alma el terminalleri | 15 |
| 3.2.7. | Otel yazılım programı | 1 |
| 3.2.4. | Personel devam takip cihazı , devam kontrol ünitesi | 1 |
| 3.3.8. | Panik bar kapısı (acil kaçış kapısı) | 7 |
| 3.3.9. | Elektronik digital kasa | 72 |
| 3.5.6. | Kapı tipi üst arama dedektörü | 1 |
| 3.5.7. | Özel merkezi sistem kontrollü oda anahtarı | 60 |
| 3.5.2. | Otomatik araç bariyeri | 1 |

Otel Yazılım Programı  ve Otel Ön Büro Otomasyon Yazılımı  (3.2.2.-3.2.7. satınalma kalemleri)

Teknik Şartnamesi

- Program Dili : Netexpress, Delphi, Asp bileşimi bir kod alt yapısında yazılmış olmalıdır.

- Program Veri Tabanı :Varsayılan olarak My SQL, ISAM alt yapısında olmalıdır. Opsiyonel olarak MS SQL 2008, ORACLE ver tabanlarında çalışabilmelidir

- Grafik ara yüze sahip olmalıdır.

- Önbüro muhasebe entegrasyonu olmalıdır.

- Depo muhasebe entegrasyonu olmalıdır.

- Personel muhasebe entegrasyonu olmalıdır.

- Pos muhasebe entegrasyonu olmalıdır.

- Tüm yapılan işlemler muhasebeleşebilmelidir.

- Muhasebe modülü üzerinden resmi beyannameler (XML gönderimler) kullanılmalıdır.

- İmalat- reçeteleme hammadde kullanım düşüşleri, POS entegrsyonu mevcut olmalıdır.

- PDKS ortamları ile entegre çalışılmaktadır

- İhtiyaç halinde Talep, Teklif , Müşteri- Satıcı siparişi , Alış –satış faturası, Cari, Stok, Kasa , Çek, Senet , Rapor, Devir, Log , insan kaynakları (bordro ) üretim modülleri satın alınabilir olmalıdır.

- Dövizli çalışabilmelidir.

- Standard Türkçe/İngilizce, opsiyonel diğer dil destekleri parametrik oluşturulabilmektedir

- Mobil telefonlara rapor desteği

- Üretim modülünde her türlü reçete tanımlanabilmelidir.

1. Garanti Koşulları:

Yazılım en az iki (2) yıl garantili olmalıdır.  İki (2) yıl içerisinde yapılacak tüm güncellemeler ücretsiz olmalıdır.

2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Üretici Firma Uzak erişim ile destek ve eğitim hizmetleri verebilmelidir. Programın içerisinden online istek geçilebilmelidir.

3. Gerekli Yedek Parçalar:

10 Yıl Tedarik edilebilmedir. Programın bir yardım menüsü olmalıdır.

Üretici firmanın sitesinde online yardım , eğitim olmalıdır . lisans ve kurulum cd sis birlikte verilmelidir.

Kapı tipi üst arama dedektörü (Kapı Tipi Üst Arama) (3.5.6.)

Teknik Şartnamesi

- Cihaz dünyanın en gelişmiş dijital algılama teknolojisi sahip olmalıdır.

- Cihazın anti –parazit algılama yetenekleri geniş bir yelpazede çok duyarlı olmalıdır.

- Cihaz günde 24 saat ,yılda 365 gün sürekli çalışmaya müsait olacaktır.

- Cihaz kalitesi darbe ve teknik özellikleri dünya standartlarına göre olmalıdır.

- Cihazın kontrol noktası ve dedektör dijital metal algılama hassasiyeti ayarlanabilir,

- en düşük hacim olan ataç, madeni paralar,anahtarlar,kemer tokaları ,vs hassasiyet ayarı yapılabilir olmalı.

- Cihazın bölge tarama sayısı minimum 6 olacaktır.

- Cihazın her algılana alanı 100 hassasiyetinde olup 0-99 aralığında her bölge için ayrı ayrı ayarlanabilir olmalıdır.

- Cihazın üzerinde ultra-büyük LED /LCD ekran olmalıdır.

- Cihazın kolonlarında led grubu  olacaktır ve sadece şüpheli cisme alarm sinyali verecek ve o bölgedeki led grubu yanacaktır.

- İki yada daha fazla cihaz aynı anda çalışa bilmeli iki dedektör arasında asgari mesafe 40 cm olmalıdır.

- Cihazın yolcu akışını ve otomatik alarmın kaç kere çaldığını hesaplayabilmeli.

- Hassasiyet seviye ayarının, işlem modlarının ve hafıza bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve yetkisiz kişilerin zarar vermesini önlemek amacıyla;

- a-) Mikro işlemcinin programına girmek için belli bir kod ( Access control code) kullanılmış olacak

- b-) Mikro işlemcide herhangi bir enerji kesilmesi durumunda mikro işlemci program bilgilerinin silinmemesi önlenmek için silinmeyen hafıza kullanılacak.

- Cihazı kurmak veya kaldırmak  kolay ve basit olmalı minimum 10 dakika içinde montaj yapılabilmelidir.

- Cihazın dil seçenekleri Türkçe ve İngilizce olmalıdır.

- Cihaz,kalbinde pil ( heart pacemakkers ) olan kişilerde sağlığa zararlı bir etki yaratmayacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

- Kayıt bantları .banyosu yapılmış veya yapılmamış filimler,manyetik bantlar,memory stick,hafıza kartları,CD ve disketler kapıdan geçiş esnasında kesinlikle zarar görmeyecektir.

- Cihazın tasarım; montaj ve demontaj kolaylığı sağlayacak şekilde olacak,birleşim yerleri ve mekanizmaları cihazın yerinin değiştirilmesinden ötürü aşınıp deforme olmayacaktır.

- Cihaz normal çalışma durumunda LCD göstergesinde giren –çıkan kişi sayısı ve güvenlik düzeyini güvenlik personelinin rahatlıkla anlayabileceği cinsten, kısıtlamasız Türkçe olarak gösterebilmelidir.

- Cihaz insan trafiğine kontrol edebilmesi için ön yan panellerinde  kırmızı-yeşil,dur-geç ışıklı uyarılara sahip olmalıdır.

- Cihaz içinden geçen kişilerin üzerinde tehdit oluşturabilecek metal eşyaların gösterimini her iki yan panel de ışıklı led göstergelerle gösterecektir. Sağda ve solda bulunan boylu boyunca ledli paneller metalin sağda-solda veya ortada olduğunu hem panellerde  hem de kontrol ünitesinde belirlemelidir.

- Cihazın kontrol ünitesi üzerinde hassasiyet seviye ayarı,sesli uyarı sinyali,ayarlanabilen ve kapatılabilen ses seviye ayarı, alarmın elle veya otomatik olarak reset edilmesi gibi kontroller olacaktır. Bütün kontroller panelin üzerinden  yapılacaktır

- Kontrol ünitesinde veya kapı üzerinde,tespit edilen metallerin kütlesini-yoğunluğunu belirten özellikte gösterge paneli bulunacaktır.

- Cihaz içindeki bölgelerde hassasiyet bağımsız olarak da ayarlanabilir olmlıdır. Böylelikle istenildiğinde üst  bölge yada alt bölge daha hassas,daha kaba ayara getirilebilir olmalıdır.

- Cihaz çevrede bulunan aşırı miktardaki metallerden ,parazit sinyallerinden  (telsiz X-ray cihazları,enerji hatları vb.) etkilenmemesi için gerekli her türlü tedbir alınmış olacaktır. Cihaz herhangi bir hassasiyet seviyesinden 50.cm.mesafede sabit,100 cm, mesafede hareketli metallerden etkilenmeyecektir.

- Dedektör bulunduğu  yerlerden başka bir yere taşındığıda yada çevrede bulunan metal miktarı değiştiğinde cihaz otomatik olarak kendini kompanze edecektir. Cihaz taşındıktan sonra kalibrasyon ayarı gerekip gerekmediği firmaca bildirilecektir.

- Gerektiği durumlarda cihaz kolaylıkla fabrika çıkış ayarlarına set edilebilir olmalıdır.

- Cihazın özellikleri:

- Cihazın çalışma voltajı :220v veya 110V AC,50/60 Hz.

- Cihazın enerji tüketimi : 30 watt.

- Cihazın çalışma sıcaklığı : -20~+ 45derece.

- Cihazın  ortama bağlı nem : 95%

- Satıcı firmanın en az 5 beş kişiden oluşan deneyimli call center la ürüne destek verebilmelidir.

- Cihazın satıcı firması, ya üreticisi ya da Distribütörü olmalıdır.

- Cihazın satıcı firmasının , yerinde destek verebilecek teknik destek personeli ve call center departmanı olmalıdır.

- Cihaz Yüksek voltaj korumalı olup Türkiye’nin her yerinde sorunsuz çalışabilmelidir.

- Cihaz çıkış voltajı UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS olmalıdır.

Otomatik Araç Bariyeri Teknik Şartnamesi (3.5.2.)

- Cihaz çalışma voltajı 100-240 V AC olmalıdır.

- Bariyerin motoru 24 v dc voltaj ile çalışmalıdır.

- Bariyer ortalama akımı 2 amperi geçmemelidir.

- Cihazın  gövdesi 1,5 mm 304 kalite paslanmaz çelik veya saç üzeri elektrostatik boya olmalıdır.

- Cihazın  çalışma ısısı -20 C derece ile +60 C derece arasında olmalıdır.

- Cihaz ebatları 102 cm x 25 cm x 39 cm olmalıdır,

- Cihazın kol uzunluğu 3-4,5-6 metre olarak ayarlanabilir olmalı.

- Cihazın maksimum açılma süresi 0,7 sn olmalıdır.

- Cihazın kapanma süresi maksimum 0.3 sn olmalıdır.

- Cihaz  buton, keyless ,uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalı.

- Bariyerin kolunun indiği noktada destek çatalı olmalı ve bariyer kolunun oturduğu destek çatalı y şeklindeki yer ses yapmaması için cam elyaf katkılı plastikten olmalıdır.

- Cihaz üzerinde minimum 25 adet kumanda tanıyabilen alıcı bulunmalıdır.

- Cihazın buton kontrolü maksimum  (30m) olmalıdır.

- Cihazın uzaktan kumanda kontrolü maksimum ( 40m) olmalıdır.

- Bariyerde manuel kontrol özelliği olmalıdır.

- Bariyer tek veya çift buton kontrolü ile de çalışabilmelidir.

- Cihaz tek buton kontrolünde, butona her basılışta bariyer bir sonraki hareketini yapabilmelidir.(Açıksa kapanır, kapalı ise açılır.)

- Cihaz üzerinde çift buton kontrolünde açma ve kapama için ayarlı buton girişleri bulunmalıdır.

- Bariyer açıldıktan berili bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını sağlayan ayarlana bilir zaman kontrolü olmalıdır.

- Cihaza loop sensör bağlanabilir olmalı.

- Cihaz üzerinde access kontrol sistemleri geçiş tetiklemesi için kuru kontak ,ya da 3-50 V darbe ,TTL,COMS yada RS232- RS422-485 özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz tek PC ile 256 adet bariyer kontrol edilebilir. Her türlü access kontrol ünitesi ve diğer çevre birimlerine kolaylıkla bağlanabilir olmalıdır.

- Cihazdan araç geçişi sırasında aracın bariyer kolu altında durması halinde, herhangi bir kontrol ünitesi tarafından, kapanması için tetiklenmesi durumunda dahi, kolun aşağı hareketi güvenlik sensoru sayesinde engellenebilir olmalıdır.

- Cihazdan araç geçişini tamamladığında sistem hafızasında bekleme süresi tamamlandığında kapanma işlemini gerçekleştirebilir olmalıdır.

- Cihaza  kamyon ve tırlar için ek emniyet sensoru eklenebilir olmalıdır.

- Bariyer kolu aşağı ve yukarı hareketi sırasında kendisine dokunan bir cismi hissetme ve buna göre tepki gösterme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın emniyet sensöru dışında kalan durumlarda, bariyer kolunun aşağı hareketi sırasında altında kalan bir maddeyi algılamalı ve otomatik yukarı hareket edebilmelidir.

- Bariyer koluna çarpma burumunda bariyer kolunun kırılabilir olmalıdır.

- Cihaz elektronik devre mikroprosesör kontrollü olarak tasarlanmış elektronik devre üzerinde tüm opsiyonel özellikler kullanıma hazır çevre bağlantıları takılarak sistem her zaman masrafsızca geliştirilebilir olmalıdır.

- Cihaza  opsiyonel  olarak sunulan akü ve akü şarj ünitesi eklenebilir olmalıdır.

- Cihaz  elektrik kesilmesi durumda akü ile 250 açma-kapama ile sistem kesintisiz çalışabilir olmalıdır.

- Opsiyonel; bariyer kolunun aşağı ve yukarı hareketi sırasında cihaz üzerinde bulunan flaşör ikaz lambası kol hareketini tamamlayana kadar yanıp sönebilir olmalıdır.

- bariyer kolu üzerinde gece görülebilen reflektör kırmızı bantlar ve " STOP" yazısı olmalıdır.

- Cihaz güvenlik sistemlerine bağlanarak kontrol imkanı (acil durum, yangın alarmı durumlarında otomatik serbest geçiş modu) entegre çalışabilmelidir.

- Cihaz kapalı ve dış mekanlar için dekoratif bir görünümde olmalıdır

- Harici kumanda alıcıya  1-300 kumanda tanıtılabilir olmalı.

- Cihaz montaj kiti sayesinde kolay ve hızlı montaj yapılabilir olmalı.

- Cihaz garantisi minimum 2 yıl olmalıdır.

- Satıcı firmanın en az 5 beş kişiden oluşan deneyimli call center la ürüne destek verebilmelidir.

- Cihazın satıcı firması, ya üreticisi ya da Distribütörü olmalıdır.

- Cihazın satıcı firmasının , yerinde destek verebilecek teknik destek personeli ve call center departmanı olmalıdır.

- Cihaz Yüksek voltaj korumalı olup Türkiye’nin her yerinde sorunsuz çalışabilmelidir.

- Cihaz çıkış voltajı UL, CE, FCC, MA, ISO9001, EEP, CCS, ETS olmalıdır.

Personel devam takip cihazı , devam kontrol ünitesi  (Personel Devam Kontrol Ünitesi Programı )(3.2.4.) Teknik Şartnamesi

- PDKS yazılımının kullanımı kolay olmalıdır.

- Kısayol tuşları sayesinde hızlı kullanım özelliği sağlamalıdır.

- Programın kullanıcı adı ve parolasını değiştirebilmelidir.

- Kullanıcı adı ve parolayı hatırlama özelliği olmalıdır.

- Programda personel ait özlük bilgileri saklanabilmelidir.

- Personele ait not bilgileri programda saklanabilmelidir.

- Personel işe başladığında personele zimmet edilen demirbaşlar programın zimmet bölümünde saklanabilmelidir.

- Programın yetkilendirme özelliği sayesinde birden fazla kullanıcı ya da gruplara yetki verebilme ya da kısıtlayabilme özelliği olmalıdır.

- Programda kullanıcılardan herhangi biri değişiklik yapınca değişiklik yapan kullanıcının kim olduğu tespit edilebilmelidir.

- Programın otomatik yedekleme özelliği sayesinde, herhangi bir arıza oluşumunda yedekleri kullanılarak veri kaybının önlenmesi sağlanabilmelidir.

- Otomatik veri transferi sayesinde, istenilen zaman dilimlerinde cihaz veya cihazlardaki verilerin sisteme otomatik işlenme özelliği olmalıdır.

- Program istenilen zaman aralığında tanımlanabilen mail adreslerine istenilen raporları gönderebilmelidir.

- Otomatik maillerde önceki günlerin giriş çıkış bilgileri maile eklenebilmelidir.

- Silinen personel bilgileri program database’ inde tutulabilmelidir.

- İstenilen zamanlarda silinen personelin bütün bilgileri database ‘den geri çağırılabilmelidir.

- PDKS programı Yüz Tanıma, Parmak İzi ve Kartlı Sitemlerde problemsiz olarak haberleşme sağlayıp veri transferi yapabilmelidir.

- Bilgi transferi için terminal programını kendi içinden çalıştırarak program içersinde veri kontrolünü sağlayabilmelidir.

- Personellere tanımlanan maaş bilgilerini ve zam sonrasında girilen yeni değerleri gösterebilmeli ve değiştirme tarihine göre önceki maaş ücretinden de hesaplama yapabilmelidir.

- Programda personellerin izin, avans, prim gibi bilgi girişi toplu olarak yapılabilmelidir.

- Programda alınan raporların yazı tipi boyutu gibi seçimlerin kullanıcı tarafından değiştirilmesi olanağı olmalıdır.

- Programda sayfa genişlik ve uzunluk yapısı rakamsal ifadelerle değiştirilebilmelidir.

- Programdan alınan raporların Word, Excel, Html, Txt gibi formatlara aktarım yapma özelliği olmalıdr.

- Gruplandırma özelliği sayesinde, personel raporlarının şirket ve bölüm gibi başlıklar altında detaylı olarak alınabilmelidir.

- Sistemde toplu izin, görev gibi kartlar oluşturulup personelin toplu gittiği izin, görev bilgileri otomatik olarak sisteme girilebilmelidir.

- Birden fazla cihaz bulunan yerlerde personelin hangi cihazdan giriş çıkış yaptığını raporlarda gösterebilmelidir.

- Herhangi bir rapor alınınca tek tuş ile mail Outlook üzerinden gönderilebilmelidir.

- Alınmış olan raporlarda önceki ve sonraki raporlar arasında geçiş yapılabilmelidir.

- Kişi bazında ki giriş çıkış raporlamasında,  geç gelme, erken çıkma gibi eksik çalışmaların genel toplam süreleri rapor sonlarında görünebilmelidir.

- Personel giriş çıkış raporlarında personele ait hafta tatili veya izin durumu olduğunda alınacak raporun durum kısmında bilgi olarak görüntülenebilmelidir.

- Maaş bordrolarına imza sütunu eklenebilmelidir.

- Maaş raporlarında fazla mesai, avans, prim, geç gelme, erken çıkma gibi artı ve eksi tutarların son toplamları saat ve ücret olarak görülebilmelidir.

- Çoklu giriş çıkış yoğunluğunun olduğu durumlarda dilenirse sadece ilk giriş ve son çıkış saatlerinin temel alınarak puantaj hesaplanabilmelidir.

- Detaylı yuvarlama özelliği sayesinde, maaş raporlarının toplam bölümünde 10 kuruş, 50 kuruş, 1 TL ve 10 TL olarak yuvarlanabilme yada en yakın küçüğe veya büyüğe yuvarlama olmalıdır.

- Bordrolarda ki ücretsiz izin, devamsızlık ve ceza gibi hanelerde saat ve ücretin bilgi olarak gösterilebilme özelliği olmalıdır.

- Personellerin değişken çalışma saatlerinde, çalışma takvimi kullanılarak, personellere günlük veya haftalık olarak personele özel çalışma planı oluşturulabilmelidir.

- Program özel personel çalışma planını Excel’de oluşturulmuş shift tablosunu import edebilmelidir.

- Alınan hesap raporlarında kullanıcı personelin istediği bilgileri, raporlama yapılabilecek ve bordro alanına ekleyip çıkartabilme özelliği olmalıdır.

- Geç kalmaya, erken çıkmaya ve keyfi devamsızlıklara verilen tolerans ile cezai kesintiler istenilen oranda yapılabililmelidir.

- Program menüsünde update seçeneği olmalı ve update tuşu ile programın en güncel versiyonu internet üzerinden indirilmelidir.

- PDKS yazılımı TL uyumlu olmalıdır.

- PDKS yazılımı Windows İşletim Sistemlerinde çalışabilmelidir.

- Giriş çıkış bilgilerine elle yapılan düzenleme olduğunda alınan giriş çıkış raporunda elle düzeltilen bilgilerin belirtilmesi seçilebilmelidir.

- İstenildiğinde giriş çıkış bilgileri toplu olarak düzeltilebilmelidir.

- Program server mantığı ile çalışabilmelidir. Başka bölgelerdeki kullanıcılara internet ağı üzerinden client kurulumlar yapılabilmelidir.

- Yetkilendirme seçeneklerinde kullanıcı; bilgileri görebilme, değiştirebilme, görüp müdahale edememe gibi kısıtlamalar yapılabilmelidir.

- PDKS yazılımı Eta, Logo, ERP gibi yazılımlara aktarım yapabilmelidir.

- Programda kullanıcının bir problemi veya sorusu olduğunda uzak masaüstü ile destek özelliği olmalıdır.

- Maaş, avans, vs. işlemler belirli bir (%) ile değiştirilebilmelidir.

- Program kullanıcının isteğine firmalara özel farklı çalışma saatlerine göre parametreler ayarlanabilmeli ve vardiyalı veya tek vardiyalı gruplar olduğunda sisteme farklı gruplar tanımlanabilmelidir.

- Programın kurulu olduğu bilgisayara uzaktan erişim sağlanamaması gibi durumlarda data	 klasörünü yetkili servise ulaştırarak da sorun çözümü sağlanabilmelidir.

- Üretici firma programda sorulacak sorular için Call Center departmanına sahip olmalıdır.

Özel Merkezi Sistem Kontrollü Oda Anahtarı Teknik şartnamesi (3.5.7.)

- Elektronik : devre kartı kalitesini ispatlamış ve tanınırlığı olan markalardan  olmalıdır

- Bilgi aktarımı   Radyo sinyalleri ile olmalıdır

- Fiziksel temas Olmamalıdır

- Bakım gerektirmemelidir

- Tarih ve saat sınırlaması yapılabilmelidir

- Düşük voltaj, kapı kapanmadığında alarm vermelidir.

- Düşük voltaj ve pil zayıf  uyarısı min 50 kz açma izni vermelidir.

- Kart okutulduktan 1sn. sonra açma yapmalıdır.

- 3 seviyeli güvenlik kodu olmalıdır.

- Zaman kontrolü Gerçek zamanlı saati olmalıdır. Yaz/Kış saati programına tanımlanan tarihlerde geçiş yapmalıdır.

- KART STANDARDI  ISO/IEC 14443 A standartlarında

- Kart okuma hızı  0,035 saniyeden daha az olmalıdır

- Kilit açık kalma süresi  varsayılan 5 saniye ve ayarlanabilir olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı  -15 ˚C ~+60˚C arasında olmalıdır.

- Enerji beslemesi  4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile) olmalıdır

- Güç sarfiyatı Statik < 15 uA - Dinamik < 120 mA arasında olmalıdır

- Pil Kullanım ömrü 4 x 1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak en az 22.000 açılım ve ortalama 1 yıl dan az olmamlıdır.

- Ağırlık  3,3 Kg dan çok olmamalıdır

- 38mm-65mm kapı genişliklerine monte edilebilmelidir

- Kapı seren genişliği  Min. 115mm olmalıdır

- Kayıt hafızası  1000 adet el terminali ile okutulabilmelidir

- Sürekli geçiş modu olmalıdır

- Görsel uyarı ile  arkadan kilitleme uyarısı olmalıdır

- Mikro elektronik motor ile kilitleme yapılabilmelidir.

- Mekanik anahtar ile opsiyyonel olarak açılmalıdır.

- Acil durumda açılmak üzere hem elektronik kart hemde mekanik bareli olmalıdır.

- Tanımsız kartlarda sesli uyarı vermelidir.

- Kart kodlayıcı birlikte verilmelidir.

- Okuyucu el terminali birlikte verilmelidir

- Kodlama programı birlikte verilmelidir

- İlk Kullanım için gerekli alkalin bataryalar birlikte verilmelidir

- Personelkartları HAFTALIK,GÜNLÜK,SAATLİK ve BELİRLENMİŞ bir tarihe kadar sınırlandırılarak oluşturulabilir olmalıdır.

- Program için gerekli çoklu usb anahtar birlikte verilmelidir ve kart kodlama cihazı olmalıdır.

- Devreye alma yetkili tarafından yapılacak ve  sağlam olarak teslim edilecektir.

1. Garanti Koşulları: Ürünler en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır ve Ücretsiz güncelleşleştirmelerden yararlanmalıdır.

2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:  Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli egitim montaj sırasında verilmelidir Yerli otel yönetim yazılımları ile entegrasyon için teknik danışmanlık verilerek,otel yönetim yazılımının interface oluşturulması sağlanmalıdır.

3. Ürünler, cihazlar ve sistem sorunları hakkında ayrıca WEB veya internet üzerinden on-line destek verilebilmelidir,

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu : Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

Sipariş alma el terminali TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.2.3.)

- İşlemcisi 400 Mhz den aşağı olmamalıdır

- İşletim sistemi CE belgeli olmalıdır.

- Ram min 64 MB olmalıdır.

- Rom min 128 Mb olmalıdır.

- Ekran büyüklüğü minimum 3,5 inch olmalıdır.

- Ekran çözünürlüğü TFT 320x240 LCD olmalıdır

- Ağırlık pil dahil max 180 gr geçmmelidir.

- Entegre bluetooth olmalıdır.

- Entegere wlan 802.11 a-b-g olmalıdır

- Dokunmatik ekran , klavye olmalıdır

- Batarya min 1500 mAh olmalıdır,

- Mini Sd genişleme yuvasına sahip olmalıdır

4. Garanti Koşulları:

Ürünler en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli egitim montaj sırasında verilmelidir

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

Panik bar kapısı teknik şartnamesi (3.3.8.)

- Ölçüleri 100x200 cm olmalıdır. (kapatmalıdır)

- Sac kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.

- İç yalıtım malzemesi  yangına dayanıklı cam yünü olmalıdır.

- Yalıtım dolgu malzemeli toplam kalınlık 60 mm den az olmamalıdır.

- Dışarıdan kapalı olsa bile içeriden kapıyı açan panik barı olmalıdır

- En az  60 dk yangına dayanıklı olmalıdır.

- 75 C üzerindeki sıcaklıklarda genleşerek dumanı asla sızdırmayan özel conta olmalıdır

- Sağ veya sol açılım. Yapılabilmelidir.

- Menteşeleri ayarlanabilmelidir

- Fırınlı elektrostatik toz boya ile boyanmış olmalıdır.

- İthalatçı-imalatçı tarafından yerine montaj yapılmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

Ürünler en az 3 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli eğitim montaj sırasında verilmelidir

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

Elektronik Digital Kasa teknik şartları (3.3.9.)

- Sistem  Motorlu & Hafızalı olmalıdır

- Kırmızı renkli 4 karakter  led olmalıdır

- Arka aydınlatmalı tuşlarla tuş takımı olamlıdır

- Kod girişinden sonra yay mekanizmalı olarak kapak açılmaıdır

- Son 300 açılış kaydını hafızada tutmalıdır

- El Terminali kullanılarak bilgi alınabilmelidir.

- LED’li Kasa içi aydınlatma ledli olmalıdır ( İstenildiğinde * tuşuna basılarak aktive edilebilir )

- Mekanik anahtar ve el terminali kullanılarak acil durum açılışı yapılabilmelidir

- 5 kez yanlış şifre girişinde , 5 dakika süreyle tuş takımını kitlemelidir

- Yere veya duvara çelik dübelli vidalar ile montajlanabilmelidir.

- Tek kullanımlık  şifre atama (1-9 rakam arası) yapılabilmelidir

- Türkçe / İngilizce   iletişim program dili olmalıdır.

- Laptop şarjı için CE belgeli prizli jarj ünitesi olmalıdır.

- Elektrikli DC 6V adaptör ile pil 1.5V AA alkaline 4 adet enerji beslemesi olmalıdır

- Çalışma voltajı  DC6V  olmalıdır

- Statik akım < 30 uA  olmalıdır

- dinamik akım< 400 mA  olmalıdır

- Alarm voltajı 4.2+-0.2V olmalıdır

- çalışma sıcaklığı  0 0C + 55 0C

- Çalışma nem  oranı  RH (20~93)%

- Ölçüleri derinlik=  250 mm en 350 mm yükseklik 250 mm

- RoSH Sertifikalı olmalıdır

- Ağırlık 12 kg ı geçmemelidir.

4. Garanti Koşulları:

Ürünler en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli egitim montaj sırasında verilmelidir

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 2 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 2 | MEFRUŞAT ALIMI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.8. | Dikiş makinası | 1 |
| 3.5.12. | Odalara ortapedik yatak | 60 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

ODALARA ORTAPEDİK YATAK TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.12.)

- Yüksek carbonlu 1,83 mm. Çapında, 260 C ısıl işleme tabii tutulmuş çelik tel.

- Kesintisiz imal edilen yay, M2 deki yay sayısı en az 200 Adet.

- Kesintisiz imal edilen yayları birbirine tutturmak ve yatağa uygulanan kuvvetin yatağın eninde ve boyunda eşit dağılması sağlayan yüksek carbonlu , çelik Helezon teli.

- Her bir kesintisiz yayı alttan ve üstten çelik klipslerle birbirine tutturan en az 4  mm. Çapında yüksek carbonlu çelik çerçeve teli.

- Yüksek yoğunluklu köşe takoz süngerleri.

- Yay karkası üzerinde minimum 850 gr/m2 ağırlığında doğal liflerden imal edilmiş çift kat keçe sistemi. Keçenin çerçeve teline çakılması ile metalin izalasyonu.

- Antialerjik, Antibakteriyel, Anti Mite ve Flaret (Alev geciktirici) özellikli özel jakarlı yatak kumaşı.

- Kapitone katmanı: 250 gr/m2 ağırlığında özel Flaret (Alev geciktirici) özellikli 10+10 mm. Kalınlığında Flaret (Alev geciktirici) özellikli sünger ve 15 gr/m2 nutrovil astar.

- Yatakta hava sikülasyonunu sağlayan 4 Adet Hava kapsülü ve taşıma kolaylığı sağlayan 4 adet estetik taşıma kulpu.

- Mevsimlik olarak yatak döndürülmesini kolaylaştıran köşe dönüşüm etiketleri.

- Tüm ebatlarda ve özel ebatlara uygun üretim imkanı olmalıdır.

ORTAPEDİK YATAK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Profilden imal edilmiş metal baza konstrüksiyonu.

- Baza köşelerinde mukavemet arttırıcı batlar, özel presli fitilli DKP Sac.

- Ayak bağlantı noktalarında 2 mm.’lik Sacdan, presli destek elemanları kullanılmış

- Her türlü paslanma ve korozyona karşı koruyucu özelliği olan elektrostatik boya ile metal aksamlar boyanmış

- MDF Baza üst tablası.

- Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet sabit ayaklar ve hareket kolaylığı sağlayan 2 adet tekerlek.

- Yatak kumaşı, 1 cm kalınlığında minimum15 Dn. yüksek yoğunluklu sünger yapılarak döşeme yapılmış

- Nutrovil astar ile baza altı kapatılmış olmalıdır.

Yatakta Yüksekliği   : 23 cm. (+- 1 cm tolerans )

Kasa Yüksekliği         : 22 cm.

Ayak Yüksekliği         : 6 cm.

Toplam Yüksekliği    : 51 cm.

Açıklama: yatakların 40 adeti çift kişilik, 20 adeti tek kişilik olacaktır. standart ölçüde olacaktır. Diğer teknik şartları aynıdır.

DİKİŞ MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yeni Dizayn Transport Sistemi ve İplik Verici Sistemi

- Direct Drive Servo Motor Teknolojisi

- Kayışsız Titreşimsiz ve Sessiz Çalışma Ortamı

- Yağsız Kafalı Model Seçenekleri ve Kapalı Karter Otomatik Yağlama Sistemli Seçenekleri Sayesinde Yağ Lekesiz Temiz Çalışma İmkanı

- Baskı Ayağı Hızlı-Yavaş İnme Özelliği (parametrik)

- Mikrometrik Ayak Baskı Ayar Özelliği

- Milimetrik (kademesiz)Dikiş Adım Boyu Ayarı Özelliği

- Otomatik İplik Kesmeli ve Tokatlamalı

- Otomatik Ayak Kaldırmalı

- Başta ve Sonda ileri-geri Zig Zag Fonksiyonlu

- Buton İle Tek Adım Fonksiyonu

- Elektronik Panel Üzeri Hız Ayarı Özelliği

- Elektronik Kontol Paneli

- Etiket Programlı

- 1-500 Adım Otomatik Dikiş Programlı

- Merdaneli Puller Sistemli(opsiyonel) olmalıdır.

Ürünlerin markası ulusal ve uluslar arası tarafından tanınırlığını ve kalitesini ispatlamış bir marka olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

Dikiş seti içinde olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

2 yıl garanti olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

yüklenici firmaya aittir.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım klavuzu olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 3 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 3 | KAPI VE KİLİT SİSTEMLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Toplantı odası sandalyesi | 300 |
| 3.2.5. | Otel oda kapıları | 72 |
| 3.2.6. | Oda kapıları kilit sistemi | 72 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

Toplantı Odası Sandalyesi Teknik Şartnamesi (Ahşap yapılı döşemeli sandalye )(3.2.1.)

İskelet				:

- Tamamıyle masif yapı (kayın) salit Beech ağacından mamül olmalıdır.

- Ana dikeçler 1.sınıf, iç ara kayıt ahşaplar 2.sınıf olmalıdır.

- Nem oranı %8 in altına indirgenmiş olmalıdır.

- Birleştirmeler, özel masif tutkallama ve çivileme şeklinde oluşturulmalıdır.

Sünger Dolgu Elemanları	:

- Oturum,  28 Dns elastik sünger

- Sırt, 22 Dns elastik sünger

- Dış arka ve yanlar, 18 Dns elastik süngerden oluşmalıdır.

Döşeme			:

- Oturum ve sırt kısmı komple yada parçalı şekilde polüüretan ve PVC esaslı min 550 gr/m özellikli sentetik deri veya kumaş olmalıdır.

Ambalaj			:

- Bitmiş sandalye yüzeyi 6 micron kalınlıkta naylon poşetlerle kaplanmalıdır. Ürünler TSSS kalitesinde min 800gr/m2 özellikli B+C dolgu mukavva kutulara konulmalıdır.

OTEL ODA KAPILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.2.5.)

- Kapı kanadı; ahşap karkas suni kurutulmuş köknar ağaçtan imal edilmelidir. Kullanılan budaksız ahşap keresteye finger-joint ekleme uygulaması yapılmalıdır. Bu yöntemle kapının eğilme ve dönme riski giderilmelidir.

- Kanat kalınlığı 42 mm olarak ve lambasız şekilde imal edilebilmelidir.

- Ahşap konstrüksiyon üstü, 6 mm MDF panel üzerine doğal kaplama uygulaması yapılmaktadır. Meşe, ceviz, venge ve maun olarak doğal kaplama seçenekleri mevcut olmalıdır.

- Kanat konstrüksiyon arasında dolgu malzemesi olarak kraft petek kullanılmalıdır. istenildiği takdirde delikli yonga levha ızgara dolgu ya da masif ahşap ızgara dolgu cinsleri kullanılmalıdır.

- Gerektiğinde amaca uygun olarak cam boşluğu ve cam çıtası kanar üzerinde teşkil edilebilmelidir.

- Kasa gövdesi parçalı köknar ağaç, üst ve alt kısımları 12 mm MDF presli olarak üretilmelidir.

- Pervazlar, kanal geçmeli, başlık birleşimleri 900 dır. 10 mm MDF malzemeden imal edilmektedir. MDF üzeri seçilen doğal kaplama malzemesi preslenmelidir.

- Kasada teşkil edilen kanala yerleştirilen conta,kapı kompleksinde hava ve ses yalıtımını sağlanmalıdır.

- Siparişe göre yerinde ölçü alınarak, ölçüye göre özel üretim yapılmalıdır.

- Kasalar duvara poliüretan köpükle yapıştırılmalıdır. Pervazlar silikon ile kasaya birleştirilmelidir. Geriye  dönüşümlü olarak demonte özelliğine sahip olmalıdır.

- Kanat yan kenarlarına ve kasada görünen kısımlara seçilen kaplama uygulaması yapılmalıdır.

- Mevcut renk kartelasından seçilen renklerle, seçilen doğal kaplama rengine uygun ahşap koruyucu boya uygulaması yapılmalıdır.

Oda kapıları kilit sistemi Teknik Şartnamesi (3.2.6.)

- Elektronik : devre kartı kalitesini ispatlamış markalardan olmalıdır.

- Bilgi aktarımı   Radyo sinyalleri ile olmalıdır

- Fiziksel temas Olmamalıdır

- Bakım gerektirmemelidir

- Tarih ve saat sınırlaması yapılabilmelidir

- Düşük voltaj, kapı kapanmadığında alarm vermelidir.

- Düşük voltaj ve pil zayıf  uyarısı min 50 kz açma izni vermelidir.

- Kart okutulduktan 1sn. sonra açma yapmalıdır.

- 3 seviyeli güvenlik kodu olmalıdır.

- Zaman kontrolü Gerçek zamanlı saati olmalıdır. Yaz/Kış saati programına tanımlanan tarihlerde geçiş yapmalıdır.

- KART STANDARDI  ISO/IEC 14443 A standartlarında

- Kart okuma hızı  0,035 saniyeden daha az olmalıdır

- Kilit açık kalma süresi  varsayılan 5 saniye ve ayarlanabilir olmalıdır.

- Çalışma sıcaklığı  -15 ˚C ~+60˚C arasında olmalıdır.

- Enerji beslemesi  4.5V-6V (4 adet 1,5 V alkalin pil ile) olmalıdır

- Güç sarfiyatı Statik < 15 uA - Dinamik < 120 mA arasında olmalıdır

- Pil Kullanım ömrü 4 x 1,5V AA alkalin pil ile kullanıma bağlı olarak en az 22.000 açılım ve ortalama 1 yıl dan az olmamlıdır.

- Ağırlık  3,3 Kg dan çok olmamalıdır

- 38mm-65mm kapı genişliklerine monte edilebilmelidir

- Kapı seren genişliği  Min. 115mm olmalıdır

- Kayıt hafızası  1000 adet el terminali ile okutulabilmelidir

- Sürekli geçiş modu olmalıdır

- Görsel uyarı ile  arkadan kilitleme uyarısı olmalıdır

- Mikro elektronik motor ile kilitleme yapılabilmelidir.

- Mekanik anahtar ile opsiyyonel olarak açılmalıdır.

- Acil durumda açılmak üzere hem elektronik kart hemde mekanik bareli olmalıdır.

- Tanımsız kartlarda sesli uyarı vermelidir.

- Kart kodlayıcı birlikte verilmelidir.

- Okuyucu el terminali birlikte verilmelidir

- Kodlama programı birlikte verilmelidir

- İlk Kullanım için gerekli alkalin bataryalar birlikte verilmelidir

- Personelkartları HAFTALIK,GÜNLÜK,SAATLİK ve BELİRLENMİŞ bir tarihe kadar sınırlandırılarak oluşturulabilir olmalıdır.

- Program için gerekli çoklu usb anahtar birlikte verilmelidir ve kart kodlama cihazı olmalıdır.

- Devreye alma yetkili tarafından yapılacak ve  sağlam olarak teslim edilecektir.

1. Garanti Koşulları: Ürünler en az 2 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır ve Ücretsiz güncelleşleştirmelerden yararlanmalıdır.

2. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:  Teknik konularda ve sistem ya da cihazların kullanımı ile ilgili ayrıntılı ve yeterli egitim montaj sırasında verilmelidir Yerli otel yönetim yazılımları ile entegrasyon için teknik danışmanlık verilerek,otel yönetim yazılımının interface oluşturulması sağlanmalıdır.

3. Ürünler, cihazlar ve sistem sorunları hakkında ayrıca WEB veya internet üzerinden on-line destek verilebilmelidir,

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu : Garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları birlikte verilmelidir.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları:

Tüm satınalma kalemlerinde 2 yıl garanti olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj yükleniciye ait olmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 5 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 5 | BEYAZ EŞYA |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.3. | Mutfak ocakları , mutfak tezgahı | 1 |
| 3.3.4. | Bantlı kurutmalı ütü (kuru temizleme ünitesi) | 1 |
| 3.3.5. | sanayi tipi çamaşır makinası | 1 |
| 3.3.6. | Sanayi tipi kurutma makinası | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

Mutfak ocakları , mutfak tezgahı teknik şartnamesi (3.3.3.)

- İki Gözlü Gazlı Ocak ½ modül,set üstü, 2 adet açık ocaklı,gazlı, 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac, çakmaklı Q75 ve Q100 mm ocak brolürlü, alev emniyetli gaz musluklu, LPG ve doğalgazla çalışabilen, set üstü veya dolap üstü çalışabilen adet 1

- Çiftli fritöz Elektrikli, yağ kapasitesi minimum 16 lt, patates kapasitesi mimimum  20 kg/h, 2 sepetli, 18/8 CRNİ paslanmaz çelik, ya haznesi soğuk bölmeli, kolay temizlenebilir, emniyet sistemli, ana kumanda şalterli, ısı kontrollü, emniyet termostatlı, uluslararası standartlara uygun, yağ boşaltma valfli, set üstü çalışabilecek. 1 adet

- Izgara Set üstü, düz kızartma yüzeyli, elektrikli, 380/400 V, cihaz gövdesi 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik, iç aksamı alemünize sac, kızartma yüzeyi önünde yağ toplama kanalı ve tahliyeli, kolay temizlenebilir, 3 kenarında paslanmaz sac paneli, uluslar arası standartlara uygun, çok kademeli termostatlı, ana kumanda şalterli adet 1

- Benmari Set üstü, 2 adet GN ½*100+3 adet GN 1/9*100 kap, gazlı, cihaz gövdesi 18/8 CrNi paslanmaz çelik, diğer iç aksamı ise alemünize sac,gaz valfli, emniyet ventilli, 8 farklı kademede sıcaklık kontrolü yapabilecek termostatik yapıda, gaz brolürlü paslanmaz boru şeklinde, tüm gazlarla çalışabilecek yapıda, otomatik ateşleme butonlu, ön panel altında emniyet sistemli boşaltma valfli, set üstünde çalışabilir adet 1

- Set altı çalışma tezgahı alt tablalı dolaplı tip sürgü kapaklı Tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik sac ve kutu profil, tezgah boylarına göre gerekli yerlerde paslanmaz çelik sac profillerle takviyeli,

- Döner Ocağı 3 lü , tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz sactan mamül, paslanmaz şiş, radyanlar ayrı, düşük-yüksek kapasitede çalışabilir özellikte,radyan koruma telli,paslanmaz çelik sactan kürek ve yağ toplama tepsili, alt ve üst kayar şiş yataklamalı, alev emniyet ventilli gaz musluklu, LPG ve doğal gazla çalışabilir özellikte adet 1

- Ön teşhir buzdolabı

- Ön Teşhir Tezgahı küvetli, sol damlalıklı, , üst tabla ve eviye AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik adet 1

- Tek gözlü evye Taban raflı, evyesi 25 pres, baskılı , paslanmaz çelik sac adet 1

- Çay Ocağı Elektrikli+ LPG li  55 lt adet 1

- Duvar Tipi davlumbaz tamamı 1 mm kalınlığında AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelikten, davlumbazı tavana montajı çelik dublelerle ve üzeri plastik kaplı çelik askılarla yapılacak, yağ kanlı ve biriken yağların tahliyesi için küresel vanalı, adet 1

- Duvar rafı tamamı AISI 304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz çelik,  konsol 1,5 mm kalınlığında, tüm kenarları çift dönüşlü, duvara paslanmaz çelik köşeli konsollarla monteli, çift sıra, adet 1

- Helvane tencere paslanmaz çelik adet 2

- Helvane tencere paslanmaz çelik tencere adet 1

- Sığ tencere paslanmaz çelik adet 1

- Teflon tava standart adet 1

- Çift saplı yağ tavası paslanmaz çelik adet 1

- Çift fritöz  5 lt kapasiteli adet 1

- Tost makinası ana gövde paslanmaz çelik adet 1

- Izgara 30 cm lik adet 1

- Çelik fırın tepsisi paslanmaz çelik 5 adet

- Gastronom küvet 1/1-150 adet 5

- Meze küveti büyük boy adet 10

- Kepçe kevgir 7 no, paslanmaz çelik adet 4

- Kepçe kevgir 3 no, paslanmaz çelik adet 4

- Kepçe kevgir 4 no, paslanmaz çelik adet 4

- Kepçe kevgir 2 no, paslanmaz çelik adet 4

- Çelik süzgeç paslanmaz çelik, 50*11 adet 1

- Çırpacak paslanmaz çelik adet 2

- Polyemit levha 40*60*04 cm adet 2

- Tel kevgir adet 4

- Bıçak paslanmaz çelik, 1. Kalite adet 10

- Yemek Kaşığı + Çatalı Paslanmaz Çelik, 1. Kalite düzine 18

- Yemek bıçağı paslanmaz çelik, 1. Kalite düzine 9

- Tatlı kaşığı + çatalı paslanmaz çelik, 1. Kalite düzine 18

- Tatlı bıçağı paslanmaz çelik 1. Kalite düzine 9

- Çay kaşığı paslanmaz çelik, 1. Kalite düzine 10

- Servis tabağı porselen, TSE belgeli adet 120

- Yemektabağı porselen TSE belgeli adet 120

- Çukur kase porselen, TSE belgeli adet 120

- Kayık tabak küçük porselen, TSE belgeli adet 120

- Kayık tabak orta porselen, TSE belgeli adet 40

- Kayık tabak büyük porselen, TSE belgeli adet 20

- Çorba potu adet 10

- Ordövr tabağı porselen, TSE belgeli adet 120

- Tuzluk+biberlik+kürdanlık paslanmaz çelik adet 120

- Peçetelik paslanmaz çelik adet 40

- Küllük porselen, TSE belgeli adet 40

- Kahve fincanı porselen,TSE belgeli adet 120

- Kahve fincanı altı porselen, TSE belgeli adet 120

- Türk kahvesi fincanı porselen, TSE belgeli adet 36

- Çay bardağı TSE adet 144

- Çay bardağı altı paslanmaz çelik adet 96

- Şekerlik porselen, TSE belgeli adet 10

- Şeker maşası paslanmaz çelik adet 10

- Vazo adet 20

- Döner ocağı 4 lü, tamamı AISI304 kalite 18/8 Cr-Ni paslanmaz sactan mamül, 12*12*800 mm boyutunda paslanmaz şiş, radyanlar ayrı, düşük- yüksek kapasitede çalışabilir özellikte,radyan koruma telli,paslanmaz çelik sactan kürek ve yağ toplama tepsili, alt ve üst kayar şiş yataklamalı, alev emniyet ventilli gaz musluklu, LPG ve doğal gazla çalışabilir özellikte adet 1 olmalıdır.

Sanayi tipi çamaşır makinası teknik şartnamesi (3.3.5.)

- Kapasitesi mimimum 20 Kg/Sefer

- Sıkma gücü 300 G

- Elektrik ile ısıtılmalı

- Her çamaşıra uygun programlanabilir profesyonel LCD ekranlı kontrol paneli olan

- Ek durulama, sıkma iptal, suda bekletme fonksiyonları olan

- Üç seviyeli su kontrolü olan

- Çift su girişli, bilgisayar kontrollü ısı regülasyon sistemi olan

- Frekans inventörlü tek motor sistemi olan

- Vibrasyonu absorbe ederek çok yüksek sıkma hızlarına çıkan süspansiyonlu gövde konstrüksiyonu olan

- Yükleme kapağı ve emniyet siviçleri olan

- Asla yağlama gerektirmeyen kapalı sistem rulman yatağı olan

- Su ve köpük taşmalarına karşı tahliye sistemi olan

- Kullanıcı güvenliği açısından tüm kontrol komponentlerinde 24 volt gerilimi olan

- Makine kapağı gözetleme camlı

- Makinenin su giriş tesisatları ve buhar giriş tesisatları üzerinde tortu,curuf ve pisliklerin geçmesini engelleyecek şekilde pislik tutucu olmalıdır.

Bantlı Kurutmalı Ütü Teknik Şartnamesi (3.3.4.)

- Ana ütüleme silindiri 1800mm boyX 320mm çap ebatlarında

- Besleyici ve Ana ütüleyici keçeler yüksek ısıya ve zor çalışma şartlarına dayanıklı keçeden yapılmış olan

- Ana keçeler kolay sökülüp takılması için agraf sistemi ile birbirleriyle bağlanmış olan

- Personel kullanıcı güvenliği açısından makinada herhangi bir tehlike anında makinayı durduracak emniyet perdesi bulunan

- Makinanın tahrik sistemi ve elektrik donanımlarının bulunduğu tüm bölgelerde yaralamayı önleyici muhafazalar ile kaplanmış

- Makine elektrik ısıtma sistemli

- Rezistans gücü mimimum 12 kw

- Makine kullanımı kolay kumanda panosuna sahip

- Panoda makinaya gelen elektrik fazlarına ait birer lamba, ana enerji şalteri, ütüleme silindirinin ısısını gösteren bir termometre, makinenin çalışma yönünü değiştirebilecek ileri-geri butonu

- Makine silindiri tekstil özelliklerine göre ayarlanabilir hız kontrollü olmalıdır.

Sanayi Tipi  Kurutma Makinesi teknik şartnamesi (3.3.6.)

- Çamaşırların sulu sistem yıkama sıkma işlemleri sonrasındaki çamaşırın kurutulması işleminde kullanılacak şekilde imal edilmiş

- 20kg/h sıkılmış çamaşır kapasiteli

- 400 lt hacmi

- Elektrikli ısıtma sistemli

- Dijital sıcaklık ve zaman kontrollü

- Gövdesi DKP saçtan imal edilmiş ve elektrostatik boya ile boyalı

- Emniyet kapak sistemli

- Kurutma esnasında kapağın açılması durumunda makine stop edecek düzeneğe sahip

- Vakum prensibi ile önden yükleme ve boşaltma yapan

- Yükleme kapağında emniyet switch’leri olan

- Paslanmaz çelik malzemeden veya elektrostatik tozboyadan imal edilmiş

- Preste şekillendirilmiş yekpare yapıda

- Yükleme ve boşaltma kapağından kurutma işlemi izlenebilir

- Tahrik sistemi göbekten milli

- Isıtma grubu makinenin üst kısmında

- Üzerinde imalatçısına ait bilgiler ve kullanıcı personel güvenliği ile ilgili gerekli ikaz işaretleri bulunan özelliklere sahip olmalıdır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Üretici firmanın TSE hizmet yeterlik belgesi

- Makine TSE uygunluk belgesi

- Makinenin montaj, kullanım, bakım şartlarını içeren CD veya matbu bir kitapçığı

- Üretici firma TSE Kalite Uygunluk Belgesine ve TSE Hizmet Belgesi olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

- Tüm ürünlerin  2 yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

- Kullanım bilgilerini, personel eğitimi ile bilgileri, acil durumlarda yapılması gerekenleri, basit arızaların giderilmesi ile ilgili bilgileri, kullanıcı güvenliği ile tüm ikazları, garanti koşullarını içeren kullanım kılavuzu olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 6 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 6 | ASANSÖR |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.7. | servis asansörü | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

SERVİS ASANSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.3.7.)

Asansörün Sınıfı /Cinsi                        	: İnsan Taşıma Asansörü

Asansör Adedi                                      	: 1 Adet

Asansörün Taşıma Kapasitesi             	: 5 kişi

Seyir Hızı                                               	:  1,00m/s

Kat Adedi                                              	: Zemin+6

Durak Adedi                                         	: 7 durak

Ana Durak                                            	: Zemin kat

Seyir Mesafesi                                      	: 18 metre takriben

Kumanda Sistemi                                	: Elektronik

Hız Ünitesi                                            	: Var

Tahrik Tipi                                           	: 1/1

Şebeke Voltajı                                      	: 380 volt 50 Hz

Kuyu Şekli                                            	: Kapalı Kuyu

Kuyu Alanı                                           	: Projeye göre

Makine Dairesi                                    	: Yukarıda

TAHRİK SİSTEMİ BİLGİLERİ

Motor Gücü                                         	: 5.5 Kw

Çalışma Şekli                                       	: 1/ 1

Gerilim                                           		: 380 volt  50 Hz

Kabin Kılavuz Rayları                         	: 70*65*9

Karşı Ağırlık Rayları                         	: 50*50*5

Konsollar                                             	: 5mm

Kabin Duvarları                                  	: 304 Kalite Satine Paslanmaz Kaplama

Kabin Arka Duvarı                              	: Ayna

Kabin İç Aksesuarı                             	: Paslanmaz

Küpeşte                                                	: Paslanmaz tutamak

Tavan                                                   	: Paslanmaz lazer tavan

Aşırı Yük Sistemi                                 	: Elektronik

Haberleşme Sistemi                            	: Var

Havalandırma				: Var

Taban                                                       : Granit

özelliklerini içermelidir.

SÜSPANSİYON

Kapasite                                                	: 375 kğ 5 kişi

Askı Tipi                                               	: 1/1

Fren Sistemi /Marka                                	: Kaymalı fren

Kılavuzlama Tipi                                  	: Paten

Ray Ölçüleri                                          	: 70*65*9   / 50*50*5

HALATLAR

Halat Çapı                                             	: 10 mm

Halat Tipi                                              	: 8*19 Seal tipi

Regülatör Halatı Çapı                          	: 6mm

Markası                                                 	: İZMİT ÇELİK A.Ş.

KABİN KAPISI

Kapı Genişliği /Yüksekliği                       	: 700*2000 mm

Kapı Tipi                                              	: Tamotomatik

Kapı çalışma şekli                                       :  3 panel teleskopik

Kaplama Malzemesi                           	: Satine Paslanmaz

Fotosel                                                  	: Var

Marka                                                           : Mekisan

KAT KAPISI

Kapı Genişliği				: 700mm

Kapı Yüksekliği       			: 2000mm

Kapı tipi                                                       : Tamotomatik  3 panel teleskopik

Kat Kapı Kaplama Malzemesi	           : Satine paslanmaz

Marka                                                          : Mekisan

KABİN BUTONU

Tipi                                                      	: Boy panel Mikroswich Düğme,

Kaplama                                             	: Paslanmaz

Göstergeler                                                   :  Diğital

Özellikleri                                                     : Alarm, acil aydınlatma, aşırı yük ikazı,

haberleşme sistemi mevcut olacaktır.

Markası                                                        : AMETAL

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Üretici firmanın TSE hizmet yeterlik belgesi vardır.

- Makine TSE uygunluk belgesine sahiptir.

- Makinenin montaj, kullanım, bakım şartlarını içeren CD veya matbu bir kitapçığı vardır.

4. Garanti Koşulları:

- İki yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

Montaj yükleniciye ait olmalıdır.

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım bilgilerini, personel eğitimi ile bilgileri, acil durumlarda yapılması gerekenleri, basit arızaların giderilmesi ile ilgili bilgileri, kullanıcı güvenliği ile tüm ikazları, garanti koşullarını içeren kullanım kılavuzu vardır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 6 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 7 | HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.4. | Yangın merdiveni | 1 |
| 3.5.8. | Kazan çiller havalandırma ünitesi | 167 |
| 3.5.9. | Mutfak havalandırması | 125 |
| 3.5.10. | galvanizli su deposu | 1 |
| 3.3.1. | kazan dairesi (buhar robotu) | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

KAZAN DAİRESİ (BUHAR ROBOTU) TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.3.1.)

- Karşı basınçlı ve alev-duman borulu Olacaktır

- CE işaretli olarak üretilecektir,

- Kazan gövdesinin dışında ayrı bir buhar domuna sahip olacaktır

- Buharlaşma yüzeyi dom orta noktasında olacaktır,

- Buhar domuna bağlı yüzey blöfü mevcut olacaktır,

- Seviye kontrol cihazı manyetik tip olacaktır. 250 C işletme koşullarında çalışabilecektir,

- Kondens tankı buhar domunun her iki yanında ve kazan gövde izolasyonunun altında ve kazanla birlikte tek ünitede olacaktır,

- Kondens tankı üzerine monte edilmiş tank tipi degazör domu olacaktır,

- Degazör su girişi ve buhar girişi pnömatik kontrol vanaları ile kontrol edilecektir,

- 24 saat işletmeye uygun tandem tip su yumuşatma cihazı mevcutlu olacaktır,

- Kazan besi pompası alt ve üst basınç şalterleri ile kapalı vana veya susuz çalışmaya karşı koruma altına alınmış olacaktır,

- Su seviye kontrol cihazı, seviye kontrol kolonu üzerine monteli olacaktır. Tıkanmaya neden olabilecek yatay bağlantı boruları olmayacaktır,

- Buhar, baca gazı ve kondens tankı-degazör sıcaklıklarını gösteren ve sıcaklık yükselmesine karşı cihazı koruyan termostatlar mutlaka olacaktır,

- Presostatlar ile basınç kontrolü mutlaka sağlanacaktır,

- Duman boruları 51 lik boru olup, duman boruları içine paslanmaz çelik türbülatörler yerleştirilecektir,

- Yanma odası kapağı refrakter betonlu ve yalıtımlı olup, duman gazları kapak içinden dönüş yapacak şekilde imal edilecektir,

- Duman sandığı yalıtımlı olacaktır,

- 50x  70 cm kontrol panosu üzerinde çift renk alüminyum eloksal baskı mimik diyagramı ve metal işletme ve arıza sinyalleri bulunan otomasyon ünitesi olacaktır,

- Kazan işletme talimatı 50x70 cm ölçülerinde çift renk ve çift dilde eloksal alüminyum plaka üzerine yazılmış ve kazan üzerine sabitlenmiş olacaktır,

- Tüm donanım kazan üzerine monte edilmiş ve tüm kazan dairesi donanımı tek bir cihaz haline getirilmiş olacaktır,

- Buhar Robotu çalıştırılmaya hazır durumda teslim edilecektir ve sahada ücretsiz olarak işletmeye alınıp ve operatör eğitimi verilecektir,

- Kazan saçları kalite standartlarını içermelidir.

- Kaynak operatörleri sertifikalı olacaktır,

KAZAN ÇİLLER HAVALANDIRMA ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(3.5.8.)

Egzost ve Taze Hava Bölümleri:

- Egzost ve taze hava kısmına, dönüş havası ve dış ortam havası fanı yerleştirilecek ve egzost-taze hava bağlantı ağızları contalı olacaktır. Egzost ve taze hava kanalı bağlantı ağzında hava hızı 7 m/s’ yi geçmeyecektir.

Filtre Bölümü :

- Filtre hücresi içinde ön filtreli bir filtrasyon sistemi bulunacaktır. Filtreler kullanıldıktan sonra temizlenebilir tip olacaktır. Filtreler cihaza bakım kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir çerçeve konstrüksiyona haiz olacaklardır. Filtre bakım kapakları, cihazın yan cidarında olacaktır. Filtre çerçeveleri galvanizli çelikten mamul olacaktır. Filtre Kaset Kalınlığı minimum 50 mm olacaktır. Filtre üzerinde Yüzey hava hızı 1.5 m/s olacak şekilde dizayn edilecektir.

Fan bölümü :

- Dönüş veya taze hava fanlarıi çift emişli direkt akuple, radyal tip olacaktır. Tüm fanlar 3-hızlı ve CE-markalı kullanılacaktır. Fanın gövdeye bağlantısı, galvanis çelik flanşlı, sızdırmaz bir şekilde yapılacaktır. Fan bölümü üzerinde fana rahatça erişilebilecek şekilde tertiplenmiş bir bakım kapağı bulunacaktır. Elektrik motorunun ve ayrıca gövdenin topraklama hattı olacak ve tüm elektrik bağlantı malzemeleri CE markalı olacaktır.

KANAL TİPİ ASPRATÖRLER:

- Kanal tipi fanlar hat boyunca devam eden iki kanal arasına yerleşerek aspiratör veya vantilatör olarak görev yapacaklardır. Fanlar az yer kaplayarak şekilde, galvaniz sactan mamul dikdörtgen veya yuvarlak kesitli olacaktır. Fan motorları bakım gerektirmeyen tip rulmanlı, dıştan rotorlu olacak ve fan çarkı motora direk bağlantılı olacaktır. Fan motorları voltaj değiştirmek koşulu ile %100 hız kontrolü yapılabilecek tipte olacaktır. Dikdörtgen modellerde fan motor ve çarkı gövdeden menteşeli bağlantılar sayesinde açılıp bakım ve temizliği kolayca yapılabilecek tipte olmalıdır. Monofaze tiplerde motor sargıları içerinde otomatik resetli termik koruma mevcut olacak, trifaze modellerde motor sargılarından termik koruma çıkış uçları bırakılmış olacaktır. Fan atış ağızlarında türbülansı azaltan yönlendirme kanatları bulunacaktır.

DİKDÖRTGEN KESİTLİ HAVA KANALI :

- Galvanizli çelik saçtan dikdörtgen kesitli hava kanalları, darbeye mukavim ve hava sızdırmaz şekilde imal edilecektir. Kanal, dirsek ve diğer tüm branşmanlar TS prEN 1507 standardına uygun olacaktır.

- Tüm kanal parçaları, dirsek ve branşmanlar, ses seviyesi ve aerodinamik açıdan optimum şekilde dizayn edilecek ve titizlikle monte edilecektir. Kanal parçaları birbirine, kanal kesitine göre seçilecek galvanizli profilden flanşlarla birleştirilecektir.

- Flanşlar arasında elastikliğini kaybetmeyen cinsten conta kullanılacaktır. Kanal parçalarının birbirine bağlanmasında kesinlikle kenetleme usulü kullanılmayacaktır. Kanal imalatında çelik profilden gerekli diyoganal ve çevresel sağlamlaştırma elemanları kullanılacaktır. Askı tertibatı ve tüm diğer montaj malzemesi galvanizli olacaktır. Kullanılan tüm malzemeler DIN 4102 ye göre A2 sınıfından olacaktır.

- Tüm askı ve tespit elemanları dübel ile bina beton elemanlarına tespit edilecektir. Askı ve tespit elemanlarından yapıya titreşim geçmemesi için araya en az 8 mm kalınlığında lastik ara parçası konacak veya başka metotlar kullanılacaktır. Bağlantı ve tespit vidaları katmiyum kaplı olacaktır. Askı ve tespit elemanlarının bütün açık yüzeyleri çok iyi temizlenerek pasları giderildikten sonra iki kat galvaniz boya ile boyanacaktır.

- Tüm denetim ve temizleme kapakları, ölçüm elemanları yuvaları veya damper gibi balans lama elemanları ve hava debisini ölçmek için bırakılan delikler kolayca ulaşılabilir bölgelerde ve hava sızdırmaz şekilde olacaktır.

- Hava kanallarında keskin dönüşlerde kaçınılmaya çalışılacaktır. Kaçınılamayan keskin dönüşlerde, dirsek parçalarını çift cidarlı eğrisel kanatlar konacaktır. Menfezlere ve cihazlara bağlantılarda da flanşlar kullanılacak ve sızdırmazlık sağlanacaktır.

- Montaj sırasında bir ara veya tatil verilecekse kanal uçlarına plakalar vidalanıp uçlar kapatılacaktır.

- Bu kanalların imalinde kullanılacak galvanizli çelik sac kalınlıkları aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

- En geniş kenarı 250 mm’ye kadar olanlarda                                0,50 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 499 mm’ye kadar olanlarda                                0,60 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 990 mm’ye kadar olanlarda                                0,75 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 1490 mm’ye kadar olanlarda                              0,90 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 1990 mm’ye kadar olanlarda                              1,00 mm (sac kalınlığı)

- En geniş kenarı 2490 mm’ye kadar olanlarda                              1,15 mm (sac kalınlığı)

FLEXİBLE HAVA KANALI :

- Helezon şeklinde bükülmüş, yüksek gerilimli çelik tel üzerine, en az 45 mikron kalınlığında, alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilen, -30 0C  ile +1400C arasındaki sıcaklıklarda kullanılan, azami 2500 Pa kullanma basıncına mukavim, içinden en fazla 25 m/sn hızla hava geçebilen, yüzeyi alüminyum, ısı yalıtımsız, Avrupa yangın standardına sahip (M1) (yangını devam ettirmeyen) bükülebilir hava kanalının temini ve montajı.

KANAL İZOLASYONU :

- Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemesi İle Kanal İzolesi

- Hava kanalları soğutma,ısıtma,egzost, taze hava ve havalandırma amacı gibi çeşitli işlerde kullanılacağı için izole şekilleride farklı olacaktır. Sadece havalandırma egzost amacıyla kullanılan ve yoğuşma problemi olmyan kanallar izole edilmeyecektir.  Bunun dışında soğuk, sıcak ve taze hava taşıyan tüm kanallar aşağıda belirtilen şekillerde izole edilecektir.

- Tüm sıcak veya soğuk hava taşıyan kanallar kullanıldığı ve/veya geçiş yaptığı mahalin özelliklerine göre içten veya dıştan kauçuk 9 mm kalınlıkta gözenekli plastik levhalar özel yapıştırıcıları ile kanal üzerine yapıştırılacak, ek yerleri uygun kalitede band ile sarılacaktır.

GEMİCİ ANEMOSTAT  :

- Belirtilen çaplarda menfez üzerindeki bir diskin vidalı çubuk etrafında döndürülerek hareket ettirilmesi ile kademesiz olarak debi ayarlanmasına imkan verecek tipte ve hava akışı tekniğine uygun biçimde olacaktır. Bu menfezler galvanizli çelik saçtan imal edilecektir.

DAĞITICI VE TOPLAYICI MENFEZLER  :

- Projelerde verilen, üfleme ve emiş menfezleri ölçüleri serbest hava geçiş alanı ölçüleri olup çerçeve ölçüleri ilave edilecektir. Tüm menfezler damperli olarak komple imal edilecektir.

- Bütün menfezler belirli miktarda havayı kullandıkları hacimde 0,25 m/sn. üzerinde hissedilir hava akımları ve ölü noktalar meydana getirmeyecek şekilde eşit miktarda yayabilecek kapasiteye haiz olarak temin ve tesis edileceklerdir. Dağıtıcı menfezler  projesindeki ölçülerine göre: haddelenmiş alüminyum profilden mamul, çift sıra kanatlı, çift yönde ayarlanabilir, iki kat istenilen renkte boyalı, ayar tertibatı, alüminyum menfez damperi menfezin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışarıdan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damper ve sızdırmazlık bağlantı malzemesi dahil her türlü birleştirme tespit malzemesi ile birlikte olacaktır.kullanılacak toplayıcı menfezler projesindeki ölçülerine göre; alüminyumdan mamul tek sıra kanatlı, tek yönde ayarlanabilir kanatlı tipte çerçevesi , iki kat istenilen renkte boyalı ayar tertibatı, alüminyum menfez damperi menfezin iç kısmına hava debisini ayarlamak üzere takılacak dışarıdan bir kol veya vida ile kumanda edilebilir damper ve sızdırmazlık bağlantı malzemesi dahil her türlü birleştirme tespit malzemesi ile birlikte olacaktır.

GALVANİZLİ SU DEPOSU TEKNİK ŞARTNEMSİ ŞARTNAMESİ(3.5.10.)

• Su deposu, kenarları delikli 1080 x 1080 mm ebatlarında tamamı ST 37 Çelik siyah derin çekme sacdan mamul, sıcak daldırma galvaniz metodu ile kaplı plakaların M10 sıcak daldırma galvaniz kaplı cıvata , pul ve somunlar vasıtası ile birbirlerine monte edilmesi sureti ile imal edilecektir.

• Depo imalatında kullanılan malzemenin DIN standartlarına uygun olup olmadığının anlaşılabilmesi için ürün tesliminde devlete bağlı bir laboratuvarda, üretici firma tarafından kimyasal analiz yaptırılmalı, ıslak kaşeli ve imzalı rapor sunulmalıdır.

• Plakalar arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için uygun kesite sahip EPDM kauçuk veya silikon contalar kullanılacaktır.

• Depo modül plakalarının ön yüzüne su basıncından sacın deformasyonunu veya şişmesini önleyecek preste derin çekme işlemi sırasında oluşturulan özel şekiller bulunacaktır.

• Depo konstrüksiyonu ileride deponun enine, boyuna ve yüksekliğine uzamasına hacmin büyütülmesine uygun yapıda olacaktır.

• Tüm depo iç takviyeleri ST 37 Çelik siyah derin çekme sacdan mamul, sıcak daldırma galvaniz metodu ile kaplı olarak imal edilecektir. Takviyeler gövdeye bir adeti yedek olmak üzere çift cıvata ile tutturulacaktır.

• Adam deliği depo gövdesine cıvatalı konstrüksiyon ile bağlı, kolaylıkla sökülüp takılabilir şekilde imal edilecektir.

• Tüm depo parçaları rahatlıkla taşınıp, yerine monte edilecek şekil ve ağırlıkta olacaktır.

• Depo altı depo gövdesinin komple toprak, beton veya yer kaplaması ile temasını kesecek şekilde PVC veya Polietilen diyafram ile kaplanacaktır.

• İmalatçı firmanın ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahip olması gerekmektedir.

• Depolar TSEK ve CE belgesine sahip olmalıdır.

• Depolar 2 yıl boyunca üretici firma garantisinde olacak ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı garanti belgesi iş bitiminde idareye verilecektir.

• Her bir depoda tümü paslanmaz sac, pirinç ve kromaj kaplı pirinç olmak üzere aşağıda belirtilen aksesuarlar depo üzerine konulacaktır.

(Depo yüksekliğinin 1080 olması durumunda "depo tırmanma merdiveni" ve "menhol bakım kapağı" parça listesine dahil edilmeyecektir.

1. Depo giriş kapağı

2. Depo tırmanma merdiveni

3. Menhol bakım kapağı

4. Seviye göstergesi

5. Seviye gösterge vanası

6. Su çıkış vanası

7. Depo taşma ağzı ve borusu

8. Küresel blöf vanası olmalıdır.

MUTFAK HAVALANDIRMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.9.)

- Cihazın Yapısı

- Cihaz TSEK belgeli olacaktır.

- Cihaz gövdesi, min. 25 mm. izolasyon kalınlığında çift cidarlı panellerden meydana gelecektir ve cihazın dışı standart bir RAL rengine boyanacaktır.

- Cihaz her iki tarafına flanşlı kanal bağlanabilir özellikte olacaktır. Kanal çıkışı, cihazın yan yüzünde yada üstünde olacaktır.

- Cihaz dış ortamda çalışmaya uygun özellikte olacaktır.

- Cihazın konstrüksiyonu, motor hava akımının dışında kalacak biçimde olmalıdır.

- Cihazın gövdesi alüminyum eloksallı profil çerçeveden ve duvarları, tavanı ve tabanı çift cidarlı sandviç panellerden müteşekkil olacaktır.

- Filtre Hücresi

- Yağ tutma özelliğine sahip metalik filtre kullanılacaktır.

- Filtreler cihaza bakım kapakları vasıtası ile kolayca sökülüp takılabilen bir çerçeve konstrüksiyonuna haiz olacaklardır.

- Filtre bakım kapakları, yan cidarda olacaktır.

- Filtre çerçeveleri galvanizli çelikten mamul olacaktır.

- Yağ tutucu filtrenin altında drenaj tavası bulunmalıdır.

- Fan hücresi

- Fanlar seyrek, geriye eğik kanatlı tip yüksek verimli fan olacaktır.

- Fanlar kayış kasnak tahrikli statik ve dinamik balansları yapılmış olacaktır.

- Elektrik motoru, hava akımının dışında kalacak şekilde dizayn yapılmalıdır.

- Elektrik motorunun ve ayrıca gövdenin topraklama hattı olacak ve tüm elektrik bağlantı malzemeleri CE markalı olacaktır. Elektrik motoru, IP 55 koruma sınıfı motor olacaktır.

YANGIN MERDİVENİ TEKNİK ŞARTNAMESİ(3.5.4.)

- Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılmayacaktır ve bu merdivenler, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrı olacaktı,

- Kaçış merdivenlerinde her döşeme düzeyinde 17 basamaktan çok ve 4 basamaktan az olmayacaktı, kat aralıklarında sahanlıklar düzenlenecektir,

- Sahanlığın en az genişliği ve uzunluğu, merdivenin genişliğinden az olmayacaktır, basamakların kaymayı önleyen malzemeden olması şarttır.

- Kaçış merdiveni sahanlığına açılan kapılar hiçbir zaman kaçış yolunun 1/3’ nden fazlasını daraltacak şekilde konumlandırılmayacaktır,

- Merdivenlerde baş kurtarma yüksekliğinin, basamak üzerinden en az 210 cm ve sahanlıklar arası kot farkının en çok 300 cm olacaktır,

- Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği 175 mm’den çok ve basamak genişliği 250 mm ‘ den az olmayacaktır,

- Kaçış için kullanılmasına izin verilen merdivenlerde, basamağın kova hattındaki en dar basamak genişliği, 125 mm’ den az olmayacaktır, her kaçış merdiveninin her iki yanında korkuluk veya küpeşte bulunacaktır.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

- Üretici firmanın TSE hizmet yeterlik belgesi olmalıdır.

- Makine TSE uygunluk belgesine sahip olmalıdır.

- Makinenin montaj, kullanım, bakım şartlarını içeren CD veya matbu bir kitapçığı olmalıdır.

4. Garanti Koşulları:

- Tüm satınalma kalemlerinin İki yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

Kullanım bilgilerini, personel eğitimi ile bilgileri, acil durumlarda yapılması gerekenleri, basit arızaların giderilmesi ile ilgili bilgileri, kullanıcı güvenliği ile tüm ikazları, garanti koşullarını içeren kullanım kılavuzu olmalıdır.

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 8 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 8 | Büfe, halı |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.5. | Toplantı salonu ve odaların yer halısı | 1 |
| 3.5.1. | Satış Büfesi | 1 |
| 3.5.3. | Revir ve ekipmanları | 1 |

özelliklerine sahip olmalıdır.

TOPLANTI SALONU VE ODALARIN YER HALISI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.5.)

- Hav malzemesi :% 100 polyamide iplik

- Toplam ağırlık : 2300 gr m2

- Hav yüksekliği :6.5 mm

- Toplam yükseklik 9.5 mm

- Halı yapısı : kontrat halı kolleksiyonuna ait tüm modeller antistatik-antibakteriyel tüy dökmeyen bir üretim teknolojisine sahip olmalıdır.

- Alev almaz güvenli bir yaşam alanı sunmalıdır.

- TSE, CE belgeleri olmalıdır.

REVİR VE EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.3.)

1- Bir adet Steteskop Litman

2- Bir adet Tansiyon Aleti

3- Bir adet Otoskop

4- Bir adet almaskop

5- Bir adet Dijital Derece

6- Bir adet Işık Kalemi

7- Bir adet Paravan

8- Bir adet Muayene Masası

9- Bir adet Tartı

10- Bir adet Boy Ölçer

11- Bir adet Oksijen Tüpü 5lt

12- Bir adet Oksijen Manometresi

13- Bir adet İlaç Dolabı Tek Kapılı Boy Cam

14- Bir adet Cerrahi Dikiş Seti 7 Parça

15- Bir adet Refleks Çekici

16- Bir adet Pamuk 1 Kg

17- Bir adet Rolfix 5x5

18- 5 paket Muayene eldiveni

19- Bir adet Abeslang

20- 50 adet Enjektör 5cc

21- 50 adet Enjektör 10cc

22- 20 adet Gazlı 30x80

23- 100 adet Enjektör iğne ucu

24- 2 kutu 300’lük Yarabandı

25- Bir adet Oksijen Kanulu

26- Bir adet Tıbbi Atık Kovası

ekipmanlar TSE standartlarına uygun olmalıdır.

SATIŞ BÜFESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (3.5.1.)

1- G:300 Y:100 D:40 cm olan mdf ve ahşap malzemeden imal edilmiş içi raflı banko dolabı

2- G:300 Y:60 D:30 cm olan birinci sınıf mdf’den imal duvar rafı

3- Bir adet 50x180 cm ebatında soğutucu

4- Büfe alnında belirleyici görsel malzeme özelliklerini içermelidir.

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler:

4. Garanti Koşulları:

- İki yıl garantisi olmalıdır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri:

4. Gerekli Yedek Parçalar:

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Yayın Referansı	: TR62/12/RYMDP70058

1. Genel Tanım

Firmamızın Lot 9 kapsamında aşağıdaki malzemelerin alımları yapılacaktır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| LOT 9 | SPLİT HALI |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2. | Split klima | 72 |

Satınalım Yapılacak Klima adetleri;

5 adet 48.000 BTU kaset tipi, 4 adet 18.000 BTU Duvar Tipi Split Klima, 63 adet 12.000 BTU Duvar tipi Split Klima

aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

Kaset tipi klima, Duvar tipi klima teknik şartnamesi

Kaset Tipi için Teknik Özellikler;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		48000

- Soğutma Kapasitesi (kW)	14,07

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	52000

- Isıtma Kapasitesi (kW)		15,24

- EER (Nominal) Soğutma kW		2,47

- COP (Nominal) Isıtma kW	2,99

- Hava Debisi (Dış Ünite)m3/dk	58

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk	34/32/30

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	3/380-415/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)	4.4

- Kompresör 			Scroll / On-Off

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Likit	Q9,52

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Gaz	Q15,88

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	50/30

- İç Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	+18C - +32 C,

- İç Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	+16C - +30 C,

- Dış Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	+48C - -5 C,

- Dış Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	+24C - -10 C,

Duvar Tipi için Teknik Özellikler;

12.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		12000

- Soğutma Kapasitesi (kW	3,52

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		12.500

- Isıtma Kapasitesi (kW)	3,70

- Çalışma Akımı (Soğutma) (A)		4,45

- Çalışma Akımı (Isıtma) (A		4,32

- Güç Sarfiyatı (Soğutma) (kW)		1,09

- Güç Sarfiyatı (Isıtma) (kW)		1,02

- EER (Nominal) Soğutma kW		3,23

- COP (Nominal) Isıtma kW	3,63

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		420/500/550

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)	1.2

- Kompresör 			Rotary / On-Off

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Likit	Q6,35

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Gaz	Q9,52

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	20

- İç Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	+21C - +43 C,

- İç Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	-7C - +24 C,

18.000 BTU için;

- Soğutma Kapasitesi (Btu/h)		17000

- Soğutma Kapasitesi (kW		4,98

- Isıtma Kapasitesi (Btu/h)		18000

- Isıtma Kapasitesi (kW)		5,28

- Çalışma Akımı (Soğutma) (A)		10

- Çalışma Akımı (Isıtma) (A)		10

- Güç Sarfiyatı (Soğutma) (kW)		1,550

- Güç Sarfiyatı (Isıtma) (kW)		1,523

- EER (Nominal) Soğutma kW		3,21

- COP (Nominal) Isıtma kW	3,47

- Hava Debisi (İç Ünite) m3/dk		550/650/780

- Voltaj/Frekans (QV/Hz.) (Dış Ünite)	220-240/50

- Nem alma kapasitesi (lt/h)	2.6

- Kompresör 			Rotary / On-Off

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Likit	Q6,35

- Soğutucu Akışkan Bağlantı Hattı Gaz	Q12,7

- Maks. Borulama Uzunluk/Yükseklik m	25

- İç Ünite Çalışma Aralığı Soğutma C	+21C - +43 C,

- İç Ünite Çalışma Aralığı Isıtma  C	-7C - +24 C, özellikleri olmalıdır.

3. Garanti Koşulları: cihazlar üretici firma tarafından en az 2 yıl, en fazla 3 yıl servis garantisi ve 10 yıl için yedek parça garantisi olmalıdır.

4. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: montajlama, bakım ve onarım hizmetleri yetkili servisler tarafında yapılmalıdır. Yaygın yetkili servis ağına sahip olmalıdır. Klimanın markası ulusal ve uluslar arası tarafından tanınırlığını ve kalitesini ispatlamış bir marka olmalıdır.

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

YAPIM İŞLERİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Proje Adı : OTEL YILDIZ STANDARDININ YÜKSELTİLMESİYLE REKABET ETME GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI PROJESİ

Sözleşme Makamı (Yararlanıcı) : ARSLAN TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- Genel Tanım

  - İşin kapsamı ve yeri

İşin kapsamı banyo duşakabin, klozet ve duş teknesi değişimi şeklinde olacaktır. Mevcutta bulunan klozet, duşakabin ve duş teknesi sökülüp yerine takılacaktır.

  - Ödeme şartları

Sözleşme imzalanması aşamasında %30 kalanı iş tesliminde fatura karşılığı olacaktır.

  - Diğer

- Teknik Şartname

A- Yapım

Zemin ve duvar seramik kırımı yapılacaktır.

B- Mekanik

mekanik anlamda bir değişiklik yapılmayacak

C- Elektrik

Elektrik ile ilgili bir yapım olmayacaktır.

- Aksesuar ve Ekler

Tasarım (çizimler) amaçlı çizimler ihale dosyasında sunulacaktır.

DUŞAKABİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

* camları temper cam olmalı ve kalınlığı 5 mm olmalıdır.

* Profiller saf aliminyumdan üretilmiş olmalıdır.

* Kullanılacak fitiller antibakteriyel olmalıdır.

* Duşakabin hareket rulmanları bilyalı olmalıdır.

KLOZET TEKNİK ŞARTNAMESİ

* yerden tasarruf sağlayacak imkan sağlamalı, estetik görünmelidir.

*Minimum 400 kg ma dayanım mukavemeti olmalıdır.

*bakım onarımda kolay sökülüp takılabilmelidir.

* “Kokusuz Klozet” sistemi kokuya sebep olan partiküllerin

temizlenmesine yönelik ek fonksiyonu olmalıdır.

DUŞ TEKNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

* yerden tasarruf sağlayacak imkan sağlamalı, estetik görünmelidir.

*bakım onarımda kolay sökülüp takılabilmelidir.

* Kolay temizlenebilmelidir.

* Küvetlerde 4mm, duş teknelerinde 3,2mm kalınlıkta ithal akrilik levha kullanılmalıdır. Duş tekneleri, küvet ve panelleri akrilik olduğu için ürünün renk bütünlüğü sağlanmalıdır. Zaman içinde sararma olmaz, plaka üzerinde ufak benekler oluşmaz.

* Hijyenik olmalıdır.

- Alet ve Diğer Gerekli Araçlar

  - İş Planı ve Programı

İş planını sözleşme aşamasında yüklenici firma sunacaktır.

  - Kalite Güvence Sistemi

Firmanın takacağı ürünler uluslararası tanınırlığı olan kalitesini herkez tarafından ispatlamış ürünler olacaktır.

  - Tasarım Değişiklikleri

Sözleşme aşamasında sunulan tasarım proje sonunda esas kabul edilecektir.

- Bakım Gereksinimi

- Yüklenici, bakım döneminde inşaatın herhangi bir kısmında meydana gelebilecek kusur ve hasarı, ayrıca

a) Yüklenicinin kalitesiz ham madde ve malzeme kullanmasından veya işçilik hatasından ya da Tasarımdan kaynaklanan hataları ve/veya

b) Bakım süresi zarfında Yüklenicinin herhangi bir fiilinden veya ihmalinden kaynaklanan hasarları;

c) Sözleşme Makamı tarafından veya Sözleşme Makamı adına yapılan denetim sırasında tespit edilen hasarları

gidermekle yükümlüdür.

- Ortaya çıkabilecek hasarlar Yüklenici tarafından en kısa zamanda karşılanır. Yenilenen veya değiştirilen tüm kalemlerin bakım süresi, Denetleyicinin onayı ile yenileme veya değiştirmenin yapılması ile başlar. Sözleşmede kısmi kabulün ön görüldüğü hallerde bakım süresi yalnızca yenileme veya değiştirmeden etkilenen kısımlar için uzatılır.

- Bakım süresince bu türden herhangi bir hata veya hasar oraya çıkması halinde Sözleşme Makamı veya Denetleyici durumu Yüklenici’ye bildirir. Yüklenici tebligatta belirtilen süre içinde hatayı veya hasarı gidermediği takdirde Sözleşme Makamı:

  - Giderleri Yüklenici tarafından karşılanmak üzere tamiratı/tadilatı kendisi yapar veya yaptırır; bu durumda Sözleşme Makamı bu giderleri yüklenicinin hakedişlerinden ve/veya teminatlarından keser, veya

  - Sözleşmeyi fesheder.

IV. Hata veya hasar Sözleşme Makamı’nın inşaatın tamamını veya bir kısmını büyük ölçüde kullanmasına engel oluyorsa Sözleşme Makamı, diğer çözüm yolları saklı tutularak, inşaatın bu parçaların sökülmesi ve bölgenin temizlenmesi için yapılan tüm masrafları tahsil etme hakkına sahiptir.

V. Yükleniciye hemen ulaşılamadığı veya ulaşıldığı halde Yüklenicinin gereken önlemleri alamadığı acil durumlarda Sözleşme Makamı veya Proje Yöneticisi gereken tadilatı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yaptırabilir. Sözleşme makamı veya Proje Yöneticisi yapılan tadilatı derhal ve en kısa yoldan Yükleniciye bildirir.

VI. Bakım süresinde meydana gelen bir yıpranmadan dolayı beklenmeyen herhangi bir tadilat veya bakım işi yapılması halinde bunun hatalı yapımdan kaynaklandığı kabul edilir, giderler hakedişlerden mahsup edilir. Anormal kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlar, tamiratın gerekçesi olan bir hata veya hasar görülmediği takdirde bu hüküm kapsamına girmez.

VII. Bakım konusundaki yükümlülükler Özel Koşullar ve Teknik Şartnamede belirtilir. Bakım süresi belirtilmediği takdirde 365 gün olarak alınır. Bu süre geçici kabulün gerçekleştiği tarihte başlar.

VIII. Geçici kabul gerçekleştikten sonra Yüklenici inşaatı etkileyebilecek ve kendisinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek risklerden sorumlu tutulamaz. Ancak Yüklenici geçici kabulün gerçekleşme tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtildiği üzere yapımın sağlam olmasından sorumlu olacaktır. Yüklenicinin yükümlülüğü T.C. kanunlarına göre belirlenir.

- Çevre ile ilgili gereksinimler

Yapım işleri, inşaatın hem çevre hem etraftaki yerleşim birimleri üzerindeki istenmeyen olası etkilerini asgariye indirecek şekilde yapılmalıdır. Yüklenici yürürlükte olan çevre yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.

- Yasalara Uyulması

Türkiye’de çalışanların istihdamına ilişkin koşullar gözetilir ve her tür çalışanın istihdamına ilişkin yönetmelik, kanun ve esaslara uyum zorunluluğu mevcuttur. İsteklilerin tekliflerini sunarken teklif ve sonuçlanan ihale kapsamındaki işlem ve faaliyetleri etkileyen ya da belirleyen Türkiye’de geçerli her türlü hukuk, yasa, tüzük ve yönetmeliği bildiği varsayılır.

- Görünürlük/Tanınırlık Gerekleri

Kalkınma  Ajanslarınca mali destek sağlanan projelerdeki altyapı işleri projeyi açıklayıcı mahiyette panolarla tanıtılmalıdır

Keşif Özeti

Örnek:

Aşağıda size yol göstermesi amacıyla bir örnek verilmiştir. Fiyat (en sağdaki) sütunu teklif sahibi tarafından doldurulur.

| No | Kalem No | TANIM | Birim | Miktar | Fiyat (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | YIKIM |  |  |  |
| 1 | Şartname 20 | Mevcut zemin fayanslarının yıkılması (72odanın (5 m2 lik) banyo zeminin yıkılarak yeniden yapılması) | m2 | 360 |  |
| 2 | Şartname 20 | Mevcut duvar fayansların yıkılması (72 odanın duvar fayanslarının (16,5 m2 lik) yıkılarak yeniden yapılması) | M2 | 1188 |  |
|  |  | Toplam | M2 | 1548 |  |